## data_file
Instrument Name | SDS1104X-E
Serial Number | SDSMMEBC3R0537
Software Version | 8.1.6.1.33
Awg Type | LAN
Awg IP Address | 192.168.2.11
DUT Input Source | CH3
DUT Output Source1 | CH1
DUT Output Source2 | None
DUT Output Source3 | None
DUT Channel Gain | Auto
Sweep Type | Simple
Awg Amplitude | 5V
Awg Offset | 0V
Awg Amplitude reference level | 1V
Awg Load | 50ohm
Awg Amplitude Unit | Vpp
Sweep Mode | Logarithmic
Start Frequency | 10Hz
Stop Frequency | 10000000Hz
Sweep Line | 500
Sweep Log(dec) | 40
Amplitude Mode | Vout/Vin
Amplitude Axis Type | Logarithmic
Amplitude Axis Range | -40dB | 120dB
Phase Unit | Degree
Phase Axis Range | -120Deg | 120Deg
Bode Data
Number of Points | 241
Frequency(Hz) | CH1 Amplitude(dB) | CH1 Phase(Deg)
10 | 82.9812 | -83.1971
10.5925 | 81.4394 | -92.4507
11.2202 | 81.2242 | -87.1
11.885 | 80.7488 | -85.007
12.5893 | 79.5031 | -91.1749
13.3352 | 79.4108 | -88.7268
14.1254 | 79.2514 | -87.9824
14.9624 | 78.2912 | -87.2175
15.8489 | 78.2148 | -88.8532
16.788 | 77.2701 | -89.3041
17.7828 | 77.1283 | -86.1897
18.8365 | 76.222 | -87.4969
19.9526 | 76.1198 | -87.4388
21.1349 | 75.2878 | -89.9387
22.3872 | 75.5047 | -88.2943
23.7137 | 74.5145 | -90.5924
25.1189 | 74.0381 | -87.392
26.6073 | 73.2262 | -89.043
28.1838 | 72.8627 | -88.8277
29.8538 | 72.306 | -86.6972
31.6228 | 71.8901 | -89.0902
33.4965 | 71.3981 | -88.9715
35.4813 | 70.9694 | -89.5453
37.5837 | 70.5419 | -88.1893
39.8107 | 69.7157 | -89.6486
42.1697 | 69.514 | -88.4081
44.6684 | 68.979 | -89.7715
47.3151 | 68.4468 | -89.0941
50.1187 | 68.0134 | -89.5253
53.0884 | 67.4226 | -89.3588
56.2341 | 66.9529 | -90.1936
59.5662 | 66.5675 | -90.4361
63.0957 | 65.9918 | -89.4527
66.8344 | 65.374 | -89.3725
70.7946 | 64.9135 | -88.9414
74.9894 | 64.505 | -89.8627
79.4328 | 63.9786 | -90.0698
84.1395 | 63.5155 | -88.8158
89.1251 | 63.0309 | -89.3962
94.4061 | 62.4477 | -89.9412
100 | 61.9732 | -89.9416
105.9254 | 61.442 | -89.7831
112.2018 | 60.9318 | -89.2381
118.8502 | 60.5425 | -88.9171
125.8925 | 59.9134 | -89.2362
133.3521 | 59.4553 | -89.8718
141.2538 | 58.967 | -89.9232
149.6236 | 58.4163 | -89.8833
158.4893 | 57.9648 | -90.2021
167.8804 | 57.4687 | -89.8715
177.8279 | 56.8976 | -90.5151
188.3649 | 56.4594 | -90.0711
199.5262 | 55.9507 | -90.1104
211.3489 | 55.4886 | -89.9305
223.8721 | 54.9634 | -89.9536
237.1374 | 54.4491 | -90.1459
251.1886 | 53.9368 | -90.0366
266.0725 | 53.4485 | -90.0044
281.8383 | 52.9407 | -90.0422
298.5383 | 52.4655 | -90.5937
316.2278 | 51.9339 | -90.1134
334.9654 | 51.4079 | -90.2392
354.8134 | 50.8918 | -90.2043
375.8374 | 50.3976 | -90.317
398.1072 | 49.883 | -90.2585
421.6965 | 49.3854 | -90.2474
446.6836 | 48.907 | -90.2638
473.1513 | 48.4089 | -90.2722
501.1872 | 47.9091 | -90.3086
530.8844 | 47.3978 | -90.377
562.3413 | 46.8795 | -90.3348
595.6621 | 46.4382 | -90.3423
630.9573 | 45.9367 | -90.4311
668.3439 | 45.4228 | -90.378
707.9458 | 44.9387 | -90.4053
749.8942 | 44.4249 | -90.4001
794.3282 | 43.9261 | -90.4314
841.3951 | 43.4243 | -90.4624
891.2509 | 42.9137 | -90.4609
944.0609 | 42.4102 | -90.4307
1000 | 41.9102 | -90.4748
1059.2537 | 41.4104 | -90.4538
1122.0185 | 40.8997 | -90.4624
1188.5022 | 40.3961 | -90.4404
1258.9254 | 39.8871 | -90.4632
1333.5214 | 39.3838 | -90.4427
1412.5375 | 38.887 | -90.4769
1496.2357 | 38.3725 | -90.4666
1584.8932 | 37.8756 | -90.3968
1678.804 | 37.3609 | -90.4397
1778.2794 | 36.8647 | -90.4335
1883.6491 | 36.3626 | -90.4288
1995.2623 | 35.8624 | -90.413
2113.489 | 35.3458 | -90.3853
2238.7211 | 34.8421 | -90.3681
2371.3737 | 34.3384 | -90.3671
2511.8864 | 33.8365 | -90.3424
2660.7251 | 33.33 | -90.3203
2818.3829 | 32.8295 | -90.2908
2985.3826 | 32.3243 | -90.2628
3162.2777 | 31.8193 | -90.2353
3349.6544 | 31.3165 | -90.2128
3548.1339 | 30.8101 | -90.1719
3758.374 | 30.3124 | -90.1601
3981.0717 | 29.8189 | -90.1237
4216.965 | 29.3176 | -90.0885
4466.8359 | 28.8238 | -90.0467
4731.5126 | 28.3257 | -90.0247
5011.8723 | 27.8261 | -89.975
5308.8444 | 27.3257 | -89.9398
5623.4132 | 26.8279 | -89.8947
5956.6214 | 26.316 | -89.8745
6309.5734 | 25.821 | -89.8291
6683.4392 | 25.3221 | -89.7864
7079.4578 | 24.8194 | -89.7442
7498.9421 | 24.3208 | -89.7119
7943.2824 | 23.8241 | -89.6679
8413.9514 | 23.3239 | -89.6266
8912.5094 | 22.8354 | -89.5916
9440.6088 | 22.343 | -89.5543
10000 | 21.8489 | -89.5112
10592.5373 | 21.3765 | -89.396
11220.1845 | 20.8833 | -89.3576
11885.0223 | 20.393 | -89.3322
12589.2541 | 19.8981 | -89.2939
13335.2143 | 19.4024 | -89.2596
14125.3754 | 18.9079 | -89.2346
14962.3566 | 18.4291 | -89.1802
15848.9319 | 17.9359 | -89.1526
16788.0402 | 17.4444 | -89.1149
17782.7941 | 16.9523 | -89.0944
18836.4909 | 16.4611 | -89.0875
19952.6231 | 15.9649 | -89.0517
21134.8904 | 15.4757 | -89.0125
22387.2114 | 14.9818 | -88.9814
23713.7371 | 14.4873 | -88.9789
25118.8643 | 13.9942 | -88.9484
26607.2506 | 13.5025 | -88.9283
28183.8293 | 13.0113 | -88.9102
29853.8262 | 12.5161 | -88.8463
31622.7766 | 12.0234 | -88.8278
33496.5439 | 11.5238 | -88.7744
35481.3389 | 11.0303 | -88.7568
37583.7404 | 10.6001 | -88.3415
39810.7171 | 10.1139 | -88.3353
42169.6503 | 9.6192 | -88.2958
44668.3592 | 9.1295 | -88.2567
47315.1259 | 8.6303 | -88.2161
50118.7234 | 8.1272 | -88.1662
53088.4444 | 7.6354 | -88.1218
56234.1325 | 7.1424 | -88.0704
59566.2144 | 6.6459 | -88.0271
63095.7344 | 6.1472 | -87.965
66834.3918 | 5.6499 | -87.9212
70794.5784 | 5.1496 | -87.8499
74989.4209 | 4.6334 | -87.8024
79432.8235 | 4.1267 | -87.7479
84139.5142 | 3.6209 | -87.6826
89125.0938 | 3.1191 | -87.6121
94406.0876 | 2.6045 | -87.5512
100000 | 2.0983 | -87.5017
105925.373 | 1.6073 | -87.4115
112201.845 | 1.0891 | -87.3512
118850.223 | 0.56639 | -87.3038
125892.541 | 0.032272 | -87.2198
133352.143 | -0.50654 | -87.1427
141253.754 | -1.0113 | -87.046
149623.566 | -1.5565 | -87.1822
158489.319 | -2.0993 | -87.1002
167880.402 | -2.6773 | -87.0057
177827.941 | -3.2252 | -86.9088
188364.909 | -3.7731 | -86.7878
199526.231 | -4.3429 | -86.6563
211348.904 | -4.9663 | -86.4981
223872.114 | -5.5615 | -86.3507
237137.371 | -6.1828 | -86.1699
251188.643 | -6.7892 | -85.9662
266072.506 | -7.4383 | -85.7629
281838.293 | -8.1166 | -85.6144
298538.262 | -8.8255 | -85.424
316227.766 | -9.5705 | -85.1371
334965.439 | -10.5084 | -84.9514
354813.389 | -11.3266 | -84.5305
375837.404 | -12.1389 | -83.7769
398107.171 | -13.0757 | -83.1494
421696.503 | -14.0911 | -82.4121
446683.592 | -15.2127 | -81.529
473151.259 | -16.5044 | -80.3808
501187.234 | -17.958 | -78.8609
530884.444 | -19.6178 | -76.7961
562341.325 | -21.6105 | -73.7475
595662.144 | -24.0702 | -68.6412
630957.344 | -27.4599 | -58.8728
668343.918 | -31.6889 | -35.1289
707945.784 | -33.5154 | 18.3592
749894.209 | -29.4252 | 55.1741
794328.235 | -25.5938 | 68.3581
841395.142 | -22.7737 | 76.3373
891250.938 | -20.5577 | 80.0947
944060.876 | -18.7693 | 82.916
1000000 | -17.2536 | 84.477
1059253.73 | -15.9215 | 85.9319
1122018.45 | -14.7547 | 87.1976
1188502.23 | -13.7595 | 87.9919
1258925.41 | -12.7904 | 88.8002
1333521.43 | -11.8275 | 89.3433
1412537.54 | -10.9398 | 90.1836
1496235.66 | -10.1568 | 90.9863
1584893.19 | -9.2873 | 91.5741
1678804.02 | -8.5729 | 92.342
1778279.41 | -7.837 | 93.0699
1883649.09 | -7.1543 | 93.8142
1995262.31 | -6.488 | 94.6442
2113489.04 | -5.8172 | 95.315
2238721.14 | -5.1617 | 95.9361
2371373.71 | -4.5103 | 96.4112
2511886.43 | -3.8728 | 96.7386
2660725.06 | -3.2672 | 96.6815
2818382.93 | -2.8096 | 97.3539
2985382.62 | -2.2386 | 98.8043
3162277.66 | -1.6442 | 100.0061
3349654.39 | -1.043 | 100.9307
3548133.89 | -0.40114 | 101.913
3758374.04 | 0.22239 | 102.8021
3981071.71 | 0.8429 | 103.8316
4216965.03 | 1.4712 | 104.7669
4466835.92 | 2.1326 | 105.8614
4731512.59 | 2.8014 | 106.8914
5011872.34 | 3.4885 | 107.9559
5308844.44 | 4.2127 | 108.9313
5623413.25 | 4.9797 | 110.0329
5956621.44 | 5.7895 | 110.9564
6309573.44 | 6.7397 | 112.048
6683439.18 | 7.7371 | 112.6665
7079457.84 | 8.7145 | 112.3279
7498942.09 | 10.0595 | 111.395
7943282.35 | 11.143 | 110.604
8413951.42 | 12.1758 | 104.7491
8912509.38 | 13.2934 | 98.7064
9440608.76 | 14.5992 | 88.2243
10000000 | 14.621 | 65.4333

## current_probe_calibration
Frequency | cal_dB | cal_phase
10 | 14.5568 | 0.075336
10.5925 | 14.5585 | 0.064925
11.2202 | 14.5598 | 0.060244
11.885 | 14.5593 | 0.047084
12.5893 | 14.5579 | 0.059953
13.3352 | 14.558 | 0.049642
14.1254 | 14.5543 | 0.044194
14.9624 | 14.5527 | 0.046215
15.8489 | 14.5519 | 0.053048
16.788 | 14.5516 | 0.055925
17.7828 | 14.552 | 0.049549
18.8365 | 14.5535 | 0.057416
19.9526 | 14.5536 | 0.072525
21.1349 | 14.5521 | 0.059605
22.3872 | 14.5543 | 0.070979
23.7137 | 14.5535 | 0.058447
25.1189 | 14.5523 | 0.086904
26.6073 | 14.5531 | 0.079705
28.1838 | 14.5496 | 0.092813
29.8538 | 14.5492 | 0.10073
31.6228 | 14.5508 | 0.098958
33.4965 | 14.5482 | 0.10845
35.4813 | 14.5512 | 0.12211
37.5837 | 14.5501 | 0.13182
39.8107 | 14.551 | 0.1369
42.1697 | 14.5521 | 0.15564
44.6684 | 14.5536 | 0.1765
47.3151 | 14.5523 | 0.19506
50.1187 | 14.5571 | 0.20034
53.0884 | 14.5505 | 0.23475
56.2341 | 14.5544 | 0.25386
59.5662 | 14.5514 | 0.26865
63.0957 | 14.5572 | 0.30047
66.8344 | 14.5581 | 0.32436
70.7946 | 14.5633 | 0.3203
74.9894 | 14.5663 | 0.32927
79.4328 | 14.5717 | 0.32804
84.1395 | 14.5752 | 0.32868
89.1251 | 14.5748 | 0.30502
94.4061 | 14.5787 | 0.31802
100 | 14.5812 | 0.30497
105.9254 | 14.5813 | 0.30951
112.2018 | 14.5832 | 0.30082
118.8502 | 14.581 | 0.30263
125.8925 | 14.5877 | 0.2936
133.3521 | 14.5887 | 0.3064
141.2538 | 14.5895 | 0.31332
149.6236 | 14.5897 | 0.30972
158.4893 | 14.5919 | 0.31228
167.8804 | 14.59 | 0.33089
177.8279 | 14.5925 | 0.3402
188.3649 | 14.5949 | 0.34157
199.5262 | 14.5945 | 0.36426
211.3489 | 14.5962 | 0.3673
223.8721 | 14.5988 | 0.38152
237.1374 | 14.5987 | 0.39856
251.1886 | 14.5997 | 0.41543
266.0725 | 14.6016 | 0.43019
281.8383 | 14.6044 | 0.44007
298.5383 | 14.6043 | 0.45418
316.2278 | 14.6065 | 0.47662
334.9654 | 14.6101 | 0.48707
354.8134 | 14.6128 | 0.51127
375.8374 | 14.6146 | 0.53308
398.1072 | 14.6195 | 0.53832
421.6965 | 14.6184 | 0.5494
446.6836 | 14.6232 | 0.56527
473.1513 | 14.6275 | 0.58847
501.1872 | 14.631 | 0.60336
530.8844 | 14.6345 | 0.61408
562.3413 | 14.635 | 0.63369
595.6621 | 14.6432 | 0.64304
630.9573 | 14.6457 | 0.67293
668.3439 | 14.6497 | 0.68008
707.9458 | 14.6537 | 0.69319
749.8942 | 14.6597 | 0.71023
794.3282 | 14.6641 | 0.70995
841.3951 | 14.6689 | 0.72092
891.2509 | 14.6739 | 0.73014
944.0609 | 14.6785 | 0.7434
1000 | 14.6849 | 0.75763
1059.2537 | 14.6886 | 0.74893
1122.0185 | 14.6973 | 0.74814
1188.5022 | 14.7011 | 0.7652
1258.9254 | 14.7062 | 0.76438
1333.5214 | 14.7138 | 0.75192
1412.5375 | 14.719 | 0.75793
1496.2357 | 14.7295 | 0.75637
1584.8932 | 14.7359 | 0.75298
1678.804 | 14.7533 | 0.74144
1778.2794 | 14.7579 | 0.73889
1883.6491 | 14.7626 | 0.72325
1995.2623 | 14.7693 | 0.72203
2113.489 | 14.7716 | 0.69846
2238.7211 | 14.7767 | 0.69561
2371.3737 | 14.7865 | 0.6799
2511.8864 | 14.7902 | 0.65618
2660.7251 | 14.7957 | 0.636
2818.3829 | 14.8019 | 0.60813
2985.3826 | 14.8052 | 0.5985
3162.2777 | 14.8116 | 0.57734
3349.6544 | 14.8141 | 0.53713
3548.1339 | 14.8205 | 0.51634
3758.374 | 14.8176 | 0.48166
3981.0717 | 14.8246 | 0.45825
4216.965 | 14.8256 | 0.43635
4466.8359 | 14.8273 | 0.39477
4731.5126 | 14.8319 | 0.36041
5011.8723 | 14.8348 | 0.32537
5308.8444 | 14.8402 | 0.29171
5623.4132 | 14.8377 | 0.25421
5956.6214 | 14.8414 | 0.22131
6309.5734 | 14.8416 | 0.1801
6683.4392 | 14.8415 | 0.13565
7079.4578 | 14.8418 | 0.10443
7498.9421 | 14.8039 | 0.085318
7943.2824 | 14.8077 | 0.052773
8413.9514 | 14.805 | 0.023151
8912.5094 | 14.804 | -0.017212
9440.6088 | 14.8027 | -0.05161
10000 | 14.7997 | -0.09009
10592.5373 | 14.8003 | -0.11932
11220.1845 | 14.8003 | -0.14112
11885.0223 | 14.7965 | -0.15204
12589.2541 | 14.7943 | -0.18568
13335.2143 | 14.7873 | -0.21015
14125.3754 | 14.7873 | -0.24243
14962.3566 | 14.8289 | -0.31475
15848.9319 | 14.8262 | -0.33062
16788.0402 | 14.8198 | -0.34177
17782.7941 | 14.8177 | -0.3539
18836.4909 | 14.8095 | -0.36241
19952.6231 | 14.8052 | -0.38401
21134.8904 | 14.802 | -0.3838
22387.2114 | 14.8001 | -0.39113
23713.7371 | 14.7945 | -0.39587
25118.8643 | 14.7893 | -0.39507
26607.2506 | 14.7845 | -0.40604
28183.8293 | 14.7825 | -0.40006
29853.8262 | 14.7812 | -0.3981
31622.7766 | 14.7781 | -0.39157
33496.5439 | 14.779 | -0.40681
35481.3389 | 14.7755 | -0.43161
37583.7404 | 14.7329 | -0.49402
39810.7171 | 14.7343 | -0.49128
42169.6503 | 14.7275 | -0.48761
44668.3592 | 14.7322 | -0.48963
47315.1259 | 14.7293 | -0.49426
50118.7234 | 14.7244 | -0.49976
53088.4444 | 14.7244 | -0.50234
56234.1325 | 14.7244 | -0.4993
59566.2144 | 14.7189 | -0.48346
63095.7344 | 14.7191 | -0.4766
66834.3918 | 14.7211 | -0.47926
70794.5784 | 14.7275 | -0.49031
74989.4209 | 14.7781 | -0.42788
79432.8235 | 14.784 | -0.43044
84139.5142 | 14.7773 | -0.46608
89125.0938 | 14.7804 | -0.47391
94406.0876 | 14.7833 | -0.48736
100000 | 14.7901 | -0.52872
105925.373 | 14.7906 | -0.56078
112201.845 | 14.789 | -0.60142
118850.223 | 14.7912 | -0.64257
125892.541 | 14.7943 | -0.68577
133352.143 | 14.7965 | -0.72412
141253.754 | 14.7991 | -0.79848
149623.566 | 14.8032 | -0.85153
158489.319 | 14.8024 | -0.89937
167880.402 | 14.8068 | -0.97382
177827.941 | 14.8104 | -1.0551
188364.909 | 14.812 | -1.1324
199526.231 | 14.8118 | -1.2171
211348.904 | 14.8139 | -1.313
223872.114 | 14.8195 | -1.3996
237137.371 | 14.8194 | -1.5312
251188.643 | 14.8154 | -1.6499
266072.506 | 14.8122 | -1.7426
281838.293 | 14.8092 | -1.772
298538.262 | 14.8157 | -1.8192
316227.766 | 14.8228 | -1.919
334965.439 | 14.8323 | -2.0474
354813.389 | 14.8406 | -2.2058
375837.404 | 14.8135 | -2.3902
398107.171 | 14.8184 | -2.5601
421696.503 | 14.8224 | -2.7683
446683.592 | 14.8242 | -2.9378
473151.259 | 14.83 | -3.1307
501187.234 | 14.8322 | -3.3485
530884.444 | 14.8347 | -3.5662
562341.325 | 14.8406 | -3.7963
595662.144 | 14.8415 | -4.0043
630957.344 | 14.8405 | -4.2667
668343.918 | 14.8472 | -4.5536
707945.784 | 14.8475 | -4.8145
749894.209 | 14.8466 | -4.8346
794328.235 | 14.8488 | -5.1286
841395.142 | 14.8517 | -5.4326
891250.938 | 14.8546 | -5.7563
944060.876 | 14.8581 | -6.0932
1000000 | 14.8767 | -6.4598
1059253.73 | 14.8825 | -6.8239
1122018.45 | 14.8883 | -7.2235
1188502.23 | 14.9023 | -7.6446
1258925.41 | 14.9146 | -8.0938
1333521.43 | 14.9302 | -8.5673
1412537.54 | 14.9468 | -9.1346
1496235.66 | 14.9726 | -9.755
1584893.19 | 14.9943 | -10.4023
1678804.02 | 15.0166 | -11.1911
1778279.41 | 15.0285 | -12.0068
1883649.09 | 15.0382 | -12.9225
1995262.31 | 15.0335 | -13.8437
2113489.04 | 15.0245 | -14.7761
2238721.14 | 15.0176 | -15.7205
2371373.71 | 15.0147 | -16.6948
2511886.43 | 15.0204 | -17.7088
2660725.06 | 15.0167 | -18.7482
2818382.93 | 15.0187 | -19.863
2985382.62 | 15.0149 | -21.0134
3162277.66 | 15.0246 | -22.2586
3349654.39 | 15.0334 | -23.596
3548133.89 | 15.0458 | -24.9891
3758374.04 | 15.0587 | -26.4891
3981071.71 | 15.0707 | -28.1525
4216965.03 | 15.0818 | -29.7502
4466835.92 | 15.0913 | -31.6487
4731512.59 | 15.1019 | -33.559
5011872.34 | 15.1102 | -35.6129
5308844.44 | 15.1329 | -37.8292
5623413.25 | 15.145 | -40.1396
5956621.44 | 15.1582 | -42.6177
6309573.44 | 15.1831 | -45.3397
6683439.18 | 15.1837 | -48.1209
7079457.84 | 15.2067 | -51.1915
7498942.09 | 15.2064 | -54.3283
7943282.35 | 15.222 | -57.717
8413951.42 | 15.2273 | -61.2986
8912509.38 | 15.225 | -65.1948
9440608.76 | 15.2407 | -69.1946
10000000 | 15.2368 | -73.5157
10592537.3 | 15.2333 | -78.0505
11220184.5 | 15.204 | -82.8038
11885022.3 | 15.1752 | -87.9116
12589254.1 | 15.1549 | -93.2985
13335214.3 | 15.1314 | -98.8719
14125375.4 | 15.0951 | -104.8309
14962356.6 | 15.0866 | -111.2521
15848931.9 | 15.0289 | -118.0238
16788040.2 | 14.996 | -125.057
17782794.1 | 14.9123 | -132.4545
18836490.9 | 14.8683 | -140.3923
19952623.1 | 14.8194 | -148.9457
21134890.4 | 14.7473 | -157.8655
22387211.4 | 14.6679 | -167.4321
23713737.1 | 14.5872 | -177.5447
25118864.3 | 14.4498 | -188.0653
26607250.6 | 14.3635 | -199.3153
28183829.3 | 14.2659 | -211.4628
29853826.2 | 14.0939 | -224.331
31622776.6 | 13.925 | -238.0483
33496543.9 | 13.7087 | -252.5851
35481338.9 | 13.414 | -268.1429
37583740.4 | 13.085 | -284.494
39810717.1 | 12.6371 | -301.2589
40000000 | 12.6317 | -302.7306

## probe_C
f | 18pF | 180pF
10 | 884194128.2883 | 88419412.8288
10.5925 | 834733083.5587 | 83473308.3559
11.2202 | 788038846.3293 | 78803884.6329
11.885 | 743956643.813 | 74395664.3813
12.5893 | 702340361.0768 | 70234036.1077
13.3352 | 663052056.7292 | 66305205.6729
14.1254 | 625961505.6989 | 62596150.5699
14.9624 | 590945767.5914 | 59094576.7591
15.8489 | 557888779.1898 | 55788877.919
16.788 | 526680969.752 | 52668096.9752
17.7828 | 497218897.8272 | 49721889.7827
18.8365 | 469404908.3886 | 46940490.8389
19.9526 | 443146809.1463 | 44314680.9146
21.1349 | 418357564.966 | 41835756.4966
22.3872 | 394955009.3826 | 39495500.9383
23.7137 | 372861572.2513 | 37286157.2251
25.1189 | 352004022.6329 | 35200402.2633
26.6073 | 332313226.063 | 33231322.6063
28.1838 | 313723915.3984 | 31372391.5398
29.8538 | 296174474.4829 | 29617447.4483
31.6228 | 279606733.9138 | 27960673.3914
33.4965 | 263965778.2341 | 26396577.8234
35.4813 | 249199763.9092 | 24919976.3909
37.5837 | 235259747.4864 | 23525974.7486
39.8107 | 222099523.3668 | 22209952.3367
42.1697 | 209675470.6523 | 20967547.0652
44.6684 | 197946408.5597 | 19794640.856
47.3151 | 186873459.9225 | 18687345.9923
50.1187 | 176419922.329 | 17641992.2329
53.0884 | 166551146.4682 | 16655114.6468
56.2341 | 157234421.2812 | 15723442.1281
59.5662 | 148438865.5371 | 14843886.5537
63.0957 | 140135325.4738 | 14013532.5474
66.8344 | 132296278.1654 | 13229627.8165
70.7946 | 124895740.2942 | 12489574.0294
74.9894 | 117909182.0265 | 11790918.2027
79.4328 | 111313445.7061 | 11131344.5706
84.1395 | 105086669.0957 | 10508666.9096
89.1251 | 99208212.9125 | 9920821.2912
94.4061 | 93658592.4169 | 9365859.2417
100 | 88419412.8288 | 8841941.2829
105.9254 | 83473308.3559 | 8347330.8356
112.2018 | 78803884.6329 | 7880388.4633
118.8502 | 74395664.3813 | 7439566.4381
125.8925 | 70234036.1077 | 7023403.6108
133.3521 | 66305205.6729 | 6630520.5673
141.2538 | 62596150.5699 | 6259615.057
149.6236 | 59094576.7591 | 5909457.6759
158.4893 | 55788877.919 | 5578887.7919
167.8804 | 52668096.9752 | 5266809.6975
177.8279 | 49721889.7827 | 4972188.9783
188.3649 | 46940490.8389 | 4694049.0839
199.5262 | 44314680.9146 | 4431468.0915
211.3489 | 41835756.4966 | 4183575.6497
223.8721 | 39495500.9383 | 3949550.0938
237.1374 | 37286157.2251 | 3728615.7225
251.1886 | 35200402.2633 | 3520040.2263
266.0725 | 33231322.6063 | 3323132.2606
281.8383 | 31372391.5398 | 3137239.154
298.5383 | 29617447.4483 | 2961744.7448
316.2278 | 27960673.3914 | 2796067.3391
334.9654 | 26396577.8234 | 2639657.7823
354.8134 | 24919976.3909 | 2491997.6391
375.8374 | 23525974.7486 | 2352597.4749
398.1072 | 22209952.3367 | 2220995.2337
421.6965 | 20967547.0652 | 2096754.7065
446.6836 | 19794640.856 | 1979464.0856
473.1513 | 18687345.9923 | 1868734.5992
501.1872 | 17641992.2329 | 1764199.2233
530.8844 | 16655114.6468 | 1665511.4647
562.3413 | 15723442.1281 | 1572344.2128
595.6621 | 14843886.5537 | 1484388.6554
630.9573 | 14013532.5474 | 1401353.2547
668.3439 | 13229627.8165 | 1322962.7817
707.9458 | 12489574.0294 | 1248957.4029
749.8942 | 11790918.2027 | 1179091.8203
794.3282 | 11131344.5706 | 1113134.4571
841.3951 | 10508666.9096 | 1050866.691
891.2509 | 9920821.2912 | 992082.1291
944.0609 | 9365859.2417 | 936585.9242
1000 | 8841941.2829 | 884194.1283
1059.2537 | 8347330.8356 | 834733.0836
1122.0185 | 7880388.4633 | 788038.8463
1188.5022 | 7439566.4381 | 743956.6438
1258.9254 | 7023403.6108 | 702340.3611
1333.5214 | 6630520.5673 | 663052.0567
1412.5375 | 6259615.057 | 625961.5057
1496.2357 | 5909457.6759 | 590945.7676
1584.8932 | 5578887.7919 | 557888.7792
1678.804 | 5266809.6975 | 526680.9698
1778.2794 | 4972188.9783 | 497218.8978
1883.6491 | 4694049.0839 | 469404.9084
1995.2623 | 4431468.0915 | 443146.8091
2113.489 | 4183575.6497 | 418357.565
2238.7211 | 3949550.0938 | 394955.0094
2371.3737 | 3728615.7225 | 372861.5723
2511.8864 | 3520040.2263 | 352004.0226
2660.7251 | 3323132.2606 | 332313.2261
2818.3829 | 3137239.154 | 313723.9154
2985.3826 | 2961744.7448 | 296174.4745
3162.2777 | 2796067.3391 | 279606.7339
3349.6544 | 2639657.7823 | 263965.7782
3548.1339 | 2491997.6391 | 249199.7639
3758.374 | 2352597.4749 | 235259.7475
3981.0717 | 2220995.2337 | 222099.5234
4216.965 | 2096754.7065 | 209675.4707
4466.8359 | 1979464.0856 | 197946.4086
4731.5126 | 1868734.5992 | 186873.4599
5011.8723 | 1764199.2233 | 176419.9223
5308.8444 | 1665511.4647 | 166551.1465
5623.4133 | 1572344.2128 | 157234.4213
5956.6214 | 1484388.6554 | 148438.8655
6309.5734 | 1401353.2547 | 140135.3255
6683.4392 | 1322962.7817 | 132296.2782
7079.4578 | 1248957.4029 | 124895.7403
7498.9421 | 1179091.8203 | 117909.182
7943.2823 | 1113134.4571 | 111313.4457
8413.9514 | 1050866.691 | 105086.6691
8912.5094 | 992082.1291 | 99208.2129
9440.6088 | 936585.9242 | 93658.5924
10000 | 884194.1283 | 88419.4128
10592.5373 | 834733.0836 | 83473.3084
11220.1845 | 788038.8463 | 78803.8846
11885.0223 | 743956.6438 | 74395.6644
12589.2541 | 702340.3611 | 70234.0361
13335.2143 | 663052.0567 | 66305.2057
14125.3754 | 625961.5057 | 62596.1506
14962.3566 | 590945.7676 | 59094.5768
15848.9319 | 557888.7792 | 55788.8779
16788.0402 | 526680.9698 | 52668.097
17782.7941 | 497218.8978 | 49721.8898
18836.4909 | 469404.9084 | 46940.4908
19952.6231 | 443146.8091 | 44314.6809
21134.8904 | 418357.565 | 41835.7565
22387.2114 | 394955.0094 | 39495.5009
23713.7371 | 372861.5723 | 37286.1572
25118.8643 | 352004.0226 | 35200.4023
26607.2506 | 332313.2261 | 33231.3226
28183.8293 | 313723.9154 | 31372.3915
29853.8262 | 296174.4745 | 29617.4474
31622.7766 | 279606.7339 | 27960.6734
33496.5439 | 263965.7782 | 26396.5778
35481.3389 | 249199.7639 | 24919.9764
37583.7404 | 235259.7475 | 23525.9747
39810.7171 | 222099.5234 | 22209.9523
42169.6503 | 209675.4707 | 20967.5471
44668.3592 | 197946.4086 | 19794.6409
47315.1259 | 186873.4599 | 18687.346
50118.7234 | 176419.9223 | 17641.9922
53088.4444 | 166551.1465 | 16655.1146
56234.1325 | 157234.4213 | 15723.4421
59566.2144 | 148438.8655 | 14843.8866
63095.7344 | 140135.3255 | 14013.5325
66834.3918 | 132296.2782 | 13229.6278
70794.5784 | 124895.7403 | 12489.574
74989.4209 | 117909.182 | 11790.9182
79432.8235 | 111313.4457 | 11131.3446
84139.5142 | 105086.6691 | 10508.6669
89125.0938 | 99208.2129 | 9920.8213
94406.0876 | 93658.5924 | 9365.8592
100000 | 88419.4128 | 8841.9413
105925.3725 | 83473.3084 | 8347.3308
112201.8454 | 78803.8846 | 7880.3885
118850.2227 | 74395.6644 | 7439.5664
125892.5412 | 70234.0361 | 7023.4036
133352.1432 | 66305.2057 | 6630.5206
141253.7545 | 62596.1506 | 6259.6151
149623.5656 | 59094.5768 | 5909.4577
158489.3192 | 55788.8779 | 5578.8878
167880.4018 | 52668.097 | 5266.8097
177827.941 | 49721.8898 | 4972.189
188364.9089 | 46940.4908 | 4694.0491
199526.2315 | 44314.6809 | 4431.4681
211348.904 | 41835.7565 | 4183.5756
223872.1139 | 39495.5009 | 3949.5501
237137.3706 | 37286.1572 | 3728.6157
251188.6432 | 35200.4023 | 3520.0402
266072.506 | 33231.3226 | 3323.1323
281838.2931 | 31372.3915 | 3137.2392
298538.2619 | 29617.4474 | 2961.7447
316227.766 | 27960.6734 | 2796.0673
334965.4392 | 26396.5778 | 2639.6578
354813.3892 | 24919.9764 | 2491.9976
375837.4043 | 23525.9747 | 2352.5975
398107.1706 | 22209.9523 | 2220.9952
421696.5034 | 20967.5471 | 2096.7547
446683.5922 | 19794.6409 | 1979.4641
473151.259 | 18687.346 | 1868.7346
501187.2336 | 17641.9922 | 1764.1992
530884.4442 | 16655.1146 | 1665.5115
562341.3252 | 15723.4421 | 1572.3442
595662.1435 | 14843.8866 | 1484.3887
630957.3445 | 14013.5325 | 1401.3533
668343.9176 | 13229.6278 | 1322.9628
707945.7844 | 12489.574 | 1248.9574
749894.2093 | 11790.9182 | 1179.0918
794328.2347 | 11131.3446 | 1113.1345
841395.1416 | 10508.6669 | 1050.8667
891250.9381 | 9920.8213 | 992.0821
944060.8763 | 9365.8592 | 936.5859
1000000 | 8841.9413 | 884.1941
1059253.7252 | 8347.3308 | 834.7331
1122018.4543 | 7880.3885 | 788.0388
1188502.2274 | 7439.5664 | 743.9566
1258925.4118 | 7023.4036 | 702.3404
1333521.4322 | 6630.5206 | 663.0521
1412537.5446 | 6259.6151 | 625.9615
1496235.6561 | 5909.4577 | 590.9458
1584893.1925 | 5578.8878 | 557.8888
1678804.0181 | 5266.8097 | 526.681
1778279.41 | 4972.189 | 497.2189
1883649.0895 | 4694.0491 | 469.4049
1995262.315 | 4431.4681 | 443.1468
2113489.0398 | 4183.5756 | 418.3576
2238721.1386 | 3949.5501 | 394.955
2371373.7057 | 3728.6157 | 372.8616
2511886.4315 | 3520.0402 | 352.004
2660725.0598 | 3323.1323 | 332.3132
2818382.9313 | 3137.2392 | 313.7239
2985382.6189 | 2961.7447 | 296.1745
3162277.6602 | 2796.0673 | 279.6067
3349654.3916 | 2639.6578 | 263.9658
3548133.8923 | 2491.9976 | 249.1998
3758374.0429 | 2352.5975 | 235.2597
3981071.7055 | 2220.9952 | 222.0995
4216965.0343 | 2096.7547 | 209.6755
4466835.9215 | 1979.4641 | 197.9464
4731512.5896 | 1868.7346 | 186.8735
5011872.3363 | 1764.1992 | 176.4199
5308844.4423 | 1665.5115 | 166.5511
5623413.2519 | 1572.3442 | 157.2344
5956621.4353 | 1484.3887 | 148.4389
6309573.4448 | 1401.3533 | 140.1353
6683439.1757 | 1322.9628 | 132.2963
7079457.8438 | 1248.9574 | 124.8957
7498942.0933 | 1179.0918 | 117.9092
7943282.3472 | 1113.1345 | 111.3134
8413951.4165 | 1050.8667 | 105.0867
8912509.3813 | 992.0821 | 99.2082
9440608.7629 | 936.5859 | 93.6586
10000000 | 884.1941 | 88.4194
10592537.2518 | 834.7331 | 83.4733
11220184.543 | 788.0388 | 78.8039
11885022.2744 | 743.9566 | 74.3957
12589254.1179 | 702.3404 | 70.234
13335214.3216 | 663.0521 | 66.3052
14125375.4462 | 625.9615 | 62.5962
14962356.5609 | 590.9458 | 59.0946
15848931.9246 | 557.8888 | 55.7889
16788040.1812 | 526.681 | 52.6681
17782794.1004 | 497.2189 | 49.7219
18836490.8949 | 469.4049 | 46.9405
19952623.1497 | 443.1468 | 44.3147
21134890.3984 | 418.3576 | 41.8358
22387211.3857 | 394.955 | 39.4955
23713737.0566 | 372.8616 | 37.2862
25118864.3151 | 352.004 | 35.2004
26607250.598 | 332.3132 | 33.2313
28183829.3126 | 313.7239 | 31.3724
29853826.1892 | 296.1745 | 29.6174
31622776.6017 | 279.6067 | 27.9607
33496543.9158 | 263.9658 | 26.3966
35481338.9234 | 249.1998 | 24.92
37583740.4288 | 235.2597 | 23.526
40000000 | 221.0485 | 22.1049

## plot_data
Frequency(Hz) | ZdB_measured | Z_phase_measured | ZdB_corrected | Frequency | ¦Z¦ | phase(Z) | Real_Z | X | Frequency | R | L | C
10 | 82.9812 | -83.1971 | 97.538 | 10 | 75317.9288 | -83.1218 | 9020.0673 | -74775.857 | 10 | 9020.0673 | #N/A | 2.1284e-07
10.5925 | 81.4394 | -92.4507 | 95.9979 | 10.5925 | 63080.4066 | -92.3858 | -2625.8858 | -63025.7282 | 10.5925 | #N/A | #N/A | 2.384e-07
11.2202 | 81.2242 | -87.1 | 95.784 | 11.2202 | 61546.234 | -87.0398 | 3178.3817 | -61464.1099 | 11.2202 | 3178.3817 | #N/A | 2.3078e-07
11.885 | 80.7488 | -85.007 | 95.308 | 11.885 | 58264.2665 | -84.96 | 5118.6336 | -58038.9899 | 11.885 | 5118.6336 | #N/A | 2.3073e-07
12.5893 | 79.5031 | -91.1749 | 94.061 | 12.5893 | 50471.8576 | -91.1149 | -982.0684 | -50462.3022 | 12.5893 | #N/A | #N/A | 2.5053e-07
13.3352 | 79.4108 | -88.7268 | 93.9687 | 13.3352 | 49938.707 | -88.6772 | 1152.8748 | -49925.3977 | 13.3352 | 1152.8748 | #N/A | 2.3906e-07
14.1254 | 79.2514 | -87.9824 | 93.8057 | 14.1254 | 49009.9448 | -87.9382 | 1763.2779 | -48978.215 | 14.1254 | 1763.2779 | #N/A | 2.3005e-07
14.9624 | 78.2912 | -87.2175 | 92.8439 | 14.9624 | 43872.8885 | -87.1713 | 2165.1439 | -43819.4306 | 14.9624 | 2165.1439 | #N/A | 2.4275e-07
15.8489 | 78.2148 | -88.8532 | 92.7667 | 15.8489 | 43484.6209 | -88.8002 | 910.5416 | -43475.0868 | 15.8489 | 910.5416 | #N/A | 2.3098e-07
16.788 | 77.2701 | -89.3041 | 91.8217 | 16.788 | 39002.0427 | -89.2482 | 511.773 | -38998.6849 | 16.788 | 511.773 | #N/A | 2.4309e-07
17.7828 | 77.1283 | -86.1897 | 91.6803 | 17.7828 | 38372.0913 | -86.1401 | 2583.0618 | -38285.0516 | 17.7828 | 2583.0618 | #N/A | 2.3377e-07
18.8365 | 76.222 | -87.4969 | 90.7755 | 18.8365 | 34575.9546 | -87.4395 | 1544.6571 | -34541.4341 | 18.8365 | 1544.6571 | #N/A | 2.4461e-07
19.9526 | 76.1198 | -87.4388 | 90.6734 | 19.9526 | 34172.019 | -87.3663 | 1570.2311 | -34135.9232 | 19.9526 | 1570.2311 | #N/A | 2.3367e-07
21.1349 | 75.2878 | -89.9387 | 89.8399 | 21.1349 | 31045.3681 | -89.8791 | 65.4919 | -31045.299 | 21.1349 | 65.4919 | #N/A | 2.4256e-07
22.3872 | 75.5047 | -88.2943 | 90.059 | 22.3872 | 31838.4399 | -88.2233 | 987.1245 | -31823.1337 | 22.3872 | 987.1245 | #N/A | 2.234e-07
23.7137 | 74.5145 | -90.5924 | 89.068 | 23.7137 | 28405.3296 | -90.534 | -264.723 | -28404.0961 | 23.7137 | #N/A | #N/A | 2.3629e-07
25.1189 | 74.0381 | -87.392 | 88.5905 | 25.1189 | 26885.8198 | -87.3051 | 1264.1068 | -26856.0857 | 25.1189 | 1264.1068 | #N/A | 2.3593e-07
26.6073 | 73.2262 | -89.043 | 87.7793 | 26.6073 | 24488.6604 | -88.9633 | 443.0796 | -24484.6517 | 26.6073 | 443.0796 | #N/A | 2.443e-07
28.1838 | 72.8627 | -88.8277 | 87.4123 | 28.1838 | 23475.5572 | -88.7349 | 518.2972 | -23469.8349 | 28.1838 | 518.2972 | #N/A | 2.4061e-07
29.8538 | 72.306 | -86.6972 | 86.8552 | 29.8538 | 22017.2178 | -86.5965 | 1307.1208 | -21978.3829 | 29.8538 | 1307.1208 | #N/A | 2.4256e-07
31.6228 | 71.8901 | -89.0902 | 86.4408 | 31.6228 | 20991.4338 | -88.9913 | 369.5504 | -20988.1806 | 31.6228 | 369.5504 | #N/A | 2.398e-07
33.4965 | 71.3981 | -88.9715 | 85.9463 | 33.4965 | 19829.6196 | -88.8631 | 393.4599 | -19825.7157 | 33.4965 | 393.4599 | #N/A | 2.3966e-07
35.4813 | 70.9694 | -89.5453 | 85.5206 | 35.4813 | 18881.139 | -89.4232 | 190.0894 | -18880.1821 | 35.4813 | 190.0894 | #N/A | 2.3758e-07
37.5837 | 70.5419 | -88.1893 | 85.092 | 37.5837 | 17972.2501 | -88.0575 | 609.2043 | -17961.9221 | 37.5837 | 609.2043 | #N/A | 2.3576e-07
39.8107 | 69.7157 | -89.6486 | 84.2667 | 39.8107 | 16343.1085 | -89.5117 | 139.2714 | -16342.5151 | 39.8107 | 139.2714 | #N/A | 2.4463e-07
42.1697 | 69.514 | -88.4081 | 84.066 | 42.1697 | 15969.9056 | -88.2525 | 487.0134 | -15962.478 | 42.1697 | 487.0134 | #N/A | 2.3644e-07
44.6684 | 68.979 | -89.7715 | 83.5326 | 44.6684 | 15018.6667 | -89.595 | 106.1663 | -15018.2914 | 44.6684 | 106.1663 | #N/A | 2.3725e-07
47.3151 | 68.4468 | -89.0941 | 82.9991 | 47.3151 | 14123.8387 | -88.8991 | 271.3672 | -14121.2315 | 47.3151 | 271.3672 | #N/A | 2.382e-07
50.1187 | 68.0134 | -89.5253 | 82.5706 | 50.1187 | 13444.0046 | -89.325 | 158.3821 | -13443.0717 | 50.1187 | 158.3821 | #N/A | 2.3622e-07
53.0884 | 67.4226 | -89.3588 | 81.9731 | 53.0884 | 12550.3643 | -89.1241 | 191.8572 | -12548.8978 | 53.0884 | 191.8572 | #N/A | 2.389e-07
56.2341 | 66.9529 | -90.1936 | 81.5073 | 56.2341 | 11895.0446 | -89.9398 | 12.508 | -11895.038 | 56.2341 | 12.508 | #N/A | 2.3793e-07
59.5662 | 66.5675 | -90.4361 | 81.1189 | 59.5662 | 11374.8257 | -90.1675 | -33.2465 | -11374.7771 | 59.5662 | #N/A | #N/A | 2.349e-07
63.0957 | 65.9918 | -89.4527 | 80.549 | 63.0957 | 10652.4508 | -89.1523 | 157.6025 | -10651.2849 | 63.0957 | 157.6025 | #N/A | 2.3682e-07
66.8344 | 65.374 | -89.3725 | 79.9321 | 66.8344 | 9922.1482 | -89.0482 | 164.8266 | -9920.779 | 66.8344 | 164.8266 | #N/A | 2.4003e-07
70.7946 | 64.9135 | -88.9414 | 79.4768 | 70.7946 | 9415.4227 | -88.6211 | 226.5658 | -9412.6964 | 70.7946 | 226.5658 | #N/A | 2.3884e-07
74.9894 | 64.505 | -89.8627 | 79.0713 | 74.9894 | 8985.9334 | -89.5335 | 73.1675 | -8985.6355 | 74.9894 | 73.1675 | #N/A | 2.362e-07
79.4328 | 63.9786 | -90.0698 | 78.5503 | 79.4328 | 8462.7939 | -89.7418 | 38.1406 | -8462.7079 | 79.4328 | 38.1406 | #N/A | 2.3676e-07
84.1395 | 63.5155 | -88.8158 | 78.0906 | 84.1395 | 8026.5824 | -88.4872 | 211.9107 | -8023.7846 | 84.1395 | 211.9107 | #N/A | 2.3574e-07
89.1251 | 63.0309 | -89.3962 | 77.6057 | 89.1251 | 7590.7488 | -89.0912 | 120.3988 | -7589.7939 | 89.1251 | 120.3988 | #N/A | 2.3528e-07
94.4061 | 62.4477 | -89.9412 | 77.0264 | 94.4061 | 7100.9856 | -89.6232 | 46.7015 | -7100.8321 | 94.4061 | 46.7015 | #N/A | 2.3742e-07
100 | 61.9732 | -89.9416 | 76.5544 | 100 | 6725.4124 | -89.6367 | 42.6492 | -6725.2771 | 100 | 42.6492 | #N/A | 2.3665e-07
105.9254 | 61.442 | -89.7831 | 76.0233 | 105.9254 | 6326.5319 | -89.4736 | 58.1225 | -6326.2649 | 105.9254 | 58.1225 | #N/A | 2.375e-07
112.2018 | 60.9318 | -89.2381 | 75.515 | 112.2018 | 5966.9054 | -88.9373 | 110.6666 | -5965.8791 | 112.2018 | 110.6666 | #N/A | 2.3776e-07
118.8502 | 60.5425 | -88.9171 | 75.1234 | 118.8502 | 5703.8992 | -88.6145 | 137.9147 | -5702.2317 | 118.8502 | 137.9147 | #N/A | 2.3484e-07
125.8925 | 59.9134 | -89.2362 | 74.5011 | 125.8925 | 5309.4882 | -88.9426 | 97.9809 | -5308.584 | 125.8925 | 97.9809 | #N/A | 2.3814e-07
133.3521 | 59.4553 | -89.8718 | 74.044 | 133.3521 | 5037.3507 | -89.5654 | 38.2125 | -5037.2057 | 133.3521 | 38.2125 | #N/A | 2.3694e-07
141.2538 | 58.967 | -89.9232 | 73.5565 | 141.2538 | 4762.389 | -89.6098 | 32.4299 | -4762.2786 | 141.2538 | 32.4299 | #N/A | 2.3659e-07
149.6236 | 58.4163 | -89.8833 | 73.006 | 149.6236 | 4469.901 | -89.5736 | 33.2649 | -4469.7773 | 149.6236 | 33.2649 | #N/A | 2.3798e-07
158.4893 | 57.9648 | -90.2021 | 72.5566 | 158.4893 | 4244.5448 | -89.8898 | 8.1629 | -4244.537 | 158.4893 | 8.1629 | #N/A | 2.3659e-07
167.8804 | 57.4687 | -89.8715 | 72.0587 | 167.8804 | 4008.084 | -89.5406 | 32.1372 | -4007.9552 | 167.8804 | 32.1372 | #N/A | 2.3654e-07
177.8279 | 56.8976 | -90.5151 | 71.4901 | 177.8279 | 3754.1043 | -90.1749 | -11.4628 | -3754.0868 | 177.8279 | #N/A | #N/A | 2.3841e-07
188.3649 | 56.4594 | -90.0711 | 71.0543 | 188.3649 | 3570.3825 | -89.7295 | 16.857 | -3570.3427 | 188.3649 | 16.857 | #N/A | 2.3665e-07
199.5262 | 55.9507 | -90.1104 | 70.5453 | 199.5262 | 3367.1539 | -89.7462 | 14.917 | -3367.1208 | 199.5262 | 14.917 | #N/A | 2.369e-07
211.3489 | 55.4886 | -89.9305 | 70.0848 | 211.3489 | 3193.3129 | -89.5632 | 24.3447 | -3193.2201 | 211.3489 | 24.3447 | #N/A | 2.3583e-07
223.8721 | 54.9634 | -89.9536 | 69.5622 | 223.8721 | 3006.8402 | -89.5721 | 22.4567 | -3006.7563 | 223.8721 | 22.4567 | #N/A | 2.3644e-07
237.1374 | 54.4491 | -90.1459 | 69.0478 | 237.1374 | 2833.9373 | -89.7474 | 12.4949 | -2833.9097 | 237.1374 | 12.4949 | #N/A | 2.3683e-07
251.1886 | 53.9368 | -90.0366 | 68.5365 | 251.1886 | 2671.9168 | -89.6211 | 17.6682 | -2671.8584 | 251.1886 | 17.6682 | #N/A | 2.3714e-07
266.0725 | 53.4485 | -90.0044 | 68.05 | 266.0725 | 2526.4015 | -89.5742 | 18.7767 | -2526.3317 | 266.0725 | 18.7767 | #N/A | 2.3677e-07
281.8383 | 52.9407 | -90.0422 | 67.545 | 281.8383 | 2383.7032 | -89.6021 | 16.552 | -2383.6457 | 281.8383 | 16.552 | #N/A | 2.3691e-07
298.5383 | 52.4655 | -90.5937 | 67.0698 | 298.5383 | 2256.7861 | -90.1395 | -5.4961 | -2256.7794 | 298.5383 | #N/A | #N/A | 2.3623e-07
316.2278 | 51.9339 | -90.1134 | 66.5404 | 316.2278 | 2123.3402 | -89.6368 | 13.4602 | -2123.2975 | 316.2278 | 13.4602 | #N/A | 2.3703e-07
334.9654 | 51.4079 | -90.2392 | 66.018 | 334.9654 | 1999.3989 | -89.7521 | 8.6512 | -1999.3802 | 334.9654 | 8.6512 | #N/A | 2.3764e-07
354.8134 | 50.8918 | -90.2043 | 65.5046 | 354.8134 | 1884.6533 | -89.6931 | 10.0959 | -1884.6263 | 354.8134 | 10.0959 | #N/A | 2.3801e-07
375.8374 | 50.3976 | -90.317 | 65.0123 | 375.8374 | 1780.7894 | -89.784 | 6.7144 | -1780.7767 | 375.8374 | 6.7144 | #N/A | 2.378e-07
398.1072 | 49.883 | -90.2585 | 64.5025 | 398.1072 | 1679.2897 | -89.7202 | 8.2004 | -1679.2697 | 398.1072 | 8.2004 | #N/A | 2.3807e-07
421.6965 | 49.3854 | -90.2474 | 64.0038 | 421.6965 | 1585.5911 | -89.698 | 8.3572 | -1585.5691 | 421.6965 | 8.3572 | #N/A | 2.3803e-07
446.6836 | 48.907 | -90.2638 | 63.5303 | 446.6836 | 1501.4617 | -89.6986 | 7.8991 | -1501.4409 | 446.6836 | 7.8991 | #N/A | 2.3731e-07
473.1513 | 48.4089 | -90.2722 | 63.0364 | 473.1513 | 1418.4703 | -89.6838 | 7.8288 | -1418.4487 | 473.1513 | 7.8288 | #N/A | 2.3714e-07
501.1872 | 47.9091 | -90.3086 | 62.5402 | 501.1872 | 1339.7028 | -89.7052 | 6.8927 | -1339.6851 | 501.1872 | 6.8927 | #N/A | 2.3704e-07
530.8844 | 47.3978 | -90.377 | 62.0322 | 530.8844 | 1263.6048 | -89.7629 | 5.2293 | -1263.594 | 530.8844 | 5.2293 | #N/A | 2.3725e-07
562.3413 | 46.8795 | -90.3348 | 61.5145 | 562.3413 | 1190.4898 | -89.7011 | 6.2099 | -1190.4736 | 562.3413 | 6.2099 | #N/A | 2.3774e-07
595.6621 | 46.4382 | -90.3423 | 61.0814 | 595.6621 | 1132.5843 | -89.6993 | 5.9439 | -1132.5687 | 595.6621 | 5.9439 | #N/A | 2.3592e-07
630.9573 | 45.9367 | -90.4311 | 60.5823 | 630.9573 | 1069.3433 | -89.7581 | 4.5139 | -1069.3338 | 630.9573 | 4.5139 | #N/A | 2.3589e-07
668.3439 | 45.4228 | -90.378 | 60.0725 | 668.3439 | 1008.3836 | -89.6979 | 5.3165 | -1008.3696 | 668.3439 | 5.3165 | #N/A | 2.3616e-07
707.9458 | 44.9387 | -90.4053 | 59.5924 | 707.9458 | 954.1596 | -89.7122 | 4.7936 | -954.1475 | 707.9458 | 4.7936 | #N/A | 2.3562e-07
749.8942 | 44.4249 | -90.4001 | 59.0846 | 749.8942 | 899.9756 | -89.6898 | 4.872 | -899.9625 | 749.8942 | 4.872 | #N/A | 2.3583e-07
794.3282 | 43.9261 | -90.4314 | 58.5902 | 794.3282 | 850.1776 | -89.7215 | 4.1326 | -850.1675 | 794.3282 | 4.1326 | #N/A | 2.3568e-07
841.3951 | 43.4243 | -90.4624 | 58.0933 | 841.3951 | 802.902 | -89.7415 | 3.6226 | -802.8939 | 841.3951 | 3.6226 | #N/A | 2.3559e-07
891.2509 | 42.9137 | -90.4609 | 57.5876 | 891.2509 | 757.4928 | -89.7307 | 3.5599 | -757.4844 | 891.2509 | 3.5599 | #N/A | 2.3575e-07
944.0609 | 42.4102 | -90.4307 | 57.0886 | 944.0609 | 715.2076 | -89.6873 | 3.9031 | -715.197 | 944.0609 | 3.9031 | #N/A | 2.3572e-07
1000 | 41.9102 | -90.4748 | 56.5952 | 1000 | 675.7074 | -89.7172 | 3.3351 | -675.6992 | 1000 | 3.3351 | #N/A | 2.3554e-07
1059.2537 | 41.4104 | -90.4538 | 56.099 | 1059.2537 | 638.1923 | -89.7049 | 3.2871 | -638.1839 | 1059.2537 | 3.2871 | #N/A | 2.3544e-07
1122.0185 | 40.8997 | -90.4624 | 55.5969 | 1122.0185 | 602.3457 | -89.7142 | 3.0042 | -602.3382 | 1122.0185 | 3.0042 | #N/A | 2.3549e-07
1188.5022 | 40.3961 | -90.4404 | 55.0971 | 1188.5022 | 568.6654 | -89.6752 | 3.2235 | -568.6563 | 1188.5022 | 3.2235 | #N/A | 2.3549e-07
1258.9254 | 39.8871 | -90.4632 | 54.5933 | 1258.9254 | 536.6149 | -89.6988 | 2.8209 | -536.6074 | 1258.9254 | 2.8209 | #N/A | 2.3559e-07
1333.5214 | 39.3838 | -90.4427 | 54.0976 | 1333.5214 | 506.8499 | -89.6908 | 2.7352 | -506.8425 | 1333.5214 | 2.7352 | #N/A | 2.3548e-07
1412.5375 | 38.887 | -90.4769 | 53.6061 | 1412.5375 | 478.9651 | -89.7189 | 2.3495 | -478.9593 | 1412.5375 | 2.3495 | #N/A | 2.3525e-07
1496.2357 | 38.3725 | -90.4666 | 53.102 | 1496.2357 | 451.9602 | -89.7102 | 2.2857 | -451.9544 | 1496.2357 | 2.2857 | #N/A | 2.3536e-07
1584.8932 | 37.8756 | -90.3968 | 52.6115 | 1584.8932 | 427.1448 | -89.6438 | 2.6554 | -427.1366 | 1584.8932 | 2.6554 | #N/A | 2.351e-07
1678.804 | 37.3609 | -90.4397 | 52.1141 | 1678.804 | 403.3733 | -89.6983 | 2.1243 | -403.3677 | 1678.804 | 2.1243 | #N/A | 2.3503e-07
1778.2794 | 36.8647 | -90.4335 | 51.6226 | 1778.2794 | 381.1778 | -89.6946 | 2.0317 | -381.1724 | 1778.2794 | 2.0317 | #N/A | 2.348e-07
1883.6491 | 36.3626 | -90.4288 | 51.1253 | 1883.6491 | 359.9669 | -89.7056 | 1.8497 | -359.9622 | 1883.6491 | 1.8497 | #N/A | 2.3473e-07
1995.2623 | 35.8624 | -90.413 | 50.6317 | 1995.2623 | 340.0831 | -89.6909 | 1.8345 | -340.0782 | 1995.2623 | 1.8345 | #N/A | 2.3455e-07
2113.489 | 35.3458 | -90.3853 | 50.1175 | 2113.489 | 320.5328 | -89.6868 | 1.752 | -320.528 | 2113.489 | 1.752 | #N/A | 2.3494e-07
2238.7211 | 34.8421 | -90.3681 | 49.6187 | 2238.7211 | 302.6475 | -89.6724 | 1.7302 | -302.6426 | 2238.7211 | 1.7302 | #N/A | 2.349e-07
2371.3737 | 34.3384 | -90.3671 | 49.1248 | 2371.3737 | 285.9181 | -89.6872 | 1.5608 | -285.9138 | 2371.3737 | 1.5608 | #N/A | 2.3474e-07
2511.8864 | 33.8365 | -90.3424 | 48.6267 | 2511.8864 | 269.9821 | -89.6862 | 1.4786 | -269.9781 | 2511.8864 | 1.4786 | #N/A | 2.3469e-07
2660.7251 | 33.33 | -90.3203 | 48.1257 | 2660.7251 | 254.8506 | -89.6843 | 1.4041 | -254.8467 | 2660.7251 | 1.4041 | #N/A | 2.3472e-07
2818.3829 | 32.8295 | -90.2908 | 47.6313 | 2818.3829 | 240.75 | -89.6827 | 1.3332 | -240.7463 | 2818.3829 | 1.3332 | #N/A | 2.3456e-07
2985.3826 | 32.3243 | -90.2628 | 47.1294 | 2985.3826 | 227.2334 | -89.6643 | 1.3313 | -227.2295 | 2985.3826 | 1.3313 | #N/A | 2.3461e-07
3162.2777 | 31.8193 | -90.2353 | 46.6309 | 3162.2777 | 214.5592 | -89.6579 | 1.281 | -214.5554 | 3162.2777 | 1.281 | #N/A | 2.3457e-07
3349.6544 | 31.3165 | -90.2128 | 46.1307 | 3349.6544 | 202.5507 | -89.6756 | 1.1466 | -202.5475 | 3349.6544 | 1.1466 | #N/A | 2.3458e-07
3548.1339 | 30.8101 | -90.1719 | 45.6306 | 3548.1339 | 191.2188 | -89.6555 | 1.1496 | -191.2154 | 3548.1339 | 1.1496 | #N/A | 2.3458e-07
3758.374 | 30.3124 | -90.1601 | 45.13 | 3758.374 | 180.5095 | -89.6785 | 1.013 | -180.5067 | 3758.374 | 1.013 | #N/A | 2.346e-07
3981.0717 | 29.8189 | -90.1237 | 44.6435 | 3981.0717 | 170.6779 | -89.6655 | 0.99657 | -170.675 | 3981.0717 | 0.99657 | #N/A | 2.3423e-07
4216.965 | 29.3176 | -90.0885 | 44.1432 | 4216.965 | 161.1234 | -89.6522 | 0.97809 | -161.1205 | 4216.965 | 0.97809 | #N/A | 2.3424e-07
4466.8359 | 28.8238 | -90.0467 | 43.6511 | 4466.8359 | 152.2491 | -89.6519 | 0.92502 | -152.2463 | 4466.8359 | 0.92502 | #N/A | 2.3403e-07
4731.5126 | 28.3257 | -90.0247 | 43.1576 | 4731.5126 | 143.8409 | -89.6642 | 0.8429 | -143.8385 | 4731.5126 | 0.8429 | #N/A | 2.3385e-07
5011.8723 | 27.8261 | -89.975 | 42.6608 | 5011.8723 | 135.8445 | -89.6497 | 0.83062 | -135.8419 | 5011.8723 | 0.83062 | #N/A | 2.3377e-07
5308.8444 | 27.3257 | -89.9398 | 42.1659 | 5308.8444 | 128.3198 | -89.6481 | 0.78806 | -128.3174 | 5308.8444 | 0.78806 | #N/A | 2.3363e-07
5623.4132 | 26.8279 | -89.8947 | 41.6656 | 5623.4132 | 121.1376 | -89.6404 | 0.76018 | -121.1352 | 5623.4132 | 0.76018 | #N/A | 2.3364e-07
5956.6214 | 26.316 | -89.8745 | 41.1574 | 5956.6214 | 114.254 | -89.6532 | 0.69152 | -114.2519 | 5956.6214 | 0.69152 | #N/A | 2.3386e-07
6309.5734 | 25.821 | -89.8291 | 40.6626 | 6309.5734 | 107.9272 | -89.649 | 0.66108 | -107.9252 | 6309.5734 | 0.66108 | #N/A | 2.3372e-07
6683.4392 | 25.3221 | -89.7864 | 40.1636 | 6683.4392 | 101.9018 | -89.6508 | 0.6211 | -101.8999 | 6683.4392 | 0.6211 | #N/A | 2.3369e-07
7079.4578 | 24.8194 | -89.7442 | 39.6612 | 7079.4578 | 96.175 | -89.6398 | 0.60469 | -96.1731 | 7079.4578 | 0.60469 | #N/A | 2.3376e-07
7498.9421 | 24.3208 | -89.7119 | 39.1247 | 7498.9421 | 90.4142 | -89.6266 | 0.58922 | -90.4123 | 7498.9421 | 0.58922 | #N/A | 2.3474e-07
7943.2824 | 23.8241 | -89.6679 | 38.6317 | 7943.2824 | 85.4255 | -89.6151 | 0.57387 | -85.4235 | 7943.2824 | 0.57387 | #N/A | 2.3455e-07
8413.9514 | 23.3239 | -89.6266 | 38.129 | 8413.9514 | 80.621 | -89.6035 | 0.55794 | -80.619 | 8413.9514 | 0.55794 | #N/A | 2.3463e-07
8912.5094 | 22.8354 | -89.5916 | 37.6394 | 8912.5094 | 76.2024 | -89.6088 | 0.52028 | -76.2006 | 8912.5094 | 0.52028 | #N/A | 2.3435e-07
9440.6088 | 22.343 | -89.5543 | 37.1457 | 9440.6088 | 71.9925 | -89.6059 | 0.4952 | -71.9908 | 9440.6088 | 0.4952 | #N/A | 2.3418e-07
10000 | 21.8489 | -89.5112 | 36.6486 | 10000 | 67.9876 | -89.6013 | 0.47313 | -67.9859 | 10000 | 0.47313 | #N/A | 2.341e-07
10592.5373 | 21.3765 | -89.396 | 36.1768 | 10592.5373 | 64.3932 | -89.5153 | 0.54476 | -64.3909 | 10592.5373 | 0.54476 | #N/A | 2.3334e-07
11220.1845 | 20.8833 | -89.3576 | 35.6836 | 11220.1845 | 60.8387 | -89.4987 | 0.53225 | -60.8364 | 11220.1845 | 0.53225 | #N/A | 2.3316e-07
11885.0223 | 20.393 | -89.3322 | 35.1895 | 11885.0223 | 57.4743 | -89.4843 | 0.51731 | -57.472 | 11885.0223 | 0.51731 | #N/A | 2.33e-07
12589.2541 | 19.8981 | -89.2939 | 34.6924 | 12589.2541 | 54.2775 | -89.4796 | 0.49301 | -54.2753 | 12589.2541 | 0.49301 | #N/A | 2.3293e-07
13335.2143 | 19.4024 | -89.2596 | 34.1897 | 13335.2143 | 51.2251 | -89.4697 | 0.47409 | -51.2229 | 13335.2143 | 0.47409 | #N/A | 2.33e-07
14125.3754 | 18.9079 | -89.2346 | 33.6952 | 14125.3754 | 48.3903 | -89.477 | 0.44172 | -48.3883 | 14125.3754 | 0.44172 | #N/A | 2.3285e-07
14962.3566 | 18.4291 | -89.1802 | 33.258 | 14962.3566 | 46.0149 | -89.495 | 0.40558 | -46.0131 | 14962.3566 | 0.40558 | #N/A | 2.3117e-07
15848.9319 | 17.9359 | -89.1526 | 32.7621 | 15848.9319 | 43.4615 | -89.4832 | 0.39199 | -43.4597 | 15848.9319 | 0.39199 | #N/A | 2.3106e-07
16788.0402 | 17.4444 | -89.1149 | 32.2642 | 16788.0402 | 41.0402 | -89.4567 | 0.38917 | -41.0384 | 16788.0402 | 0.38917 | #N/A | 2.3101e-07
17782.7941 | 16.9523 | -89.0944 | 31.7699 | 17782.7941 | 38.77 | -89.4483 | 0.37332 | -38.7682 | 17782.7941 | 0.37332 | #N/A | 2.3086e-07
18836.4909 | 16.4611 | -89.0875 | 31.2705 | 18836.4909 | 36.6039 | -89.4499 | 0.35143 | -36.6022 | 18836.4909 | 0.35143 | #N/A | 2.3084e-07
19952.6231 | 15.9649 | -89.0517 | 30.77 | 19952.6231 | 34.5543 | -89.4357 | 0.34034 | -34.5526 | 19952.6231 | 0.34034 | #N/A | 2.3086e-07
21134.8904 | 15.4757 | -89.0125 | 30.2777 | 21134.8904 | 32.6501 | -89.3963 | 0.34399 | -32.6483 | 21134.8904 | 0.34399 | #N/A | 2.3065e-07
22387.2114 | 14.9818 | -88.9814 | 29.7819 | 22387.2114 | 30.8387 | -89.3725 | 0.33773 | -30.8368 | 22387.2114 | 0.33773 | #N/A | 2.3054e-07
23713.7371 | 14.4873 | -88.9789 | 29.2818 | 23713.7371 | 29.1132 | -89.3747 | 0.3177 | -29.1115 | 23713.7371 | 0.3177 | #N/A | 2.3055e-07
25118.8643 | 13.9942 | -88.9484 | 28.7835 | 25118.8643 | 27.4899 | -89.3435 | 0.31497 | -27.4881 | 25118.8643 | 0.31497 | #N/A | 2.305e-07
26607.2506 | 13.5025 | -88.9283 | 28.287 | 26607.2506 | 25.9628 | -89.3344 | 0.30162 | -25.9611 | 26607.2506 | 0.30162 | #N/A | 2.3041e-07
28183.8293 | 13.0113 | -88.9102 | 27.7938 | 28183.8293 | 24.5297 | -89.3102 | 0.29531 | -24.5279 | 28183.8293 | 0.29531 | #N/A | 2.3023e-07
29853.8262 | 12.5161 | -88.8463 | 27.2973 | 29853.8262 | 23.1668 | -89.2444 | 0.30549 | -23.1647 | 29853.8262 | 0.30549 | #N/A | 2.3014e-07
31622.7766 | 12.0234 | -88.8278 | 26.8015 | 31622.7766 | 21.8815 | -89.2194 | 0.2981 | -21.8795 | 31622.7766 | 0.2981 | #N/A | 2.3003e-07
33496.5439 | 11.5238 | -88.7744 | 26.3028 | 33496.5439 | 20.6604 | -89.1812 | 0.29525 | -20.6583 | 33496.5439 | 0.29525 | #N/A | 2.3e-07
35481.3389 | 11.0303 | -88.7568 | 25.8058 | 35481.3389 | 19.5115 | -89.1884 | 0.27636 | -19.5095 | 35481.3389 | 0.27636 | #N/A | 2.2992e-07
37583.7404 | 10.6001 | -88.3415 | 25.333 | 37583.7404 | 18.4778 | -88.8355 | 0.37552 | -18.474 | 37583.7404 | 0.37552 | #N/A | 2.2922e-07
39810.7171 | 10.1139 | -88.3353 | 24.8482 | 39810.7171 | 17.4747 | -88.8265 | 0.35787 | -17.4711 | 39810.7171 | 0.35787 | #N/A | 2.2882e-07
42169.6503 | 9.6192 | -88.2958 | 24.3467 | 42169.6503 | 16.4944 | -88.7834 | 0.3502 | -16.4907 | 42169.6503 | 0.3502 | #N/A | 2.2887e-07
44668.3592 | 9.1295 | -88.2567 | 23.8617 | 44668.3592 | 15.5987 | -88.7463 | 0.34129 | -15.5949 | 44668.3592 | 0.34129 | #N/A | 2.2847e-07
47315.1259 | 8.6303 | -88.2161 | 23.3596 | 47315.1259 | 14.7225 | -88.7103 | 0.33136 | -14.7187 | 47315.1259 | 0.33136 | #N/A | 2.2853e-07
50118.7234 | 8.1272 | -88.1662 | 22.8517 | 50118.7234 | 13.8862 | -88.666 | 0.32329 | -13.8824 | 50118.7234 | 0.32329 | #N/A | 2.2875e-07
53088.4444 | 7.6354 | -88.1218 | 22.3597 | 53088.4444 | 13.1216 | -88.6241 | 0.31507 | -13.1178 | 53088.4444 | 0.31507 | #N/A | 2.2854e-07
56234.1325 | 7.1424 | -88.0704 | 21.8668 | 56234.1325 | 12.3977 | -88.5697 | 0.30946 | -12.3939 | 56234.1325 | 0.30946 | #N/A | 2.2836e-07
59566.2144 | 6.6459 | -88.0271 | 21.3649 | 59566.2144 | 11.7015 | -88.5105 | 0.30416 | -11.6976 | 59566.2144 | 0.30416 | #N/A | 2.2841e-07
63095.7344 | 6.1472 | -87.965 | 20.8663 | 63095.7344 | 11.0488 | -88.4416 | 0.30048 | -11.0447 | 63095.7344 | 0.30048 | #N/A | 2.2838e-07
66834.3918 | 5.6499 | -87.9212 | 20.371 | 66834.3918 | 10.4364 | -88.4005 | 0.29132 | -10.4323 | 66834.3918 | 0.29132 | #N/A | 2.2827e-07
70794.5784 | 5.1496 | -87.8499 | 19.8771 | 70794.5784 | 9.8595 | -88.3402 | 0.28558 | -9.8553 | 70794.5784 | 0.28558 | #N/A | 2.2811e-07
74989.4209 | 4.6334 | -87.8024 | 19.4115 | 74989.4209 | 9.3449 | -88.2303 | 0.28859 | -9.3405 | 74989.4209 | 0.28859 | #N/A | 2.2722e-07
79432.8235 | 4.1267 | -87.7479 | 18.9107 | 79432.8235 | 8.8213 | -88.1783 | 0.28042 | -8.8169 | 79432.8235 | 0.28042 | #N/A | 2.2725e-07
84139.5142 | 3.6209 | -87.6826 | 18.3982 | 84139.5142 | 8.3159 | -88.1487 | 0.26865 | -8.3116 | 84139.5142 | 0.26865 | #N/A | 2.2758e-07
89125.0938 | 3.1191 | -87.6121 | 17.8995 | 89125.0938 | 7.8519 | -88.086 | 0.26226 | -7.8476 | 89125.0938 | 0.26226 | #N/A | 2.2755e-07
94406.0876 | 2.6045 | -87.5512 | 17.3878 | 94406.0876 | 7.4027 | -88.0386 | 0.25337 | -7.3983 | 94406.0876 | 0.25337 | #N/A | 2.2787e-07
100000 | 2.0983 | -87.5017 | 16.8884 | 100000 | 6.9891 | -88.0304 | 0.24021 | -6.985 | 100000 | 0.24021 | #N/A | 2.2785e-07
105925.373 | 1.6073 | -87.4115 | 16.3978 | 105925.373 | 6.6053 | -87.9723 | 0.23371 | -6.6012 | 105925.373 | 0.23371 | #N/A | 2.2761e-07
112201.845 | 1.0891 | -87.3512 | 15.878 | 112201.845 | 6.2216 | -87.9526 | 0.22227 | -6.2176 | 112201.845 | 0.22227 | #N/A | 2.2814e-07
118850.223 | 0.56639 | -87.3038 | 15.3576 | 118850.223 | 5.8598 | -87.9463 | 0.20999 | -5.856 | 118850.223 | 0.20999 | #N/A | 2.2868e-07
125892.541 | 0.032272 | -87.2198 | 14.8265 | 125892.541 | 5.5122 | -87.9056 | 0.20145 | -5.5085 | 125892.541 | 0.20145 | #N/A | 2.295e-07
133352.143 | -0.50654 | -87.1427 | 14.29 | 133352.143 | 5.182 | -87.8668 | 0.19289 | -5.1784 | 133352.143 | 0.19289 | #N/A | 2.3047e-07
141253.754 | -1.0113 | -87.046 | 13.7878 | 141253.754 | 4.8909 | -87.8445 | 0.18396 | -4.8874 | 141253.754 | 0.18396 | #N/A | 2.3054e-07
149623.566 | -1.5565 | -87.1822 | 13.2466 | 149623.566 | 4.5955 | -88.0338 | 0.15767 | -4.5928 | 149623.566 | 0.15767 | #N/A | 2.316e-07
158489.319 | -2.0993 | -87.1002 | 12.7031 | 158489.319 | 4.3168 | -87.9995 | 0.15069 | -4.3141 | 158489.319 | 0.15069 | #N/A | 2.3277e-07
167880.402 | -2.6773 | -87.0057 | 12.1296 | 167880.402 | 4.0409 | -87.9795 | 0.14247 | -4.0384 | 167880.402 | 0.14247 | #N/A | 2.3475e-07
177827.941 | -3.2252 | -86.9088 | 11.5852 | 177827.941 | 3.7954 | -87.9639 | 0.13485 | -3.793 | 177827.941 | 0.13485 | #N/A | 2.3596e-07
188364.909 | -3.7731 | -86.7878 | 11.0389 | 188364.909 | 3.5641 | -87.9202 | 0.12935 | -3.5617 | 188364.909 | 0.12935 | #N/A | 2.3722e-07
199526.231 | -4.3429 | -86.6563 | 10.4689 | 199526.231 | 3.3377 | -87.8734 | 0.12386 | -3.3354 | 199526.231 | 0.12386 | #N/A | 2.3915e-07
211348.904 | -4.9663 | -86.4981 | 9.8476 | 211348.904 | 3.1073 | -87.8112 | 0.11868 | -3.105 | 211348.904 | 0.11868 | #N/A | 2.4253e-07
223872.114 | -5.5615 | -86.3507 | 9.2579 | 223872.114 | 2.9033 | -87.7503 | 0.11397 | -2.9011 | 223872.114 | 0.11397 | #N/A | 2.4505e-07
237137.371 | -6.1828 | -86.1699 | 8.6367 | 237137.371 | 2.7029 | -87.7012 | 0.10842 | -2.7008 | 237137.371 | 0.10842 | #N/A | 2.4851e-07
251188.643 | -6.7892 | -85.9662 | 8.0262 | 251188.643 | 2.5195 | -87.6161 | 0.1048 | -2.5173 | 251188.643 | 0.1048 | #N/A | 2.517e-07
266072.506 | -7.4383 | -85.7629 | 7.3739 | 266072.506 | 2.3372 | -87.5056 | 0.10172 | -2.335 | 266072.506 | 0.10172 | #N/A | 2.5618e-07
281838.293 | -8.1166 | -85.6144 | 6.6927 | 281838.293 | 2.1609 | -87.3864 | 0.098536 | -2.1586 | 281838.293 | 0.098536 | #N/A | 2.616e-07
298538.262 | -8.8255 | -85.424 | 5.9903 | 298538.262 | 1.993 | -87.2432 | 0.095858 | -1.9907 | 298538.262 | 0.095858 | #N/A | 2.678e-07
316227.766 | -9.5705 | -85.1371 | 5.2523 | 316227.766 | 1.8307 | -87.0561 | 0.094022 | -1.8283 | 316227.766 | 0.094022 | #N/A | 2.7528e-07
334965.439 | -10.5084 | -84.9514 | 4.3239 | 334965.439 | 1.6451 | -86.9987 | 0.086134 | -1.6428 | 334965.439 | 0.086134 | #N/A | 2.8922e-07
354813.389 | -11.3266 | -84.5305 | 3.514 | 354813.389 | 1.4987 | -86.7363 | 0.08532 | -1.4962 | 354813.389 | 0.08532 | #N/A | 2.9979e-07
375837.404 | -12.1389 | -83.7769 | 2.6745 | 375837.404 | 1.3606 | -86.167 | 0.090953 | -1.3575 | 375837.404 | 0.090953 | #N/A | 3.1194e-07
398107.171 | -13.0757 | -83.1494 | 1.7426 | 398107.171 | 1.2222 | -85.7095 | 0.091435 | -1.2187 | 398107.171 | 0.091435 | #N/A | 3.2803e-07
421696.503 | -14.0911 | -82.4121 | 0.73128 | 421696.503 | 1.0878 | -85.1804 | 0.091398 | -1.084 | 421696.503 | 0.091398 | #N/A | 3.4817e-07
446683.592 | -15.2127 | -81.529 | -0.38851 | 446683.592 | 0.95626 | -84.4668 | 0.092205 | -0.9518 | 446683.592 | 0.092205 | #N/A | 3.7435e-07
473151.259 | -16.5044 | -80.3808 | -1.6744 | 473151.259 | 0.82467 | -83.5115 | 0.093191 | -0.81939 | 473151.259 | 0.093191 | #N/A | 4.1052e-07
501187.234 | -17.958 | -78.8609 | -3.1258 | 501187.234 | 0.69777 | -82.2095 | 0.094584 | -0.69133 | 501187.234 | 0.094584 | #N/A | 4.5934e-07
530884.444 | -19.6178 | -76.7961 | -4.7831 | 530884.444 | 0.57656 | -80.3623 | 0.096526 | -0.56842 | 530884.444 | 0.096526 | #N/A | 5.2741e-07
562341.325 | -21.6105 | -73.7475 | -6.7699 | 562341.325 | 0.45867 | -77.5438 | 0.098933 | -0.44788 | 562341.325 | 0.098933 | #N/A | 6.3192e-07
595662.144 | -24.0702 | -68.6412 | -9.2286 | 595662.144 | 0.3456 | -72.6455 | 0.10309 | -0.32986 | 595662.144 | 0.10309 | #N/A | 8.1e-07
630957.344 | -27.4599 | -58.8728 | -12.6194 | 630957.344 | 0.2339 | -63.1394 | 0.10568 | -0.20866 | 630957.344 | 0.10568 | #N/A | 1.2088e-06
668343.918 | -31.6889 | -35.1289 | -16.8417 | 668343.918 | 0.14385 | -39.6826 | 0.11071 | -0.091854 | 668343.918 | 0.11071 | #N/A | 2.5925e-06
707945.784 | -33.5154 | 18.3592 | -18.6679 | 707945.784 | 0.11658 | 13.5447 | 0.11333 | 0.027302 | 707945.784 | 0.11333 | 6.1379e-09 | #N/A
749894.209 | -29.4252 | 55.1741 | -14.5785 | 749894.209 | 0.18667 | 50.3395 | 0.11914 | 0.14371 | 749894.209 | 0.11914 | 3.05e-08 | #N/A
794328.235 | -25.5938 | 68.3581 | -10.7449 | 794328.235 | 0.29024 | 63.2295 | 0.13073 | 0.25913 | 794328.235 | 0.13073 | 5.192e-08 | #N/A
841395.142 | -22.7737 | 76.3373 | -7.922 | 841395.142 | 0.4017 | 70.9046 | 0.13141 | 0.3796 | 841395.142 | 0.13141 | 7.1803e-08 | #N/A
891250.938 | -20.5577 | 80.0947 | -5.7031 | 891250.938 | 0.51862 | 74.3385 | 0.14 | 0.49936 | 891250.938 | 0.14 | 8.9173e-08 | #N/A
944060.876 | -18.7693 | 82.916 | -3.9112 | 944060.876 | 0.63744 | 76.8228 | 0.14531 | 0.62065 | 944060.876 | 0.14531 | 1.0463e-07 | #N/A
1000000 | -17.2536 | 84.477 | -2.3769 | 1000000 | 0.7606 | 78.0172 | 0.15791 | 0.74403 | 1000000 | 0.15791 | 1.1842e-07 | #N/A
1059253.73 | -15.9215 | 85.9319 | -1.0391 | 1059253.73 | 0.88725 | 79.1079 | 0.16765 | 0.87126 | 1059253.73 | 0.16765 | 1.3091e-07 | #N/A
1122018.45 | -14.7547 | 87.1976 | 0.13368 | 1122018.45 | 1.0155 | 79.974 | 0.17679 | 1 | 1122018.45 | 0.17679 | 1.4185e-07 | #N/A
1188502.23 | -13.7595 | 87.9919 | 1.1428 | 1188502.23 | 1.1406 | 80.3473 | 0.19125 | 1.1245 | 1188502.23 | 0.19125 | 1.5058e-07 | #N/A
1258925.41 | -12.7904 | 88.8002 | 2.1242 | 1258925.41 | 1.2771 | 80.7064 | 0.20624 | 1.2603 | 1258925.41 | 0.20624 | 1.5933e-07 | #N/A
1333521.43 | -11.8275 | 89.3433 | 3.1026 | 1333521.43 | 1.4293 | 80.776 | 0.22911 | 1.4108 | 1333521.43 | 0.22911 | 1.6838e-07 | #N/A
1412537.54 | -10.9398 | 90.1836 | 4.007 | 1412537.54 | 1.5862 | 81.049 | 0.24679 | 1.5669 | 1412537.54 | 0.24679 | 1.7654e-07 | #N/A
1496235.66 | -10.1568 | 90.9863 | 4.8158 | 1496235.66 | 1.741 | 81.2313 | 0.2654 | 1.7206 | 1496235.66 | 0.2654 | 1.8302e-07 | #N/A
1584893.19 | -9.2873 | 91.5741 | 5.707 | 1584893.19 | 1.9291 | 81.1718 | 0.29606 | 1.9062 | 1584893.19 | 0.29606 | 1.9142e-07 | #N/A
1678804.02 | -8.5729 | 92.342 | 6.4437 | 1678804.02 | 2.0998 | 81.1508 | 0.32303 | 2.0748 | 1678804.02 | 0.32303 | 1.967e-07 | #N/A
1778279.41 | -7.837 | 93.0699 | 7.1915 | 1778279.41 | 2.2886 | 81.0632 | 0.35553 | 2.2609 | 1778279.41 | 0.35553 | 2.0234e-07 | #N/A
1883649.09 | -7.1543 | 93.8142 | 7.8839 | 1883649.09 | 2.4785 | 80.8917 | 0.39235 | 2.4473 | 1883649.09 | 0.39235 | 2.0678e-07 | #N/A
1995262.31 | -6.488 | 94.6442 | 8.5455 | 1995262.31 | 2.6747 | 80.8004 | 0.42762 | 2.6403 | 1995262.31 | 0.42762 | 2.1061e-07 | #N/A
2113489.04 | -5.8172 | 95.315 | 9.2073 | 2113489.04 | 2.8865 | 80.5388 | 0.47447 | 2.8472 | 2113489.04 | 0.47447 | 2.1441e-07 | #N/A
2238721.14 | -5.1617 | 95.9361 | 9.8558 | 2238721.14 | 3.1102 | 80.2156 | 0.52856 | 3.065 | 2238721.14 | 0.52856 | 2.179e-07 | #N/A
2371373.71 | -4.5103 | 96.4112 | 10.5044 | 2371373.71 | 3.3513 | 79.7164 | 0.59829 | 3.2975 | 2371373.71 | 0.59829 | 2.2131e-07 | #N/A
2511886.43 | -3.8728 | 96.7386 | 11.1476 | 2511886.43 | 3.6089 | 79.0298 | 0.68678 | 3.543 | 2511886.43 | 0.68678 | 2.2449e-07 | #N/A
2660725.06 | -3.2672 | 96.6815 | 11.7496 | 2660725.06 | 3.8679 | 77.9333 | 0.80859 | 3.7825 | 2660725.06 | 0.80859 | 2.2625e-07 | #N/A
2818382.93 | -2.8096 | 97.3539 | 12.2091 | 2818382.93 | 4.0781 | 77.4909 | 0.88329 | 3.9813 | 2818382.93 | 0.88329 | 2.2482e-07 | #N/A
2985382.62 | -2.2386 | 98.8043 | 12.7763 | 2985382.62 | 4.3533 | 77.7909 | 0.92063 | 4.2548 | 2985382.62 | 0.92063 | 2.2683e-07 | #N/A
3162277.66 | -1.6442 | 100.0061 | 13.3804 | 3162277.66 | 4.6668 | 77.7475 | 0.99039 | 4.5605 | 3162277.66 | 0.99039 | 2.2953e-07 | #N/A
3349654.39 | -1.043 | 100.9307 | 13.9904 | 3349654.39 | 5.0063 | 77.3347 | 1.0977 | 4.8845 | 3349654.39 | 1.0977 | 2.3208e-07 | #N/A
3548133.89 | -0.40114 | 101.913 | 14.6447 | 3548133.89 | 5.398 | 76.9239 | 1.2213 | 5.258 | 3548133.89 | 1.2213 | 2.3585e-07 | #N/A
3758374.04 | 0.22239 | 102.8021 | 15.2811 | 3758374.04 | 5.8084 | 76.313 | 1.3744 | 5.6434 | 3758374.04 | 1.3744 | 2.3898e-07 | #N/A
3981071.71 | 0.8429 | 103.8316 | 15.9136 | 3981071.71 | 6.2471 | 75.6791 | 1.5452 | 6.053 | 3981071.71 | 1.5452 | 2.4199e-07 | #N/A
4216965.03 | 1.4712 | 104.7669 | 16.5531 | 4216965.03 | 6.7244 | 75.0168 | 1.7385 | 6.4958 | 4216965.03 | 1.7385 | 2.4516e-07 | #N/A
4466835.92 | 2.1326 | 105.8614 | 17.2239 | 4466835.92 | 7.2643 | 74.2127 | 1.9764 | 6.9903 | 4466835.92 | 1.9764 | 2.4907e-07 | #N/A
4731512.59 | 2.8014 | 106.8914 | 17.9033 | 4731512.59 | 7.8554 | 73.3324 | 2.2531 | 7.5253 | 4731512.59 | 2.2531 | 2.5313e-07 | #N/A
5011872.34 | 3.4885 | 107.9559 | 18.5987 | 5011872.34 | 8.5101 | 72.343 | 2.5813 | 8.1092 | 5011872.34 | 2.5813 | 2.5751e-07 | #N/A
5308844.44 | 4.2127 | 108.9313 | 19.3456 | 5308844.44 | 9.2742 | 71.102 | 3.0038 | 8.7743 | 5308844.44 | 3.0038 | 2.6305e-07 | #N/A
5623413.25 | 4.9797 | 110.0329 | 20.1247 | 5623413.25 | 10.1446 | 69.8933 | 3.4874 | 9.5263 | 5623413.25 | 3.4874 | 2.6962e-07 | #N/A
5956621.44 | 5.7895 | 110.9564 | 20.9477 | 5956621.44 | 11.1528 | 68.3388 | 4.1167 | 10.3652 | 5956621.44 | 4.1167 | 2.7695e-07 | #N/A
6309573.44 | 6.7397 | 112.048 | 21.9228 | 6309573.44 | 12.4778 | 66.7083 | 4.9339 | 11.4609 | 6309573.44 | 4.9339 | 2.891e-07 | #N/A
6683439.18 | 7.7371 | 112.6665 | 22.9208 | 6683439.18 | 13.9971 | 64.5455 | 6.0159 | 12.6384 | 6683439.18 | 6.0159 | 3.0096e-07 | #N/A
7079457.84 | 8.7145 | 112.3279 | 23.9212 | 7079457.84 | 15.7058 | 61.1364 | 7.5816 | 13.7547 | 7079457.84 | 7.5816 | 3.0922e-07 | #N/A
7498942.09 | 10.0595 | 111.395 | 25.2658 | 7498942.09 | 18.3354 | 57.0667 | 9.9683 | 15.389 | 7498942.09 | 9.9683 | 3.2661e-07 | #N/A
7943282.35 | 11.143 | 110.604 | 26.365 | 7943282.35 | 20.809 | 52.887 | 12.5559 | 16.594 | 7943282.35 | 12.5559 | 3.3249e-07 | #N/A
8413951.42 | 12.1758 | 104.7491 | 27.4031 | 8413951.42 | 23.4506 | 43.4505 | 17.0244 | 16.1277 | 8413951.42 | 17.0244 | 3.0506e-07 | #N/A
8912509.38 | 13.2934 | 98.7064 | 28.5185 | 8912509.38 | 26.6639 | 33.5116 | 22.2317 | 14.7213 | 8912509.38 | 22.2317 | 2.6289e-07 | #N/A
9440608.76 | 14.5992 | 88.2243 | 29.8399 | 9440608.76 | 31.0453 | 19.0298 | 29.3486 | 10.1226 | 9440608.76 | 29.3486 | 1.7065e-07 | #N/A
10000000 | 14.621 | 65.4333 | 29.8577 | 10000000 | 31.1091 | -8.0824 | 30.8 | -4.3739 | 10000000 | 30.8 | #N/A | 3.6388e-09
|  |  | 15.2333 | 10592537.3
|  |  | 15.204 | 11220184.5
|  |  | 15.1752 | 11885022.3
|  |  | 15.1549 | 12589254.1
|  |  | 15.1314 | 13335214.3
|  |  | 15.0951 | 14125375.4
|  |  | 15.0866 | 14962356.6
|  |  | 15.0289 | 15848931.9
|  |  | 14.996 | 16788040.2
|  |  | 14.9123 | 17782794.1
|  |  | 14.8683 | 18836490.9
|  |  | 14.8194 | 19952623.1
|  |  | 14.7473 | 21134890.4
|  |  | 14.6679 | 22387211.4
|  |  | 14.5872 | 23713737.1
|  |  | 14.4498 | 25118864.3
|  |  | 14.3635 | 26607250.6
|  |  | 14.2659 | 28183829.3
|  |  | 14.0939 | 29853826.2
|  |  | 13.925 | 31622776.6
|  |  | 13.7087 | 33496543.9
|  |  | 13.414 | 35481338.9
|  |  | 13.085 | 37583740.4
|  |  | 12.6371 | 39810717.1
|  |  | 12.6317 | 40000000