## data_file
Instrument Name | SDS1104X-E
Serial Number | SDSMMEBC3R0537
Software Version | 8.1.6.1.33
Awg Type | LAN
Awg IP Address | 192.168.2.11
DUT Input Source | CH3
DUT Output Source1 | CH1
DUT Output Source2 | None
DUT Output Source3 | None
DUT Channel Gain | Auto
Sweep Type | Simple
Awg Amplitude | 5V
Awg Offset | 0V
Awg Amplitude reference level | 1V
Awg Load | 50ohm
Awg Amplitude Unit | Vpp
Sweep Mode | Logarithmic
Start Frequency | 10Hz
Stop Frequency | 40000000Hz
Sweep Line | 500
Sweep Log(dec) | 40
Amplitude Mode | Vout/Vin
Amplitude Axis Type | Logarithmic
Amplitude Axis Range | 31.4dB | 47.4dB
Phase Unit | Degree
Phase Axis Range | -40Deg | 160Deg
Bode Data
Number of Points | 266
Frequency(Hz) | CH1 Amplitude(dB) | CH1 Phase(Deg)
10 | 45.7314 | -0.23323
10.5925 | 45.7341 | -0.21535
11.2202 | 45.7446 | -0.17487
11.885 | 45.7355 | -0.12966
12.5893 | 45.7266 | -0.16051
13.3352 | 45.7315 | -0.20875
14.1254 | 45.7342 | -0.11944
14.9624 | 45.7381 | -0.15372
15.8489 | 45.7347 | -0.1074
16.788 | 45.7397 | -0.088419
17.7828 | 45.7192 | -0.15753
18.8365 | 45.7241 | -0.027321
19.9526 | 45.7267 | -0.035136
21.1349 | 45.7237 | -0.063684
22.3872 | 45.7367 | -0.021956
23.7137 | 45.7369 | -0.032677
25.1189 | 45.7322 | -0.096317
26.6073 | 45.7336 | -0.052685
28.1838 | 45.73 | -0.14631
29.8538 | 45.7231 | -0.010004
31.6228 | 45.7255 | -0.077649
33.4965 | 45.729 | -0.041762
35.4813 | 45.7367 | -0.0064232
37.5837 | 45.7291 | -0.061818
39.8107 | 45.7358 | -0.020662
42.1697 | 45.7369 | -0.090206
44.6684 | 45.7323 | 0.0086567
47.3151 | 45.7311 | -0.0882
50.1187 | 45.732 | -0.022804
53.0884 | 45.7303 | -0.073943
56.2341 | 45.7404 | -0.057286
59.5662 | 45.7279 | 0.11141
63.0957 | 45.7477 | -0.05296
66.8344 | 45.7403 | -0.042241
70.7946 | 45.7379 | -0.0065094
74.9894 | 45.7489 | -0.11867
79.4328 | 45.7348 | -0.13712
84.1395 | 45.7537 | -0.077415
89.1251 | 45.7433 | -0.23299
94.4061 | 45.7415 | -0.17497
100 | 45.7433 | -0.13148
105.9254 | 45.7467 | -0.20959
112.2018 | 45.7307 | -0.19972
118.8502 | 45.7531 | -0.0573
125.8925 | 45.7345 | -0.20982
133.3521 | 45.733 | -0.22425
141.2538 | 45.7351 | -0.22387
149.6236 | 45.7324 | -0.26479
158.4893 | 45.735 | -0.29707
167.8804 | 45.7279 | -0.29111
177.8279 | 45.7195 | -0.080471
188.3649 | 45.7347 | -0.2348
199.5262 | 45.7364 | -0.32433
211.3489 | 45.7334 | -0.27858
223.8721 | 45.731 | -0.25449
237.1374 | 45.7232 | -0.39616
251.1886 | 45.7273 | -0.33804
266.0725 | 45.7305 | -0.35394
281.8383 | 45.7251 | -0.39455
298.5383 | 45.6941 | -0.38362
316.2278 | 45.7276 | -0.44624
334.9654 | 45.7244 | -0.46421
354.8134 | 45.7143 | -0.44702
375.8374 | 45.7148 | -0.48732
398.1072 | 45.711 | -0.47096
421.6965 | 45.6999 | -0.41951
446.6836 | 45.7017 | -0.51175
473.1513 | 45.6965 | -0.57138
501.1872 | 45.6973 | -0.55831
530.8844 | 45.6964 | -0.65749
562.3413 | 45.6874 | -0.65257
595.6621 | 45.6884 | -0.65157
630.9573 | 45.6838 | -0.58458
668.3439 | 45.6904 | -0.69032
707.9458 | 45.6758 | -0.65017
749.8942 | 45.6691 | -0.7082
794.3282 | 45.6623 | -0.73732
841.3951 | 45.6479 | -0.79221
891.2509 | 45.6527 | -0.68016
944.0609 | 45.6568 | -0.75162
1000 | 45.6499 | -0.78635
1059.2537 | 45.6408 | -0.85678
1122.0185 | 45.6352 | -0.76684
1188.5022 | 45.6313 | -0.80482
1258.9254 | 45.6236 | -0.77991
1333.5214 | 45.622 | -0.79749
1412.5375 | 45.619 | -0.89519
1496.2357 | 45.6069 | -0.90209
1584.8932 | 45.5912 | -0.86364
1678.804 | 45.5881 | -0.88097
1778.2794 | 45.5799 | -0.85282
1883.6491 | 45.5668 | -0.90281
1995.2623 | 45.5624 | -0.88174
2113.489 | 45.5564 | -0.8944
2238.7211 | 45.5486 | -0.86411
2371.3737 | 45.5425 | -0.87822
2511.8864 | 45.537 | -0.84828
2660.7251 | 45.5346 | -0.83481
2818.3829 | 45.5334 | -0.77311
2985.3826 | 45.5252 | -0.80585
3162.2777 | 45.5094 | -0.79318
3349.6544 | 45.5094 | -0.7812
3548.1339 | 45.5045 | -0.74231
3758.374 | 45.5091 | -0.76604
3981.0717 | 45.485 | -0.65424
4216.965 | 45.4875 | -0.65301
4466.8359 | 45.4831 | -0.60856
4731.5126 | 45.4784 | -0.62765
5011.8723 | 45.4631 | -0.59302
5308.8444 | 45.4706 | -0.57065
5623.4132 | 45.4752 | -0.53233
5956.6214 | 45.4705 | -0.51012
6309.5734 | 45.4611 | -0.46342
6683.4392 | 45.4594 | -0.43779
7079.4578 | 45.4637 | -0.46736
7498.9421 | 45.4772 | -0.4273
7943.2824 | 45.4666 | -0.43542
8413.9514 | 45.4629 | -0.31371
8912.5094 | 45.4669 | -0.35219
9440.6088 | 45.4599 | -0.34582
10000 | 45.4689 | -0.36608
10592.5373 | 45.467 | -0.32204
11220.1845 | 45.4717 | -0.25013
11885.0223 | 45.4634 | -0.22375
12589.2541 | 45.4663 | -0.24442
13335.2143 | 45.4822 | -0.19504
14125.3754 | 45.4624 | -0.1544
14962.3566 | 45.4524 | -0.16739
15848.9319 | 45.4626 | -0.17759
16788.0402 | 45.4548 | -0.23138
17782.7941 | 45.4695 | -0.24508
18836.4909 | 45.4759 | -0.18857
19952.6231 | 45.4762 | -0.18642
21134.8904 | 45.4663 | -0.17765
22387.2114 | 45.4723 | -0.19165
23713.7371 | 45.4762 | -0.19372
25118.8643 | 45.4744 | -0.25174
26607.2506 | 45.4811 | -0.2566
28183.8293 | 45.4778 | -0.29215
29853.8262 | 45.4727 | -0.38258
31622.7766 | 45.4756 | -0.36115
33496.5439 | 45.4759 | -0.34842
35481.3389 | 45.4819 | -0.38503
37583.7404 | 45.4706 | -0.39494
39810.7171 | 45.4865 | -0.38564
42169.6503 | 45.4792 | -0.34812
44668.3592 | 45.4914 | -0.51534
47315.1259 | 45.4852 | -0.56974
50118.7234 | 45.4715 | -0.63091
53088.4444 | 45.4739 | -0.58288
56234.1325 | 45.4722 | -0.7676
59566.2144 | 45.4688 | -0.77461
63095.7344 | 45.4563 | -0.79135
66834.3918 | 45.4571 | -0.86872
70794.5784 | 45.458 | -0.90881
74989.4209 | 45.4207 | -0.94095
79432.8235 | 45.4176 | -0.9832
84139.5142 | 45.4189 | -1.0208
89125.0938 | 45.3973 | -1.1261
94406.0876 | 45.3845 | -1.1601
100000 | 45.381 | -1.2067
105925.373 | 45.3788 | -1.1764
112201.845 | 45.3629 | -1.2406
118850.223 | 45.3577 | -1.2446
125892.541 | 45.3416 | -1.23
133352.143 | 45.3342 | -1.2151
141253.754 | 45.3227 | -1.2288
149623.566 | 45.3651 | -1.559
158489.319 | 45.3428 | -1.4774
167880.402 | 45.3417 | -1.6153
177827.941 | 45.351 | -1.5029
188364.909 | 45.3193 | -1.6017
199526.231 | 45.3301 | -1.5972
211348.904 | 45.3371 | -1.6311
223872.114 | 45.3176 | -1.6634
237137.371 | 45.3204 | -1.6241
251188.643 | 45.3257 | -1.4801
266072.506 | 45.3169 | -1.7963
281838.293 | 45.3269 | -1.6928
298538.262 | 45.3313 | -1.9595
316227.766 | 45.3184 | -1.8915
334965.439 | 45.2885 | -2.1174
354813.389 | 45.2768 | -2.1665
375837.404 | 45.2967 | -1.9286
398107.171 | 45.2848 | -1.9433
421696.503 | 45.2787 | -1.9735
446683.592 | 45.2838 | -2.2097
473151.259 | 45.2762 | -2.1169
501187.234 | 45.2665 | -2.3275
530884.444 | 45.2731 | -2.429
562341.325 | 45.2677 | -2.5205
595662.144 | 45.2547 | -2.6002
630957.344 | 45.2621 | -2.7589
668343.918 | 45.2539 | -2.8928
707945.784 | 45.2534 | -2.9645
749894.209 | 45.2771 | -2.8431
794328.235 | 45.2509 | -2.9537
841395.142 | 45.2569 | -3.0615
891250.938 | 45.2535 | -3.4189
944060.876 | 45.2301 | -3.6412
1000000 | 45.2065 | -3.7366
1059253.73 | 45.1972 | -3.961
1122018.45 | 45.1878 | -4.3542
1188502.23 | 45.1758 | -4.3851
1258925.41 | 45.1442 | -4.6737
1333521.43 | 45.1038 | -4.9619
1412537.54 | 45.0685 | -5.2638
1496235.66 | 44.9981 | -5.5806
1584893.19 | 44.966 | -5.9111
1678804.02 | 44.9089 | -6.0299
1778279.41 | 44.8343 | -6.0133
1883649.09 | 44.8186 | -6.129
1995262.31 | 44.7741 | -6.3752
2113489.04 | 44.7513 | -6.2054
2238721.14 | 44.6995 | -6.6959
2371373.71 | 44.6434 | -6.8185
2511886.43 | 44.6057 | -7.1962
2660725.06 | 44.5473 | -7.422
2818382.93 | 44.4805 | -8.0223
2985382.62 | 44.3739 | -8.2129
3162277.66 | 44.3195 | -8.6195
3349654.39 | 44.2023 | -8.9762
3548133.89 | 44.0899 | -9.1119
3758374.04 | 43.9361 | -9.4768
3981071.71 | 43.8353 | -9.9407
4216965.03 | 43.6159 | -9.9799
4466835.92 | 43.4528 | -10.6328
4731512.59 | 42.8847 | -14.8578
5011872.34 | 42.4563 | -16.5142
5308844.44 | 41.7637 | -19.752
5623413.25 | 42.3159 | -13.238
5956621.44 | 42.118 | -11.4296
6309573.44 | 41.8732 | -10.4127
6683439.18 | 41.5894 | -9.9193
7079457.84 | 41.1949 | -9.6473
7498942.09 | 40.6266 | -10.7127
7943282.35 | 40.6702 | -5.4986
8413951.42 | 40.3286 | -3.5746
8912509.38 | 39.9759 | -1.7583
9440608.76 | 39.6702 | 0.45644
10000000 | 39.3385 | 3.0426
10592537.3 | 39.0309 | 5.5177
11220184.5 | 38.7097 | 8.5933
11885022.3 | 38.4647 | 11.719
12589254.1 | 38.2229 | 14.6706
13335214.3 | 37.9867 | 17.9139
14125375.4 | 37.6816 | 21.0414
14962356.6 | 37.4482 | 24.4945
15848931.9 | 37.0824 | 27.8655
16788040.2 | 36.7144 | 32.0014
17782794.1 | 36.2306 | 36.2949
18836490.9 | 35.7826 | 41.6366
19952623.1 | 35.21 | 49.2065
21134890.4 | 35.1485 | 57.6136
22387211.4 | 35.2747 | 63.6854
23713737.1 | 35.1542 | 69.1245
25118864.3 | 34.8843 | 74.8699
26607250.6 | 34.637 | 81.7534
28183829.3 | 34.3273 | 89.4376
29853826.2 | 34.0744 | 97.1703
31622776.6 | 33.8538 | 106.2519
33496543.9 | 33.618 | 115.779
35481338.9 | 33.8438 | 125.3301
37583740.4 | 33.1691 | 131.6582
39810717.1 | 32.6933 | 147.3247
40000000 | 32.7075 | 148.3924

## current_probe_calibration
Frequency | cal_dB | cal_phase
10 | 14.5568 | 0.075336
10.5925 | 14.5585 | 0.064925
11.2202 | 14.5598 | 0.060244
11.885 | 14.5593 | 0.047084
12.5893 | 14.5579 | 0.059953
13.3352 | 14.558 | 0.049642
14.1254 | 14.5543 | 0.044194
14.9624 | 14.5527 | 0.046215
15.8489 | 14.5519 | 0.053048
16.788 | 14.5516 | 0.055925
17.7828 | 14.552 | 0.049549
18.8365 | 14.5535 | 0.057416
19.9526 | 14.5536 | 0.072525
21.1349 | 14.5521 | 0.059605
22.3872 | 14.5543 | 0.070979
23.7137 | 14.5535 | 0.058447
25.1189 | 14.5523 | 0.086904
26.6073 | 14.5531 | 0.079705
28.1838 | 14.5496 | 0.092813
29.8538 | 14.5492 | 0.10073
31.6228 | 14.5508 | 0.098958
33.4965 | 14.5482 | 0.10845
35.4813 | 14.5512 | 0.12211
37.5837 | 14.5501 | 0.13182
39.8107 | 14.551 | 0.1369
42.1697 | 14.5521 | 0.15564
44.6684 | 14.5536 | 0.1765
47.3151 | 14.5523 | 0.19506
50.1187 | 14.5571 | 0.20034
53.0884 | 14.5505 | 0.23475
56.2341 | 14.5544 | 0.25386
59.5662 | 14.5514 | 0.26865
63.0957 | 14.5572 | 0.30047
66.8344 | 14.5581 | 0.32436
70.7946 | 14.5633 | 0.3203
74.9894 | 14.5663 | 0.32927
79.4328 | 14.5717 | 0.32804
84.1395 | 14.5752 | 0.32868
89.1251 | 14.5748 | 0.30502
94.4061 | 14.5787 | 0.31802
100 | 14.5812 | 0.30497
105.9254 | 14.5813 | 0.30951
112.2018 | 14.5832 | 0.30082
118.8502 | 14.581 | 0.30263
125.8925 | 14.5877 | 0.2936
133.3521 | 14.5887 | 0.3064
141.2538 | 14.5895 | 0.31332
149.6236 | 14.5897 | 0.30972
158.4893 | 14.5919 | 0.31228
167.8804 | 14.59 | 0.33089
177.8279 | 14.5925 | 0.3402
188.3649 | 14.5949 | 0.34157
199.5262 | 14.5945 | 0.36426
211.3489 | 14.5962 | 0.3673
223.8721 | 14.5988 | 0.38152
237.1374 | 14.5987 | 0.39856
251.1886 | 14.5997 | 0.41543
266.0725 | 14.6016 | 0.43019
281.8383 | 14.6044 | 0.44007
298.5383 | 14.6043 | 0.45418
316.2278 | 14.6065 | 0.47662
334.9654 | 14.6101 | 0.48707
354.8134 | 14.6128 | 0.51127
375.8374 | 14.6146 | 0.53308
398.1072 | 14.6195 | 0.53832
421.6965 | 14.6184 | 0.5494
446.6836 | 14.6232 | 0.56527
473.1513 | 14.6275 | 0.58847
501.1872 | 14.631 | 0.60336
530.8844 | 14.6345 | 0.61408
562.3413 | 14.635 | 0.63369
595.6621 | 14.6432 | 0.64304
630.9573 | 14.6457 | 0.67293
668.3439 | 14.6497 | 0.68008
707.9458 | 14.6537 | 0.69319
749.8942 | 14.6597 | 0.71023
794.3282 | 14.6641 | 0.70995
841.3951 | 14.6689 | 0.72092
891.2509 | 14.6739 | 0.73014
944.0609 | 14.6785 | 0.7434
1000 | 14.6849 | 0.75763
1059.2537 | 14.6886 | 0.74893
1122.0185 | 14.6973 | 0.74814
1188.5022 | 14.7011 | 0.7652
1258.9254 | 14.7062 | 0.76438
1333.5214 | 14.7138 | 0.75192
1412.5375 | 14.719 | 0.75793
1496.2357 | 14.7295 | 0.75637
1584.8932 | 14.7359 | 0.75298
1678.804 | 14.7533 | 0.74144
1778.2794 | 14.7579 | 0.73889
1883.6491 | 14.7626 | 0.72325
1995.2623 | 14.7693 | 0.72203
2113.489 | 14.7716 | 0.69846
2238.7211 | 14.7767 | 0.69561
2371.3737 | 14.7865 | 0.6799
2511.8864 | 14.7902 | 0.65618
2660.7251 | 14.7957 | 0.636
2818.3829 | 14.8019 | 0.60813
2985.3826 | 14.8052 | 0.5985
3162.2777 | 14.8116 | 0.57734
3349.6544 | 14.8141 | 0.53713
3548.1339 | 14.8205 | 0.51634
3758.374 | 14.8176 | 0.48166
3981.0717 | 14.8246 | 0.45825
4216.965 | 14.8256 | 0.43635
4466.8359 | 14.8273 | 0.39477
4731.5126 | 14.8319 | 0.36041
5011.8723 | 14.8348 | 0.32537
5308.8444 | 14.8402 | 0.29171
5623.4132 | 14.8377 | 0.25421
5956.6214 | 14.8414 | 0.22131
6309.5734 | 14.8416 | 0.1801
6683.4392 | 14.8415 | 0.13565
7079.4578 | 14.8418 | 0.10443
7498.9421 | 14.8039 | 0.085318
7943.2824 | 14.8077 | 0.052773
8413.9514 | 14.805 | 0.023151
8912.5094 | 14.804 | -0.017212
9440.6088 | 14.8027 | -0.05161
10000 | 14.7997 | -0.09009
10592.5373 | 14.8003 | -0.11932
11220.1845 | 14.8003 | -0.14112
11885.0223 | 14.7965 | -0.15204
12589.2541 | 14.7943 | -0.18568
13335.2143 | 14.7873 | -0.21015
14125.3754 | 14.7873 | -0.24243
14962.3566 | 14.8289 | -0.31475
15848.9319 | 14.8262 | -0.33062
16788.0402 | 14.8198 | -0.34177
17782.7941 | 14.8177 | -0.3539
18836.4909 | 14.8095 | -0.36241
19952.6231 | 14.8052 | -0.38401
21134.8904 | 14.802 | -0.3838
22387.2114 | 14.8001 | -0.39113
23713.7371 | 14.7945 | -0.39587
25118.8643 | 14.7893 | -0.39507
26607.2506 | 14.7845 | -0.40604
28183.8293 | 14.7825 | -0.40006
29853.8262 | 14.7812 | -0.3981
31622.7766 | 14.7781 | -0.39157
33496.5439 | 14.779 | -0.40681
35481.3389 | 14.7755 | -0.43161
37583.7404 | 14.7329 | -0.49402
39810.7171 | 14.7343 | -0.49128
42169.6503 | 14.7275 | -0.48761
44668.3592 | 14.7322 | -0.48963
47315.1259 | 14.7293 | -0.49426
50118.7234 | 14.7244 | -0.49976
53088.4444 | 14.7244 | -0.50234
56234.1325 | 14.7244 | -0.4993
59566.2144 | 14.7189 | -0.48346
63095.7344 | 14.7191 | -0.4766
66834.3918 | 14.7211 | -0.47926
70794.5784 | 14.7275 | -0.49031
74989.4209 | 14.7781 | -0.42788
79432.8235 | 14.784 | -0.43044
84139.5142 | 14.7773 | -0.46608
89125.0938 | 14.7804 | -0.47391
94406.0876 | 14.7833 | -0.48736
100000 | 14.7901 | -0.52872
105925.373 | 14.7906 | -0.56078
112201.845 | 14.789 | -0.60142
118850.223 | 14.7912 | -0.64257
125892.541 | 14.7943 | -0.68577
133352.143 | 14.7965 | -0.72412
141253.754 | 14.7991 | -0.79848
149623.566 | 14.8032 | -0.85153
158489.319 | 14.8024 | -0.89937
167880.402 | 14.8068 | -0.97382
177827.941 | 14.8104 | -1.0551
188364.909 | 14.812 | -1.1324
199526.231 | 14.8118 | -1.2171
211348.904 | 14.8139 | -1.313
223872.114 | 14.8195 | -1.3996
237137.371 | 14.8194 | -1.5312
251188.643 | 14.8154 | -1.6499
266072.506 | 14.8122 | -1.7426
281838.293 | 14.8092 | -1.772
298538.262 | 14.8157 | -1.8192
316227.766 | 14.8228 | -1.919
334965.439 | 14.8323 | -2.0474
354813.389 | 14.8406 | -2.2058
375837.404 | 14.8135 | -2.3902
398107.171 | 14.8184 | -2.5601
421696.503 | 14.8224 | -2.7683
446683.592 | 14.8242 | -2.9378
473151.259 | 14.83 | -3.1307
501187.234 | 14.8322 | -3.3485
530884.444 | 14.8347 | -3.5662
562341.325 | 14.8406 | -3.7963
595662.144 | 14.8415 | -4.0043
630957.344 | 14.8405 | -4.2667
668343.918 | 14.8472 | -4.5536
707945.784 | 14.8475 | -4.8145
749894.209 | 14.8466 | -4.8346
794328.235 | 14.8488 | -5.1286
841395.142 | 14.8517 | -5.4326
891250.938 | 14.8546 | -5.7563
944060.876 | 14.8581 | -6.0932
1000000 | 14.8767 | -6.4598
1059253.73 | 14.8825 | -6.8239
1122018.45 | 14.8883 | -7.2235
1188502.23 | 14.9023 | -7.6446
1258925.41 | 14.9146 | -8.0938
1333521.43 | 14.9302 | -8.5673
1412537.54 | 14.9468 | -9.1346
1496235.66 | 14.9726 | -9.755
1584893.19 | 14.9943 | -10.4023
1678804.02 | 15.0166 | -11.1911
1778279.41 | 15.0285 | -12.0068
1883649.09 | 15.0382 | -12.9225
1995262.31 | 15.0335 | -13.8437
2113489.04 | 15.0245 | -14.7761
2238721.14 | 15.0176 | -15.7205
2371373.71 | 15.0147 | -16.6948
2511886.43 | 15.0204 | -17.7088
2660725.06 | 15.0167 | -18.7482
2818382.93 | 15.0187 | -19.863
2985382.62 | 15.0149 | -21.0134
3162277.66 | 15.0246 | -22.2586
3349654.39 | 15.0334 | -23.596
3548133.89 | 15.0458 | -24.9891
3758374.04 | 15.0587 | -26.4891
3981071.71 | 15.0707 | -28.1525
4216965.03 | 15.0818 | -29.7502
4466835.92 | 15.0913 | -31.6487
4731512.59 | 15.1019 | -33.559
5011872.34 | 15.1102 | -35.6129
5308844.44 | 15.1329 | -37.8292
5623413.25 | 15.145 | -40.1396
5956621.44 | 15.1582 | -42.6177
6309573.44 | 15.1831 | -45.3397
6683439.18 | 15.1837 | -48.1209
7079457.84 | 15.2067 | -51.1915
7498942.09 | 15.2064 | -54.3283
7943282.35 | 15.222 | -57.717
8413951.42 | 15.2273 | -61.2986
8912509.38 | 15.225 | -65.1948
9440608.76 | 15.2407 | -69.1946
10000000 | 15.2368 | -73.5157
10592537.3 | 15.2333 | -78.0505
11220184.5 | 15.204 | -82.8038
11885022.3 | 15.1752 | -87.9116
12589254.1 | 15.1549 | -93.2985
13335214.3 | 15.1314 | -98.8719
14125375.4 | 15.0951 | -104.8309
14962356.6 | 15.0866 | -111.2521
15848931.9 | 15.0289 | -118.0238
16788040.2 | 14.996 | -125.057
17782794.1 | 14.9123 | -132.4545
18836490.9 | 14.8683 | -140.3923
19952623.1 | 14.8194 | -148.9457
21134890.4 | 14.7473 | -157.8655
22387211.4 | 14.6679 | -167.4321
23713737.1 | 14.5872 | -177.5447
25118864.3 | 14.4498 | -188.0653
26607250.6 | 14.3635 | -199.3153
28183829.3 | 14.2659 | -211.4628
29853826.2 | 14.0939 | -224.331
31622776.6 | 13.925 | -238.0483
33496543.9 | 13.7087 | -252.5851
35481338.9 | 13.414 | -268.1429
37583740.4 | 13.085 | -284.494
39810717.1 | 12.6371 | -301.2589
40000000 | 12.6317 | -302.7306

## plot_data
Frequency(Hz) | ZdB_measured | Z_phase_measured | ZdB_corrected | Frequency | ¦Z¦ | phase(Z) | Real_Z | X | Frequency | R | L | C
10 | 45.7314 | -0.23323 | 60.2882 | 10 | 1033.7381 | -0.1579 | 1033.7341 | -2.8488 | 10 | 1033.7341 | #N/A | 0.0055867
10.5925 | 45.7341 | -0.21535 | 60.2925 | 10.5925 | 1034.2531 | -0.15043 | 1034.2495 | -2.7154 | 10.5925 | 1034.2495 | #N/A | 0.0055334
11.2202 | 45.7446 | -0.17487 | 60.3044 | 11.2202 | 1035.6648 | -0.11463 | 1035.6628 | -2.072 | 11.2202 | 1035.6628 | #N/A | 0.006846
11.885 | 45.7355 | -0.12966 | 60.2948 | 11.885 | 1034.5218 | -0.082581 | 1034.5207 | -1.4911 | 11.885 | 1034.5207 | #N/A | 0.008981
12.5893 | 45.7266 | -0.16051 | 60.2845 | 12.5893 | 1033.3 | -0.10056 | 1033.2984 | -1.8135 | 12.5893 | 1033.2984 | #N/A | 0.0069711
13.3352 | 45.7315 | -0.20875 | 60.2895 | 13.3352 | 1033.8925 | -0.15911 | 1033.8885 | -2.8711 | 13.3352 | 1033.8885 | #N/A | 0.0041569
14.1254 | 45.7342 | -0.11944 | 60.2885 | 14.1254 | 1033.7673 | -0.075246 | 1033.7664 | -1.3576 | 14.1254 | 1033.7664 | #N/A | 0.0082992
14.9624 | 45.7381 | -0.15372 | 60.2908 | 14.9624 | 1034.046 | -0.1075 | 1034.0442 | -1.9402 | 14.9624 | 1034.0442 | #N/A | 0.0054825
15.8489 | 45.7347 | -0.1074 | 60.2866 | 15.8489 | 1033.5406 | -0.054347 | 1033.5401 | -0.98035 | 15.8489 | 1033.5401 | #N/A | 0.010243
16.788 | 45.7397 | -0.088419 | 60.2913 | 16.788 | 1034.1078 | -0.032495 | 1034.1077 | -0.58648 | 16.788 | 1034.1077 | #N/A | 0.016165
17.7828 | 45.7192 | -0.15753 | 60.2712 | 17.7828 | 1031.7145 | -0.10798 | 1031.7126 | -1.9443 | 17.7828 | 1031.7126 | #N/A | 0.0046031
18.8365 | 45.7241 | -0.027321 | 60.2777 | 18.8365 | 1032.4842 | 0.030095 | 1032.4841 | 0.54232 | 18.8365 | 1032.4841 | 0.0045822 | #N/A
19.9526 | 45.7267 | -0.035136 | 60.2803 | 19.9526 | 1032.7951 | 0.037389 | 1032.7949 | 0.67397 | 19.9526 | 1032.7949 | 0.005376 | #N/A
21.1349 | 45.7237 | -0.063684 | 60.2758 | 21.1349 | 1032.2631 | -0.0040792 | 1032.2631 | -0.073493 | 21.1349 | 1032.2631 | #N/A | 0.10247
22.3872 | 45.7367 | -0.021956 | 60.291 | 22.3872 | 1034.0737 | 0.049023 | 1034.0733 | 0.88477 | 22.3872 | 1034.0733 | 0.00629 | #N/A
23.7137 | 45.7369 | -0.032677 | 60.2903 | 23.7137 | 1033.9916 | 0.02577 | 1033.9915 | 0.46506 | 23.7137 | 1033.9915 | 0.0031212 | #N/A
25.1189 | 45.7322 | -0.096317 | 60.2845 | 25.1189 | 1033.2957 | -0.009413 | 1033.2957 | -0.16976 | 25.1189 | 1033.2957 | #N/A | 0.037324
26.6073 | 45.7336 | -0.052685 | 60.2867 | 26.6073 | 1033.556 | 0.027021 | 1033.5559 | 0.48742 | 26.6073 | 1033.5559 | 0.0029156 | #N/A
28.1838 | 45.73 | -0.14631 | 60.2796 | 28.1838 | 1032.7105 | -0.053493 | 1032.71 | -0.96416 | 28.1838 | 1032.71 | #N/A | 0.0058569
29.8538 | 45.7231 | -0.010004 | 60.2724 | 29.8538 | 1031.8563 | 0.090725 | 1031.855 | 1.6339 | 29.8538 | 1031.855 | 0.0087105 | #N/A
31.6228 | 45.7255 | -0.077649 | 60.2763 | 31.6228 | 1032.3173 | 0.021309 | 1032.3173 | 0.38393 | 31.6228 | 1032.3173 | 0.0019323 | #N/A
33.4965 | 45.729 | -0.041762 | 60.2772 | 33.4965 | 1032.4297 | 0.066689 | 1032.429 | 1.2017 | 33.4965 | 1032.429 | 0.0057097 | #N/A
35.4813 | 45.7367 | -0.0064232 | 60.2878 | 35.4813 | 1033.6903 | 0.11569 | 1033.6882 | 2.0872 | 35.4813 | 1033.6882 | 0.0093623 | #N/A
37.5837 | 45.7291 | -0.061818 | 60.2792 | 37.5837 | 1032.6694 | 0.069998 | 1032.6686 | 1.2616 | 37.5837 | 1032.6686 | 0.0053425 | #N/A
39.8107 | 45.7358 | -0.020662 | 60.2869 | 39.8107 | 1033.5791 | 0.11624 | 1033.577 | 2.0968 | 39.8107 | 1033.577 | 0.0083827 | #N/A
42.1697 | 45.7369 | -0.090206 | 60.289 | 42.1697 | 1033.8292 | 0.065438 | 1033.8285 | 1.1807 | 42.1697 | 1033.8285 | 0.0044563 | #N/A
44.6684 | 45.7323 | 0.0086567 | 60.2859 | 44.6684 | 1033.4647 | 0.18516 | 1033.4593 | 3.3398 | 44.6684 | 1033.4593 | 0.0119 | #N/A
47.3151 | 45.7311 | -0.0882 | 60.2834 | 47.3151 | 1033.1608 | 0.10686 | 1033.159 | 1.9269 | 47.3151 | 1033.159 | 0.0064815 | #N/A
50.1187 | 45.732 | -0.022804 | 60.2891 | 50.1187 | 1033.8439 | 0.17754 | 1033.8389 | 3.2035 | 50.1187 | 1033.8389 | 0.010173 | #N/A
53.0884 | 45.7303 | -0.073943 | 60.2808 | 53.0884 | 1032.8544 | 0.1608 | 1032.8504 | 2.8988 | 53.0884 | 1032.8504 | 0.0086902 | #N/A
56.2341 | 45.7404 | -0.057286 | 60.2948 | 56.2341 | 1034.5249 | 0.19658 | 1034.5188 | 3.5493 | 56.2341 | 1034.5188 | 0.010045 | #N/A
59.5662 | 45.7279 | 0.11141 | 60.2792 | 59.5662 | 1032.6692 | 0.38006 | 1032.6464 | 6.8499 | 59.5662 | 1032.6464 | 0.018302 | #N/A
63.0957 | 45.7477 | -0.05296 | 60.3049 | 63.0957 | 1035.7276 | 0.24751 | 1035.7179 | 4.4741 | 63.0957 | 1035.7179 | 0.011286 | #N/A
66.8344 | 45.7403 | -0.042241 | 60.2984 | 66.8344 | 1034.95 | 0.28212 | 1034.9375 | 5.0959 | 66.8344 | 1034.9375 | 0.012135 | #N/A
70.7946 | 45.7379 | -0.0065094 | 60.3012 | 70.7946 | 1035.2879 | 0.31379 | 1035.2724 | 5.6699 | 70.7946 | 1035.2724 | 0.012747 | #N/A
74.9894 | 45.7489 | -0.11867 | 60.3152 | 74.9894 | 1036.9521 | 0.2106 | 1036.9451 | 3.8115 | 74.9894 | 1036.9451 | 0.0080894 | #N/A
79.4328 | 45.7348 | -0.13712 | 60.3065 | 79.4328 | 1035.922 | 0.19092 | 1035.9162 | 3.4518 | 79.4328 | 1035.9162 | 0.0069163 | #N/A
84.1395 | 45.7537 | -0.077415 | 60.3288 | 84.1395 | 1038.581 | 0.25126 | 1038.571 | 4.5546 | 84.1395 | 1038.571 | 0.0086152 | #N/A
89.1251 | 45.7433 | -0.23299 | 60.318 | 89.1251 | 1037.2932 | 0.072029 | 1037.2924 | 1.304 | 89.1251 | 1037.2924 | 0.0023287 | #N/A
94.4061 | 45.7415 | -0.17497 | 60.3202 | 94.4061 | 1037.55 | 0.14305 | 1037.5468 | 2.5904 | 94.4061 | 1037.5468 | 0.0043671 | #N/A
100 | 45.7433 | -0.13148 | 60.3245 | 100 | 1038.0661 | 0.1735 | 1038.0614 | 3.1434 | 100 | 1038.0614 | 0.0050028 | #N/A
105.9254 | 45.7467 | -0.20959 | 60.328 | 105.9254 | 1038.4797 | 0.099928 | 1038.4781 | 1.8112 | 105.9254 | 1038.4781 | 0.0027213 | #N/A
112.2018 | 45.7307 | -0.19972 | 60.3139 | 112.2018 | 1036.7997 | 0.10111 | 1036.798 | 1.8296 | 112.2018 | 1036.798 | 0.0025952 | #N/A
118.8502 | 45.7531 | -0.0573 | 60.334 | 118.8502 | 1039.2075 | 0.24533 | 1039.1979 | 4.4497 | 118.8502 | 1039.1979 | 0.0059587 | #N/A
125.8925 | 45.7345 | -0.20982 | 60.3222 | 125.8925 | 1037.7932 | 0.083785 | 1037.792 | 1.5176 | 125.8925 | 1037.792 | 0.0019186 | #N/A
133.3521 | 45.733 | -0.22425 | 60.3217 | 133.3521 | 1037.7355 | 0.082154 | 1037.7345 | 1.488 | 133.3521 | 1037.7345 | 0.0017759 | #N/A
141.2538 | 45.7351 | -0.22387 | 60.3245 | 141.2538 | 1038.0677 | 0.089451 | 1038.0665 | 1.6206 | 141.2538 | 1038.0665 | 0.001826 | #N/A
149.6236 | 45.7324 | -0.26479 | 60.3221 | 149.6236 | 1037.7771 | 0.044933 | 1037.7768 | 0.81385 | 149.6236 | 1037.7768 | 0.00086569 | #N/A
158.4893 | 45.735 | -0.29707 | 60.3268 | 158.4893 | 1038.343 | 0.01521 | 1038.343 | 0.27564 | 158.4893 | 1038.343 | 0.0002768 | #N/A
167.8804 | 45.7279 | -0.29111 | 60.318 | 167.8804 | 1037.285 | 0.039786 | 1037.2848 | 0.72028 | 167.8804 | 1037.2848 | 0.00068284 | #N/A
177.8279 | 45.7195 | -0.080471 | 60.312 | 177.8279 | 1036.5744 | 0.25973 | 1036.5638 | 4.6989 | 177.8279 | 1036.5638 | 0.0042055 | #N/A
188.3649 | 45.7347 | -0.2348 | 60.3295 | 188.3649 | 1038.6687 | 0.10677 | 1038.6669 | 1.9355 | 188.3649 | 1038.6669 | 0.0016354 | #N/A
199.5262 | 45.7364 | -0.32433 | 60.3309 | 199.5262 | 1038.8359 | 0.03993 | 1038.8357 | 0.72398 | 199.5262 | 1038.8357 | 0.0005775 | #N/A
211.3489 | 45.7334 | -0.27858 | 60.3297 | 211.3489 | 1038.6822 | 0.088723 | 1038.6809 | 1.6084 | 211.3489 | 1038.6809 | 0.0012112 | #N/A
223.8721 | 45.731 | -0.25449 | 60.3298 | 223.8721 | 1038.6972 | 0.12703 | 1038.6946 | 2.3029 | 223.8721 | 1038.6946 | 0.0016372 | #N/A
237.1374 | 45.7232 | -0.39616 | 60.3219 | 237.1374 | 1037.7568 | 0.0023953 | 1037.7568 | 0.043384 | 237.1374 | 1037.7568 | 2.9117e-05 | #N/A
251.1886 | 45.7273 | -0.33804 | 60.327 | 251.1886 | 1038.368 | 0.077389 | 1038.3671 | 1.4025 | 251.1886 | 1038.3671 | 0.00088864 | #N/A
266.0725 | 45.7305 | -0.35394 | 60.3321 | 266.0725 | 1038.9758 | 0.076257 | 1038.9748 | 1.3828 | 266.0725 | 1038.9748 | 0.00082715 | #N/A
281.8383 | 45.7251 | -0.39455 | 60.3295 | 281.8383 | 1038.6666 | 0.045521 | 1038.6663 | 0.82521 | 281.8383 | 1038.6663 | 0.000466 | #N/A
298.5383 | 45.6941 | -0.38362 | 60.2984 | 298.5383 | 1034.9534 | 0.07056 | 1034.9526 | 1.2745 | 298.5383 | 1034.9526 | 0.00067948 | #N/A
316.2278 | 45.7276 | -0.44624 | 60.3341 | 316.2278 | 1039.2159 | 0.030387 | 1039.2157 | 0.55114 | 316.2278 | 1039.2157 | 0.00027739 | #N/A
334.9654 | 45.7244 | -0.46421 | 60.3346 | 334.9654 | 1039.2694 | 0.022864 | 1039.2693 | 0.41472 | 334.9654 | 1039.2693 | 0.00019705 | #N/A
354.8134 | 45.7143 | -0.44702 | 60.3271 | 354.8134 | 1038.3794 | 0.064256 | 1038.3787 | 1.1645 | 354.8134 | 1038.3787 | 0.00052236 | #N/A
375.8374 | 45.7148 | -0.48732 | 60.3295 | 375.8374 | 1038.6579 | 0.045752 | 1038.6576 | 0.82939 | 375.8374 | 1038.6576 | 0.00035122 | #N/A
398.1072 | 45.711 | -0.47096 | 60.3305 | 398.1072 | 1038.7848 | 0.067356 | 1038.7841 | 1.2212 | 398.1072 | 1038.7841 | 0.0004882 | #N/A
421.6965 | 45.6999 | -0.41951 | 60.3183 | 421.6965 | 1037.3288 | 0.12989 | 1037.3262 | 2.3517 | 421.6965 | 1037.3262 | 0.00088756 | #N/A
446.6836 | 45.7017 | -0.51175 | 60.3249 | 446.6836 | 1038.1163 | 0.053521 | 1038.1159 | 0.96971 | 446.6836 | 1038.1159 | 0.00034551 | #N/A
473.1513 | 45.6965 | -0.57138 | 60.324 | 473.1513 | 1038.0041 | 0.017092 | 1038.0041 | 0.30964 | 473.1513 | 1038.0041 | 0.00010415 | #N/A
501.1872 | 45.6973 | -0.55831 | 60.3283 | 501.1872 | 1038.5206 | 0.045049 | 1038.5203 | 0.81654 | 501.1872 | 1038.5203 | 0.0002593 | #N/A
530.8844 | 45.6964 | -0.65749 | 60.3309 | 530.8844 | 1038.8271 | -0.043416 | 1038.8268 | -0.78716 | 530.8844 | 1038.8268 | #N/A | 0.00038085
562.3413 | 45.6874 | -0.65257 | 60.3224 | 562.3413 | 1037.8157 | -0.018877 | 1037.8157 | -0.34193 | 562.3413 | 1037.8157 | #N/A | 0.00082773
595.6621 | 45.6884 | -0.65157 | 60.3316 | 595.6621 | 1038.9146 | -0.0085339 | 1038.9146 | -0.15474 | 595.6621 | 1038.9146 | #N/A | 0.0017267
630.9573 | 45.6838 | -0.58458 | 60.3295 | 630.9573 | 1038.6612 | 0.088355 | 1038.6599 | 1.6017 | 630.9573 | 1038.6599 | 0.00040402 | #N/A
668.3439 | 45.6904 | -0.69032 | 60.3402 | 668.3439 | 1039.9433 | -0.010236 | 1039.9433 | -0.18578 | 668.3439 | 1039.9433 | #N/A | 0.0012818
707.9458 | 45.6758 | -0.65017 | 60.3296 | 707.9458 | 1038.6698 | 0.043015 | 1038.6695 | 0.77979 | 707.9458 | 1038.6695 | 0.00017531 | #N/A
749.8942 | 45.6691 | -0.7082 | 60.3288 | 749.8942 | 1038.5845 | 0.0020356 | 1038.5845 | 0.036899 | 749.8942 | 1038.5845 | 7.8313e-06 | #N/A
794.3282 | 45.6623 | -0.73732 | 60.3263 | 794.3282 | 1038.2865 | -0.027373 | 1038.2864 | -0.49604 | 794.3282 | 1038.2864 | #N/A | 0.00040393
841.3951 | 45.6479 | -0.79221 | 60.3168 | 841.3951 | 1037.1504 | -0.071287 | 1037.1496 | -1.2904 | 841.3951 | 1037.1496 | #N/A | 0.00014659
891.2509 | 45.6527 | -0.68016 | 60.3265 | 891.2509 | 1038.308 | 0.049981 | 1038.3076 | 0.90576 | 891.2509 | 1038.3076 | 0.00016175 | #N/A
944.0609 | 45.6568 | -0.75162 | 60.3353 | 944.0609 | 1039.3597 | -0.0082242 | 1039.3597 | -0.14919 | 944.0609 | 1039.3597 | #N/A | 0.00113
1000 | 45.6499 | -0.78635 | 60.3348 | 1000 | 1039.3015 | -0.028724 | 1039.3014 | -0.52103 | 1000 | 1039.3014 | #N/A | 0.00030546
1059.2537 | 45.6408 | -0.85678 | 60.3295 | 1059.2537 | 1038.662 | -0.10785 | 1038.6601 | -1.955 | 1059.2537 | 1038.6601 | #N/A | 7.6854e-05
1122.0185 | 45.6352 | -0.76684 | 60.3325 | 1122.0185 | 1039.0227 | -0.018696 | 1039.0227 | -0.33903 | 1122.0185 | 1039.0227 | #N/A | 0.00041839
1188.5022 | 45.6313 | -0.80482 | 60.3324 | 1188.5022 | 1039.0048 | -0.039616 | 1039.0045 | -0.71839 | 1188.5022 | 1039.0045 | #N/A | 0.00018641
1258.9254 | 45.6236 | -0.77991 | 60.3298 | 1258.9254 | 1038.7008 | -0.015527 | 1038.7008 | -0.28149 | 1258.9254 | 1038.7008 | #N/A | 0.00044912
1333.5214 | 45.622 | -0.79749 | 60.3358 | 1333.5214 | 1039.418 | -0.045575 | 1039.4176 | -0.8268 | 1333.5214 | 1039.4176 | #N/A | 0.00014435
1412.5375 | 45.619 | -0.89519 | 60.338 | 1412.5375 | 1039.68 | -0.13726 | 1039.677 | -2.4908 | 1412.5375 | 1039.677 | #N/A | 4.5236e-05
1496.2357 | 45.6069 | -0.90209 | 60.3364 | 1496.2357 | 1039.4906 | -0.14572 | 1039.4872 | -2.6437 | 1496.2357 | 1039.4872 | #N/A | 4.0235e-05
1584.8932 | 45.5912 | -0.86364 | 60.3271 | 1584.8932 | 1038.3802 | -0.11066 | 1038.3782 | -2.0056 | 1584.8932 | 1038.3782 | #N/A | 5.0071e-05
1678.804 | 45.5881 | -0.88097 | 60.3413 | 1678.804 | 1040.0795 | -0.13953 | 1040.0764 | -2.5329 | 1678.804 | 1040.0764 | #N/A | 3.7428e-05
1778.2794 | 45.5799 | -0.85282 | 60.3377 | 1778.2794 | 1039.6502 | -0.11392 | 1039.6481 | -2.0672 | 1778.2794 | 1039.6481 | #N/A | 4.3295e-05
1883.6491 | 45.5668 | -0.90281 | 60.3295 | 1883.6491 | 1038.6596 | -0.17957 | 1038.6545 | -3.2552 | 1883.6491 | 1038.6545 | #N/A | 2.5956e-05
1995.2623 | 45.5624 | -0.88174 | 60.3317 | 1995.2623 | 1038.9305 | -0.15971 | 1038.9265 | -2.896 | 1995.2623 | 1038.9265 | #N/A | 2.7544e-05
2113.489 | 45.5564 | -0.8944 | 60.328 | 2113.489 | 1038.4895 | -0.19594 | 1038.4834 | -3.5514 | 2113.489 | 1038.4834 | #N/A | 2.1204e-05
2238.7211 | 45.5486 | -0.86411 | 60.3253 | 2238.7211 | 1038.1588 | -0.1685 | 1038.1543 | -3.0532 | 2238.7211 | 1038.1543 | #N/A | 2.3285e-05
2371.3737 | 45.5425 | -0.87822 | 60.3289 | 2371.3737 | 1038.5978 | -0.19832 | 1038.5916 | -3.5948 | 2371.3737 | 1038.5916 | #N/A | 1.867e-05
2511.8864 | 45.537 | -0.84828 | 60.3272 | 2511.8864 | 1038.3896 | -0.1921 | 1038.3837 | -3.4815 | 2511.8864 | 1038.3837 | #N/A | 1.8199e-05
2660.7251 | 45.5346 | -0.83481 | 60.3303 | 2660.7251 | 1038.76 | -0.19881 | 1038.7537 | -3.6043 | 2660.7251 | 1038.7537 | #N/A | 1.6596e-05
2818.3829 | 45.5334 | -0.77311 | 60.3353 | 2818.3829 | 1039.3574 | -0.16498 | 1039.3531 | -2.9928 | 2818.3829 | 1039.3531 | #N/A | 1.8868e-05
2985.3826 | 45.5252 | -0.80585 | 60.3304 | 2985.3826 | 1038.7705 | -0.20735 | 1038.7637 | -3.7592 | 2985.3826 | 1038.7637 | #N/A | 1.4182e-05
3162.2777 | 45.5094 | -0.79318 | 60.321 | 3162.2777 | 1037.6476 | -0.21584 | 1037.6402 | -3.9088 | 3162.2777 | 1037.6402 | #N/A | 1.2876e-05
3349.6544 | 45.5094 | -0.7812 | 60.3236 | 3349.6544 | 1037.9526 | -0.24406 | 1037.9432 | -4.4214 | 3349.6544 | 1037.9432 | #N/A | 1.0746e-05
3548.1339 | 45.5045 | -0.74231 | 60.3251 | 3548.1339 | 1038.1322 | -0.22597 | 1038.1241 | -4.0943 | 3548.1339 | 1038.1241 | #N/A | 1.0956e-05
3758.374 | 45.5091 | -0.76604 | 60.3267 | 3758.374 | 1038.3267 | -0.28438 | 1038.3139 | -5.1535 | 3758.374 | 1038.3139 | #N/A | 8.217e-06
3981.0717 | 45.485 | -0.65424 | 60.3096 | 3981.0717 | 1036.2917 | -0.196 | 1036.2857 | -3.5449 | 3981.0717 | 1036.2857 | #N/A | 1.1278e-05
4216.965 | 45.4875 | -0.65301 | 60.3131 | 4216.965 | 1036.7059 | -0.21666 | 1036.6985 | -3.9202 | 4216.965 | 1036.6985 | #N/A | 9.6275e-06
4466.8359 | 45.4831 | -0.60856 | 60.3104 | 4466.8359 | 1036.3809 | -0.21379 | 1036.3737 | -3.867 | 4466.8359 | 1036.3737 | #N/A | 9.2139e-06
4731.5126 | 45.4784 | -0.62765 | 60.3103 | 4731.5126 | 1036.3704 | -0.26724 | 1036.3591 | -4.8338 | 4731.5126 | 1036.3591 | #N/A | 6.9587e-06
5011.8723 | 45.4631 | -0.59302 | 60.2979 | 5011.8723 | 1034.8902 | -0.26765 | 1034.8789 | -4.8344 | 5011.8723 | 1034.8789 | #N/A | 6.5687e-06
5308.8444 | 45.4706 | -0.57065 | 60.3108 | 5308.8444 | 1036.4324 | -0.27894 | 1036.4201 | -5.0458 | 5308.8444 | 1036.4201 | #N/A | 5.9415e-06
5623.4132 | 45.4752 | -0.53233 | 60.3129 | 5623.4132 | 1036.6784 | -0.27812 | 1036.6662 | -5.0322 | 5623.4132 | 1036.6662 | #N/A | 5.6242e-06
5956.6214 | 45.4705 | -0.51012 | 60.3119 | 5956.6214 | 1036.563 | -0.28881 | 1036.5498 | -5.2249 | 5956.6214 | 1036.5498 | #N/A | 5.1138e-06
6309.5734 | 45.4611 | -0.46342 | 60.3027 | 6309.5734 | 1035.4695 | -0.28332 | 1035.4568 | -5.1202 | 6309.5734 | 1035.4568 | #N/A | 4.9264e-06
6683.4392 | 45.4594 | -0.43779 | 60.3009 | 6683.4392 | 1035.2542 | -0.30214 | 1035.2398 | -5.4592 | 6683.4392 | 1035.2398 | #N/A | 4.3621e-06
7079.4578 | 45.4637 | -0.46736 | 60.3056 | 7079.4578 | 1035.8064 | -0.36293 | 1035.7857 | -6.5611 | 7079.4578 | 1035.7857 | #N/A | 3.4264e-06
7498.9421 | 45.4772 | -0.4273 | 60.2811 | 7498.9421 | 1032.8957 | -0.34198 | 1032.8773 | -6.165 | 7498.9421 | 1032.8773 | #N/A | 3.4426e-06
7943.2824 | 45.4666 | -0.43542 | 60.2743 | 7943.2824 | 1032.0875 | -0.38265 | 1032.0645 | -6.8927 | 7943.2824 | 1032.0645 | #N/A | 2.9069e-06
8413.9514 | 45.4629 | -0.31371 | 60.268 | 8413.9514 | 1031.3317 | -0.29056 | 1031.3185 | -5.23 | 8413.9514 | 1031.3185 | #N/A | 3.6167e-06
8912.5094 | 45.4669 | -0.35219 | 60.2708 | 8912.5094 | 1031.6721 | -0.3694 | 1031.6507 | -6.6514 | 8912.5094 | 1031.6507 | #N/A | 2.6848e-06
9440.6088 | 45.4599 | -0.34582 | 60.2627 | 9440.6088 | 1030.7006 | -0.39743 | 1030.6758 | -7.1493 | 9440.6088 | 1030.6758 | #N/A | 2.3581e-06
10000 | 45.4689 | -0.36608 | 60.2686 | 10000 | 1031.4036 | -0.45617 | 1031.3709 | -8.2117 | 10000 | 1031.3709 | #N/A | 1.9382e-06
10592.5373 | 45.467 | -0.32204 | 60.2673 | 10592.5373 | 1031.2531 | -0.44136 | 1031.2225 | -7.9438 | 10592.5373 | 1031.2225 | #N/A | 1.8914e-06
11220.1845 | 45.4717 | -0.25013 | 60.272 | 11220.1845 | 1031.815 | -0.39126 | 1031.7909 | -7.0459 | 11220.1845 | 1031.7909 | #N/A | 2.0132e-06
11885.0223 | 45.4634 | -0.22375 | 60.2599 | 11885.0223 | 1030.3775 | -0.37579 | 1030.3554 | -6.758 | 11885.0223 | 1030.3554 | #N/A | 1.9815e-06
12589.2541 | 45.4663 | -0.24442 | 60.2606 | 12589.2541 | 1030.459 | -0.4301 | 1030.4299 | -7.7353 | 12589.2541 | 1030.4299 | #N/A | 1.6344e-06
13335.2143 | 45.4822 | -0.19504 | 60.2695 | 13335.2143 | 1031.5136 | -0.40519 | 1031.4878 | -7.2947 | 13335.2143 | 1031.4878 | #N/A | 1.6361e-06
14125.3754 | 45.4624 | -0.1544 | 60.2496 | 14125.3754 | 1029.1586 | -0.39683 | 1029.1339 | -7.1279 | 14125.3754 | 1029.1339 | #N/A | 1.5807e-06
14962.3566 | 45.4524 | -0.16739 | 60.2813 | 14962.3566 | 1032.9164 | -0.48214 | 1032.8798 | -8.6917 | 14962.3566 | 1032.8798 | #N/A | 1.2238e-06
15848.9319 | 45.4626 | -0.17759 | 60.2888 | 15848.9319 | 1033.8116 | -0.50821 | 1033.7709 | -9.1697 | 15848.9319 | 1033.7709 | #N/A | 1.0951e-06
16788.0402 | 45.4548 | -0.23138 | 60.2746 | 16788.0402 | 1032.1199 | -0.57315 | 1032.0683 | -10.3245 | 16788.0402 | 1032.0683 | #N/A | 9.1823e-07
17782.7941 | 45.4695 | -0.24508 | 60.2872 | 17782.7941 | 1033.6131 | -0.59899 | 1033.5567 | -10.8055 | 17782.7941 | 1033.5567 | #N/A | 8.2828e-07
18836.4909 | 45.4759 | -0.18857 | 60.2854 | 18836.4909 | 1033.4016 | -0.55098 | 1033.3538 | -9.9375 | 18836.4909 | 1033.3538 | #N/A | 8.5024e-07
19952.6231 | 45.4762 | -0.18642 | 60.2813 | 19952.6231 | 1032.9199 | -0.57042 | 1032.8687 | -10.2833 | 19952.6231 | 1032.8687 | #N/A | 7.7569e-07
21134.8904 | 45.4663 | -0.17765 | 60.2683 | 21134.8904 | 1031.3691 | -0.56145 | 1031.3196 | -10.1063 | 21134.8904 | 1031.3196 | #N/A | 7.4512e-07
22387.2114 | 45.4723 | -0.19165 | 60.2723 | 22387.2114 | 1031.8521 | -0.58278 | 1031.7988 | -10.4952 | 22387.2114 | 1031.7988 | #N/A | 6.7737e-07
23713.7371 | 45.4762 | -0.19372 | 60.2708 | 23713.7371 | 1031.6623 | -0.58959 | 1031.6077 | -10.6159 | 23713.7371 | 1031.6077 | #N/A | 6.3221e-07
25118.8643 | 45.4744 | -0.25174 | 60.2636 | 25118.8643 | 1030.8181 | -0.64681 | 1030.7524 | -11.6367 | 25118.8643 | 1030.7524 | #N/A | 5.4449e-07
26607.2506 | 45.4811 | -0.2566 | 60.2656 | 26607.2506 | 1031.0503 | -0.66263 | 1030.9814 | -11.924 | 26607.2506 | 1030.9814 | #N/A | 5.0165e-07
28183.8293 | 45.4778 | -0.29215 | 60.2603 | 28183.8293 | 1030.4267 | -0.6922 | 1030.3516 | -12.4485 | 28183.8293 | 1030.3516 | #N/A | 4.5363e-07
29853.8262 | 45.4727 | -0.38258 | 60.2539 | 29853.8262 | 1029.6651 | -0.78068 | 1029.5696 | -14.0291 | 29853.8262 | 1029.5696 | #N/A | 3.8001e-07
31622.7766 | 45.4756 | -0.36115 | 60.2537 | 31622.7766 | 1029.6379 | -0.75272 | 1029.5491 | -13.5265 | 31622.7766 | 1029.5491 | #N/A | 3.7208e-07
33496.5439 | 45.4759 | -0.34842 | 60.2548 | 33496.5439 | 1029.7745 | -0.75523 | 1029.685 | -13.5733 | 33496.5439 | 1029.685 | #N/A | 3.5005e-07
35481.3389 | 45.4819 | -0.38503 | 60.2574 | 35481.3389 | 1030.0747 | -0.81663 | 1029.97 | -14.6811 | 35481.3389 | 1029.97 | #N/A | 3.0554e-07
37583.7404 | 45.4706 | -0.39494 | 60.2035 | 37583.7404 | 1023.7015 | -0.88896 | 1023.5783 | -15.8823 | 37583.7404 | 1023.5783 | #N/A | 2.6663e-07
39810.7171 | 45.4865 | -0.38564 | 60.2209 | 39810.7171 | 1025.7527 | -0.87692 | 1025.6325 | -15.6986 | 39810.7171 | 1025.6325 | #N/A | 2.5466e-07
42169.6503 | 45.4792 | -0.34812 | 60.2067 | 42169.6503 | 1024.0854 | -0.83573 | 1023.9764 | -14.9371 | 42169.6503 | 1023.9764 | #N/A | 2.5267e-07
44668.3592 | 45.4914 | -0.51534 | 60.2236 | 44668.3592 | 1026.0813 | -1.005 | 1025.9235 | -17.9966 | 44668.3592 | 1025.9235 | #N/A | 1.9798e-07
47315.1259 | 45.4852 | -0.56974 | 60.2145 | 47315.1259 | 1024.997 | -1.064 | 1024.8203 | -19.0334 | 47315.1259 | 1024.8203 | #N/A | 1.7673e-07
50118.7234 | 45.4715 | -0.63091 | 60.196 | 50118.7234 | 1022.8197 | -1.1307 | 1022.6206 | -20.1829 | 50118.7234 | 1022.6206 | #N/A | 1.5734e-07
53088.4444 | 45.4739 | -0.58288 | 60.1983 | 53088.4444 | 1023.0932 | -1.0852 | 1022.9097 | -19.3768 | 53088.4444 | 1022.9097 | #N/A | 1.5472e-07
56234.1325 | 45.4722 | -0.7676 | 60.1966 | 56234.1325 | 1022.8982 | -1.2669 | 1022.6481 | -22.6161 | 56234.1325 | 1022.6481 | #N/A | 1.2514e-07
59566.2144 | 45.4688 | -0.77461 | 60.1877 | 59566.2144 | 1021.8474 | -1.2581 | 1021.6011 | -22.4353 | 59566.2144 | 1021.6011 | #N/A | 1.1909e-07
63095.7344 | 45.4563 | -0.79135 | 60.1754 | 63095.7344 | 1020.3984 | -1.268 | 1020.1486 | -22.5796 | 63095.7344 | 1020.1486 | #N/A | 1.1171e-07
66834.3918 | 45.4571 | -0.86872 | 60.1782 | 66834.3918 | 1020.7293 | -1.348 | 1020.4468 | -24.0122 | 66834.3918 | 1020.4468 | #N/A | 9.9172e-08
70794.5784 | 45.458 | -0.90881 | 60.1855 | 70794.5784 | 1021.5903 | -1.3991 | 1021.2858 | -24.944 | 70794.5784 | 1021.2858 | #N/A | 9.0127e-08
74989.4209 | 45.4207 | -0.94095 | 60.1988 | 74989.4209 | 1023.1478 | -1.3688 | 1022.8558 | -24.4412 | 74989.4209 | 1022.8558 | #N/A | 8.6836e-08
79432.8235 | 45.4176 | -0.9832 | 60.2016 | 79432.8235 | 1023.481 | -1.4136 | 1023.1695 | -25.2494 | 79432.8235 | 1023.1695 | #N/A | 7.9354e-08
84139.5142 | 45.4189 | -1.0208 | 60.1962 | 84139.5142 | 1022.8501 | -1.4869 | 1022.5057 | -26.5412 | 84139.5142 | 1022.5057 | #N/A | 7.1269e-08
89125.0938 | 45.3973 | -1.1261 | 60.1777 | 89125.0938 | 1020.6648 | -1.6 | 1020.2669 | -28.4985 | 89125.0938 | 1020.2669 | #N/A | 6.2661e-08
94406.0876 | 45.3845 | -1.1601 | 60.1678 | 94406.0876 | 1019.5057 | -1.6475 | 1019.0843 | -29.3106 | 94406.0876 | 1019.0843 | #N/A | 5.7517e-08
100000 | 45.381 | -1.2067 | 60.1711 | 100000 | 1019.8925 | -1.7354 | 1019.4247 | -30.8867 | 100000 | 1019.4247 | #N/A | 5.1529e-08
105925.373 | 45.3788 | -1.1764 | 60.1694 | 105925.373 | 1019.6904 | -1.7372 | 1019.2218 | -30.9115 | 105925.373 | 1019.2218 | #N/A | 4.8607e-08
112201.845 | 45.3629 | -1.2406 | 60.1519 | 112201.845 | 1017.6404 | -1.842 | 1017.1146 | -32.711 | 112201.845 | 1017.1146 | #N/A | 4.3364e-08
118850.223 | 45.3577 | -1.2446 | 60.1489 | 118850.223 | 1017.2872 | -1.8872 | 1016.7354 | -33.501 | 118850.223 | 1016.7354 | #N/A | 3.9973e-08
125892.541 | 45.3416 | -1.23 | 60.1359 | 125892.541 | 1015.7684 | -1.9158 | 1015.2006 | -33.9579 | 125892.541 | 1015.2006 | #N/A | 3.7229e-08
133352.143 | 45.3342 | -1.2151 | 60.1307 | 133352.143 | 1015.163 | -1.9392 | 1014.5816 | -34.3524 | 133352.143 | 1014.5816 | #N/A | 3.4743e-08
141253.754 | 45.3227 | -1.2288 | 60.1219 | 141253.754 | 1014.1277 | -2.0273 | 1013.493 | -35.8746 | 141253.754 | 1013.493 | #N/A | 3.1407e-08
149623.566 | 45.3651 | -1.559 | 60.1682 | 149623.566 | 1019.5554 | -2.4105 | 1018.6532 | -42.881 | 149623.566 | 1018.6532 | #N/A | 2.4806e-08
158489.319 | 45.3428 | -1.4774 | 60.1452 | 158489.319 | 1016.8621 | -2.3768 | 1015.9873 | -42.17 | 158489.319 | 1015.9873 | #N/A | 2.3813e-08
167880.402 | 45.3417 | -1.6153 | 60.1486 | 167880.402 | 1017.2547 | -2.5892 | 1016.2162 | -45.9534 | 167880.402 | 1016.2162 | #N/A | 2.063e-08
177827.941 | 45.351 | -1.5029 | 60.1614 | 177827.941 | 1018.7508 | -2.558 | 1017.7357 | -45.4673 | 177827.941 | 1017.7357 | #N/A | 1.9684e-08
188364.909 | 45.3193 | -1.6017 | 60.1313 | 188364.909 | 1015.2345 | -2.7341 | 1014.0788 | -48.4277 | 188364.909 | 1014.0788 | #N/A | 1.7447e-08
199526.231 | 45.3301 | -1.5972 | 60.1419 | 199526.231 | 1016.4757 | -2.8142 | 1015.2498 | -49.9071 | 199526.231 | 1015.2498 | #N/A | 1.5983e-08
211348.904 | 45.3371 | -1.6311 | 60.1509 | 211348.904 | 1017.5292 | -2.9441 | 1016.1862 | -52.2624 | 211348.904 | 1016.1862 | #N/A | 1.4409e-08
223872.114 | 45.3176 | -1.6634 | 60.1371 | 223872.114 | 1015.907 | -3.063 | 1014.4557 | -54.2837 | 223872.114 | 1014.4557 | #N/A | 1.3096e-08
237137.371 | 45.3204 | -1.6241 | 60.1398 | 237137.371 | 1016.229 | -3.1554 | 1014.6884 | -55.9369 | 237137.371 | 1014.6884 | #N/A | 1.1998e-08
251188.643 | 45.3257 | -1.4801 | 60.1411 | 251188.643 | 1016.3765 | -3.13 | 1014.8603 | -55.4957 | 251188.643 | 1014.8603 | #N/A | 1.1417e-08
266072.506 | 45.3169 | -1.7963 | 60.1291 | 266072.506 | 1014.9756 | -3.5389 | 1013.0401 | -62.6511 | 266072.506 | 1013.0401 | #N/A | 9.5475e-09
281838.293 | 45.3269 | -1.6928 | 60.1361 | 281838.293 | 1015.7957 | -3.4648 | 1013.9389 | -61.3897 | 281838.293 | 1013.9389 | #N/A | 9.1987e-09
298538.262 | 45.3313 | -1.9595 | 60.147 | 298538.262 | 1017.0726 | -3.7787 | 1014.8615 | -67.028 | 298538.262 | 1014.8615 | #N/A | 7.9536e-09
316227.766 | 45.3184 | -1.8915 | 60.1412 | 316227.766 | 1016.3932 | -3.8105 | 1014.1462 | -67.5461 | 316227.766 | 1014.1462 | #N/A | 7.4511e-09
334965.439 | 45.2885 | -2.1174 | 60.1208 | 334965.439 | 1014.0078 | -4.1648 | 1011.3301 | -73.6423 | 334965.439 | 1011.3301 | #N/A | 6.452e-09
354813.389 | 45.2768 | -2.1665 | 60.1174 | 354813.389 | 1013.6096 | -4.3723 | 1010.6597 | -77.2748 | 354813.389 | 1010.6597 | #N/A | 5.8047e-09
375837.404 | 45.2967 | -1.9286 | 60.1101 | 375837.404 | 1012.7617 | -4.3188 | 1009.886 | -76.2661 | 375837.404 | 1009.886 | #N/A | 5.5525e-09
398107.171 | 45.2848 | -1.9433 | 60.1031 | 398107.171 | 1011.9446 | -4.5034 | 1008.8205 | -79.4552 | 398107.171 | 1008.8205 | #N/A | 5.0315e-09
421696.503 | 45.2787 | -1.9735 | 60.1011 | 421696.503 | 1011.7049 | -4.7417 | 1008.2422 | -83.6322 | 421696.503 | 1008.2422 | #N/A | 4.5128e-09
446683.592 | 45.2838 | -2.2097 | 60.108 | 446683.592 | 1012.5132 | -5.1475 | 1008.4298 | -90.842 | 446683.592 | 1008.4298 | #N/A | 3.9222e-09
473151.259 | 45.2762 | -2.1169 | 60.1061 | 473151.259 | 1012.2949 | -5.2477 | 1008.052 | -92.5854 | 473151.259 | 1008.052 | #N/A | 3.6331e-09
501187.234 | 45.2665 | -2.3275 | 60.0987 | 501187.234 | 1011.4318 | -5.676 | 1006.4728 | -100.0337 | 501187.234 | 1006.4728 | #N/A | 3.1745e-09
530884.444 | 45.2731 | -2.429 | 60.1078 | 530884.444 | 1012.4848 | -5.9952 | 1006.9472 | -105.7486 | 530884.444 | 1006.9472 | #N/A | 2.835e-09
562341.325 | 45.2677 | -2.5205 | 60.1083 | 562341.325 | 1012.544 | -6.3168 | 1006.3966 | -111.4059 | 562341.325 | 1006.3966 | #N/A | 2.5405e-09
595662.144 | 45.2547 | -2.6002 | 60.0962 | 595662.144 | 1011.1366 | -6.6045 | 1004.4264 | -116.2962 | 595662.144 | 1004.4264 | #N/A | 2.2975e-09
630957.344 | 45.2621 | -2.7589 | 60.1027 | 630957.344 | 1011.89 | -7.0256 | 1004.2923 | -123.7671 | 630957.344 | 1004.2923 | #N/A | 2.0381e-09
668343.918 | 45.2539 | -2.8928 | 60.1011 | 668343.918 | 1011.7085 | -7.4464 | 1003.1762 | -131.1168 | 668343.918 | 1003.1762 | #N/A | 1.8162e-09
707945.784 | 45.2534 | -2.9645 | 60.1009 | 707945.784 | 1011.6849 | -7.779 | 1002.3748 | -136.9345 | 707945.784 | 1002.3748 | #N/A | 1.6418e-09
749894.209 | 45.2771 | -2.8431 | 60.1238 | 749894.209 | 1014.3507 | -7.6776 | 1005.2575 | -135.5165 | 749894.209 | 1005.2575 | #N/A | 1.5661e-09
794328.235 | 45.2509 | -2.9537 | 60.0997 | 794328.235 | 1011.5442 | -8.0823 | 1001.4968 | -142.2178 | 794328.235 | 1001.4968 | #N/A | 1.4089e-09
841395.142 | 45.2569 | -3.0615 | 60.1086 | 841395.142 | 1012.5758 | -8.4941 | 1001.4689 | -149.5654 | 841395.142 | 1001.4689 | #N/A | 1.2647e-09
891250.938 | 45.2535 | -3.4189 | 60.1081 | 891250.938 | 1012.5201 | -9.1751 | 999.5655 | -161.4491 | 891250.938 | 999.5655 | #N/A | 1.1061e-09
944060.876 | 45.2301 | -3.6412 | 60.0882 | 944060.876 | 1010.2045 | -9.7344 | 995.6596 | -170.8073 | 944060.876 | 995.6596 | #N/A | 9.8699e-10
1000000 | 45.2065 | -3.7366 | 60.0832 | 1000000 | 1009.6266 | -10.1963 | 993.6814 | -178.7261 | 1000000 | 993.6814 | #N/A | 8.905e-10
1059253.73 | 45.1972 | -3.961 | 60.0797 | 1059253.73 | 1009.2173 | -10.785 | 991.3908 | -188.8488 | 1059253.73 | 991.3908 | #N/A | 7.9562e-10
1122018.45 | 45.1878 | -4.3542 | 60.0762 | 1122018.45 | 1008.8087 | -11.5778 | 988.2826 | -202.4659 | 1122018.45 | 988.2826 | #N/A | 7.006e-10
1188502.23 | 45.1758 | -4.3851 | 60.0781 | 1188502.23 | 1009.0323 | -12.0296 | 986.874 | -210.2999 | 1188502.23 | 986.874 | #N/A | 6.3677e-10
1258925.41 | 45.1442 | -4.6737 | 60.0588 | 1258925.41 | 1006.7882 | -12.7675 | 981.8952 | -222.4956 | 1258925.41 | 981.8952 | #N/A | 5.682e-10
1333521.43 | 45.1038 | -4.9619 | 60.0339 | 1333521.43 | 1003.9119 | -13.5292 | 976.054 | -234.8567 | 1333521.43 | 976.054 | #N/A | 5.0818e-10
1412537.54 | 45.0685 | -5.2638 | 60.0153 | 1412537.54 | 1001.7606 | -14.3985 | 970.2952 | -249.1017 | 1412537.54 | 970.2952 | #N/A | 4.5232e-10
1496235.66 | 44.9981 | -5.5806 | 59.9707 | 1496235.66 | 996.6315 | -15.3356 | 961.1448 | -263.5812 | 1496235.66 | 961.1448 | #N/A | 4.0356e-10
1584893.19 | 44.966 | -5.9111 | 59.9603 | 1584893.19 | 995.4342 | -16.3134 | 955.3575 | -279.6091 | 1584893.19 | 955.3575 | #N/A | 3.5914e-10
1678804.02 | 44.9089 | -6.0299 | 59.9255 | 1678804.02 | 991.459 | -17.2211 | 947.0115 | -293.5308 | 1678804.02 | 947.0115 | #N/A | 3.2297e-10
1778279.41 | 44.8343 | -6.0133 | 59.8628 | 1778279.41 | 984.3295 | -18.02 | 936.0466 | -304.5018 | 1778279.41 | 936.0466 | #N/A | 2.9392e-10
1883649.09 | 44.8186 | -6.129 | 59.8568 | 1883649.09 | 983.6463 | -19.0514 | 929.768 | -321.0786 | 1883649.09 | 929.768 | #N/A | 2.6315e-10
1995262.31 | 44.7741 | -6.3752 | 59.8075 | 1995262.31 | 978.0859 | -20.2189 | 917.8151 | -338.0349 | 1995262.31 | 917.8151 | #N/A | 2.3597e-10
2113489.04 | 44.7513 | -6.2054 | 59.7758 | 2113489.04 | 974.5146 | -20.9815 | 909.9002 | -348.9417 | 2113489.04 | 909.9002 | #N/A | 2.1581e-10
2238721.14 | 44.6995 | -6.6959 | 59.717 | 2238721.14 | 967.9482 | -22.4164 | 894.807 | -369.1127 | 2238721.14 | 894.807 | #N/A | 1.926e-10
2371373.71 | 44.6434 | -6.8185 | 59.6581 | 2371373.71 | 961.3983 | -23.5132 | 881.5714 | -383.5602 | 2371373.71 | 881.5714 | #N/A | 1.7498e-10
2511886.43 | 44.6057 | -7.1962 | 59.6261 | 2511886.43 | 957.8707 | -24.905 | 868.7957 | -403.3737 | 2511886.43 | 868.7957 | #N/A | 1.5708e-10
2660725.06 | 44.5473 | -7.422 | 59.564 | 2660725.06 | 951.0419 | -26.1702 | 853.5488 | -419.4463 | 2660725.06 | 853.5488 | #N/A | 1.4261e-10
2818382.93 | 44.4805 | -8.0223 | 59.4992 | 2818382.93 | 943.9736 | -27.8853 | 834.3645 | -441.4999 | 2818382.93 | 834.3645 | #N/A | 1.2791e-10
2985382.62 | 44.3739 | -8.2129 | 59.3887 | 2985382.62 | 932.0461 | -29.2262 | 813.3953 | -455.0803 | 2985382.62 | 813.3953 | #N/A | 1.1715e-10
3162277.66 | 44.3195 | -8.6195 | 59.3442 | 3162277.66 | 927.2773 | -30.8781 | 795.8459 | -475.8912 | 3162277.66 | 795.8459 | #N/A | 1.0576e-10
3349654.39 | 44.2023 | -8.9762 | 59.2356 | 3349654.39 | 915.7616 | -32.5723 | 771.7242 | -493.0122 | 3349654.39 | 771.7242 | #N/A | 9.6375e-11
3548133.89 | 44.0899 | -9.1119 | 59.1357 | 3548133.89 | 905.2874 | -34.101 | 749.6236 | -507.5527 | 3548133.89 | 749.6236 | #N/A | 8.8377e-11
3758374.04 | 43.9361 | -9.4768 | 58.9948 | 3758374.04 | 890.7126 | -35.9659 | 720.9131 | -523.1187 | 3758374.04 | 720.9131 | #N/A | 8.0951e-11
3981071.71 | 43.8353 | -9.9407 | 58.906 | 3981071.71 | 881.6581 | -38.0932 | 693.8724 | -543.9321 | 3981071.71 | 693.8724 | #N/A | 7.3498e-11
4216965.03 | 43.6159 | -9.9799 | 58.6977 | 4216965.03 | 860.7665 | -39.7301 | 661.9846 | -550.1776 | 4216965.03 | 661.9846 | #N/A | 6.8599e-11
4466835.92 | 43.4528 | -10.6328 | 58.544 | 4466835.92 | 845.6716 | -42.2815 | 625.6687 | -568.9456 | 4466835.92 | 625.6687 | #N/A | 6.2625e-11
4731512.59 | 42.8847 | -14.8578 | 57.9866 | 4731512.59 | 793.1069 | -48.4168 | 526.3903 | -593.2384 | 4731512.59 | 526.3903 | #N/A | 5.6701e-11
5011872.34 | 42.4563 | -16.5142 | 57.5665 | 5011872.34 | 755.6613 | -52.1271 | 463.9097 | -596.4996 | 5011872.34 | 463.9097 | #N/A | 5.3237e-11
5308844.44 | 41.7637 | -19.752 | 56.8966 | 5308844.44 | 699.5644 | -57.5813 | 375.0383 | -590.5393 | 5308844.44 | 375.0383 | #N/A | 5.0766e-11
5623413.25 | 42.3159 | -13.238 | 57.4609 | 5623413.25 | 746.5254 | -53.3776 | 445.3313 | -599.1495 | 5623413.25 | 445.3313 | #N/A | 4.7237e-11
5956621.44 | 42.118 | -11.4296 | 57.2762 | 5956621.44 | 730.8192 | -54.0473 | 429.0763 | -591.5997 | 5956621.44 | 429.0763 | #N/A | 4.5164e-11
6309573.44 | 41.8732 | -10.4127 | 57.0562 | 6309573.44 | 712.5452 | -55.7523 | 401 | -588.9988 | 6309573.44 | 401 | #N/A | 4.2826e-11
6683439.18 | 41.5894 | -9.9193 | 56.7731 | 6683439.18 | 689.6937 | -58.0403 | 365.0707 | -585.1502 | 6683439.18 | 365.0707 | #N/A | 4.0696e-11
7079457.84 | 41.1949 | -9.6473 | 56.4016 | 7079457.84 | 660.816 | -60.8387 | 321.9956 | -577.0585 | 7079457.84 | 321.9956 | #N/A | 3.8958e-11
7498942.09 | 40.6266 | -10.7127 | 55.833 | 7498942.09 | 618.9405 | -65.041 | 261.1737 | -561.1378 | 7498942.09 | 261.1737 | #N/A | 3.7823e-11
7943282.35 | 40.6702 | -5.4986 | 55.8922 | 7943282.35 | 623.1751 | -63.2156 | 280.8246 | -556.3135 | 7943282.35 | 280.8246 | #N/A | 3.6016e-11
8413951.42 | 40.3286 | -3.5746 | 55.5559 | 8413951.42 | 599.5064 | -64.8732 | 254.5638 | -542.7754 | 8413951.42 | 254.5638 | #N/A | 3.485e-11
8912509.38 | 39.9759 | -1.7583 | 55.2009 | 8912509.38 | 575.4999 | -66.9531 | 225.2997 | -529.566 | 8912509.38 | 225.2997 | #N/A | 3.3721e-11
9440608.76 | 39.6702 | 0.45644 | 54.9108 | 9440608.76 | 556.5979 | -68.7381 | 201.8397 | -518.7118 | 9440608.76 | 201.8397 | #N/A | 3.2501e-11
10000000 | 39.3385 | 3.0426 | 54.5753 | 10000000 | 535.5041 | -70.4731 | 178.9917 | -504.7044 | 10000000 | 178.9917 | #N/A | 3.1534e-11
10592537.3 | 39.0309 | 5.5177 | 54.2643 | 10592537.3
11220184.5 | 38.7097 | 8.5933 | 53.9137 | 11220184.5
11885022.3 | 38.4647 | 11.719 | 53.6398 | 11885022.3
12589254.1 | 38.2229 | 14.6706 | 53.3778 | 12589254.1
13335214.3 | 37.9867 | 17.9139 | 53.1181 | 13335214.3
14125375.4 | 37.6816 | 21.0414 | 52.7766 | 14125375.4
14962356.6 | 37.4482 | 24.4945 | 52.5348 | 14962356.6
15848931.9 | 37.0824 | 27.8655 | 52.1113 | 15848931.9
16788040.2 | 36.7144 | 32.0014 | 51.7103 | 16788040.2
17782794.1 | 36.2306 | 36.2949 | 51.143 | 17782794.1
18836490.9 | 35.7826 | 41.6366 | 50.6508 | 18836490.9
19952623.1 | 35.21 | 49.2065 | 50.0294 | 19952623.1
21134890.4 | 35.1485 | 57.6136 | 49.8958 | 21134890.4
22387211.4 | 35.2747 | 63.6854 | 49.9426 | 22387211.4
23713737.1 | 35.1542 | 69.1245 | 49.7414 | 23713737.1
25118864.3 | 34.8843 | 74.8699 | 49.3341 | 25118864.3
26607250.6 | 34.637 | 81.7534 | 49.0005 | 26607250.6
28183829.3 | 34.3273 | 89.4376 | 48.5931 | 28183829.3
29853826.2 | 34.0744 | 97.1703 | 48.1682 | 29853826.2
31622776.6 | 33.8538 | 106.2519 | 47.7788 | 31622776.6
33496543.9 | 33.618 | 115.779 | 47.3266 | 33496543.9
35481338.9 | 33.8438 | 125.3301 | 47.2578 | 35481338.9
37583740.4 | 33.1691 | 131.6582 | 46.2541 | 37583740.4
39810717.1 | 32.6933 | 147.3247 | 45.3304 | 39810717.1
40000000 | 32.7075 | 148.3924 | 45.3393 | 40000000

## probe
f | 18pF | 180pF
10 | 884194128.2883 | 88419412.8288
10.5925 | 834733083.5587 | 83473308.3559
11.2202 | 788038846.3293 | 78803884.6329
11.885 | 743956643.813 | 74395664.3813
12.5893 | 702340361.0768 | 70234036.1077
13.3352 | 663052056.7292 | 66305205.6729
14.1254 | 625961505.6989 | 62596150.5699
14.9624 | 590945767.5914 | 59094576.7591
15.8489 | 557888779.1898 | 55788877.919
16.788 | 526680969.752 | 52668096.9752
17.7828 | 497218897.8272 | 49721889.7827
18.8365 | 469404908.3886 | 46940490.8389
19.9526 | 443146809.1463 | 44314680.9146
21.1349 | 418357564.966 | 41835756.4966
22.3872 | 394955009.3826 | 39495500.9383
23.7137 | 372861572.2513 | 37286157.2251
25.1189 | 352004022.6329 | 35200402.2633
26.6073 | 332313226.063 | 33231322.6063
28.1838 | 313723915.3984 | 31372391.5398
29.8538 | 296174474.4829 | 29617447.4483
31.6228 | 279606733.9138 | 27960673.3914
33.4965 | 263965778.2341 | 26396577.8234
35.4813 | 249199763.9092 | 24919976.3909
37.5837 | 235259747.4864 | 23525974.7486
39.8107 | 222099523.3668 | 22209952.3367
42.1697 | 209675470.6523 | 20967547.0652
44.6684 | 197946408.5597 | 19794640.856
47.3151 | 186873459.9225 | 18687345.9923
50.1187 | 176419922.329 | 17641992.2329
53.0884 | 166551146.4682 | 16655114.6468
56.2341 | 157234421.2812 | 15723442.1281
59.5662 | 148438865.5371 | 14843886.5537
63.0957 | 140135325.4738 | 14013532.5474
66.8344 | 132296278.1654 | 13229627.8165
70.7946 | 124895740.2942 | 12489574.0294
74.9894 | 117909182.0265 | 11790918.2027
79.4328 | 111313445.7061 | 11131344.5706
84.1395 | 105086669.0957 | 10508666.9096
89.1251 | 99208212.9125 | 9920821.2912
94.4061 | 93658592.4169 | 9365859.2417
100 | 88419412.8288 | 8841941.2829
105.9254 | 83473308.3559 | 8347330.8356
112.2018 | 78803884.6329 | 7880388.4633
118.8502 | 74395664.3813 | 7439566.4381
125.8925 | 70234036.1077 | 7023403.6108
133.3521 | 66305205.6729 | 6630520.5673
141.2538 | 62596150.5699 | 6259615.057
149.6236 | 59094576.7591 | 5909457.6759
158.4893 | 55788877.919 | 5578887.7919
167.8804 | 52668096.9752 | 5266809.6975
177.8279 | 49721889.7827 | 4972188.9783
188.3649 | 46940490.8389 | 4694049.0839
199.5262 | 44314680.9146 | 4431468.0915
211.3489 | 41835756.4966 | 4183575.6497
223.8721 | 39495500.9383 | 3949550.0938
237.1374 | 37286157.2251 | 3728615.7225
251.1886 | 35200402.2633 | 3520040.2263
266.0725 | 33231322.6063 | 3323132.2606
281.8383 | 31372391.5398 | 3137239.154
298.5383 | 29617447.4483 | 2961744.7448
316.2278 | 27960673.3914 | 2796067.3391
334.9654 | 26396577.8234 | 2639657.7823
354.8134 | 24919976.3909 | 2491997.6391
375.8374 | 23525974.7486 | 2352597.4749
398.1072 | 22209952.3367 | 2220995.2337
421.6965 | 20967547.0652 | 2096754.7065
446.6836 | 19794640.856 | 1979464.0856
473.1513 | 18687345.9923 | 1868734.5992
501.1872 | 17641992.2329 | 1764199.2233
530.8844 | 16655114.6468 | 1665511.4647
562.3413 | 15723442.1281 | 1572344.2128
595.6621 | 14843886.5537 | 1484388.6554
630.9573 | 14013532.5474 | 1401353.2547
668.3439 | 13229627.8165 | 1322962.7817
707.9458 | 12489574.0294 | 1248957.4029
749.8942 | 11790918.2027 | 1179091.8203
794.3282 | 11131344.5706 | 1113134.4571
841.3951 | 10508666.9096 | 1050866.691
891.2509 | 9920821.2912 | 992082.1291
944.0609 | 9365859.2417 | 936585.9242
1000 | 8841941.2829 | 884194.1283
1059.2537 | 8347330.8356 | 834733.0836
1122.0185 | 7880388.4633 | 788038.8463
1188.5022 | 7439566.4381 | 743956.6438
1258.9254 | 7023403.6108 | 702340.3611
1333.5214 | 6630520.5673 | 663052.0567
1412.5375 | 6259615.057 | 625961.5057
1496.2357 | 5909457.6759 | 590945.7676
1584.8932 | 5578887.7919 | 557888.7792
1678.804 | 5266809.6975 | 526680.9698
1778.2794 | 4972188.9783 | 497218.8978
1883.6491 | 4694049.0839 | 469404.9084
1995.2623 | 4431468.0915 | 443146.8091
2113.489 | 4183575.6497 | 418357.565
2238.7211 | 3949550.0938 | 394955.0094
2371.3737 | 3728615.7225 | 372861.5723
2511.8864 | 3520040.2263 | 352004.0226
2660.7251 | 3323132.2606 | 332313.2261
2818.3829 | 3137239.154 | 313723.9154
2985.3826 | 2961744.7448 | 296174.4745
3162.2777 | 2796067.3391 | 279606.7339
3349.6544 | 2639657.7823 | 263965.7782
3548.1339 | 2491997.6391 | 249199.7639
3758.374 | 2352597.4749 | 235259.7475
3981.0717 | 2220995.2337 | 222099.5234
4216.965 | 2096754.7065 | 209675.4707
4466.8359 | 1979464.0856 | 197946.4086
4731.5126 | 1868734.5992 | 186873.4599
5011.8723 | 1764199.2233 | 176419.9223
5308.8444 | 1665511.4647 | 166551.1465
5623.4133 | 1572344.2128 | 157234.4213
5956.6214 | 1484388.6554 | 148438.8655
6309.5734 | 1401353.2547 | 140135.3255
6683.4392 | 1322962.7817 | 132296.2782
7079.4578 | 1248957.4029 | 124895.7403
7498.9421 | 1179091.8203 | 117909.182
7943.2823 | 1113134.4571 | 111313.4457
8413.9514 | 1050866.691 | 105086.6691
8912.5094 | 992082.1291 | 99208.2129
9440.6088 | 936585.9242 | 93658.5924
10000 | 884194.1283 | 88419.4128
10592.5373 | 834733.0836 | 83473.3084
11220.1845 | 788038.8463 | 78803.8846
11885.0223 | 743956.6438 | 74395.6644
12589.2541 | 702340.3611 | 70234.0361
13335.2143 | 663052.0567 | 66305.2057
14125.3754 | 625961.5057 | 62596.1506
14962.3566 | 590945.7676 | 59094.5768
15848.9319 | 557888.7792 | 55788.8779
16788.0402 | 526680.9698 | 52668.097
17782.7941 | 497218.8978 | 49721.8898
18836.4909 | 469404.9084 | 46940.4908
19952.6231 | 443146.8091 | 44314.6809
21134.8904 | 418357.565 | 41835.7565
22387.2114 | 394955.0094 | 39495.5009
23713.7371 | 372861.5723 | 37286.1572
25118.8643 | 352004.0226 | 35200.4023
26607.2506 | 332313.2261 | 33231.3226
28183.8293 | 313723.9154 | 31372.3915
29853.8262 | 296174.4745 | 29617.4474
31622.7766 | 279606.7339 | 27960.6734
33496.5439 | 263965.7782 | 26396.5778
35481.3389 | 249199.7639 | 24919.9764
37583.7404 | 235259.7475 | 23525.9747
39810.7171 | 222099.5234 | 22209.9523
42169.6503 | 209675.4707 | 20967.5471
44668.3592 | 197946.4086 | 19794.6409
47315.1259 | 186873.4599 | 18687.346
50118.7234 | 176419.9223 | 17641.9922
53088.4444 | 166551.1465 | 16655.1146
56234.1325 | 157234.4213 | 15723.4421
59566.2144 | 148438.8655 | 14843.8866
63095.7344 | 140135.3255 | 14013.5325
66834.3918 | 132296.2782 | 13229.6278
70794.5784 | 124895.7403 | 12489.574
74989.4209 | 117909.182 | 11790.9182
79432.8235 | 111313.4457 | 11131.3446
84139.5142 | 105086.6691 | 10508.6669
89125.0938 | 99208.2129 | 9920.8213
94406.0876 | 93658.5924 | 9365.8592
100000 | 88419.4128 | 8841.9413
105925.3725 | 83473.3084 | 8347.3308
112201.8454 | 78803.8846 | 7880.3885
118850.2227 | 74395.6644 | 7439.5664
125892.5412 | 70234.0361 | 7023.4036
133352.1432 | 66305.2057 | 6630.5206
141253.7545 | 62596.1506 | 6259.6151
149623.5656 | 59094.5768 | 5909.4577
158489.3192 | 55788.8779 | 5578.8878
167880.4018 | 52668.097 | 5266.8097
177827.941 | 49721.8898 | 4972.189
188364.9089 | 46940.4908 | 4694.0491
199526.2315 | 44314.6809 | 4431.4681
211348.904 | 41835.7565 | 4183.5756
223872.1139 | 39495.5009 | 3949.5501
237137.3706 | 37286.1572 | 3728.6157
251188.6432 | 35200.4023 | 3520.0402
266072.506 | 33231.3226 | 3323.1323
281838.2931 | 31372.3915 | 3137.2392
298538.2619 | 29617.4474 | 2961.7447
316227.766 | 27960.6734 | 2796.0673
334965.4392 | 26396.5778 | 2639.6578
354813.3892 | 24919.9764 | 2491.9976
375837.4043 | 23525.9747 | 2352.5975
398107.1706 | 22209.9523 | 2220.9952
421696.5034 | 20967.5471 | 2096.7547
446683.5922 | 19794.6409 | 1979.4641
473151.259 | 18687.346 | 1868.7346
501187.2336 | 17641.9922 | 1764.1992
530884.4442 | 16655.1146 | 1665.5115
562341.3252 | 15723.4421 | 1572.3442
595662.1435 | 14843.8866 | 1484.3887
630957.3445 | 14013.5325 | 1401.3533
668343.9176 | 13229.6278 | 1322.9628
707945.7844 | 12489.574 | 1248.9574
749894.2093 | 11790.9182 | 1179.0918
794328.2347 | 11131.3446 | 1113.1345
841395.1416 | 10508.6669 | 1050.8667
891250.9381 | 9920.8213 | 992.0821
944060.8763 | 9365.8592 | 936.5859
1000000 | 8841.9413 | 884.1941
1059253.7252 | 8347.3308 | 834.7331
1122018.4543 | 7880.3885 | 788.0388
1188502.2274 | 7439.5664 | 743.9566
1258925.4118 | 7023.4036 | 702.3404
1333521.4322 | 6630.5206 | 663.0521
1412537.5446 | 6259.6151 | 625.9615
1496235.6561 | 5909.4577 | 590.9458
1584893.1925 | 5578.8878 | 557.8888
1678804.0181 | 5266.8097 | 526.681
1778279.41 | 4972.189 | 497.2189
1883649.0895 | 4694.0491 | 469.4049
1995262.315 | 4431.4681 | 443.1468
2113489.0398 | 4183.5756 | 418.3576
2238721.1386 | 3949.5501 | 394.955
2371373.7057 | 3728.6157 | 372.8616
2511886.4315 | 3520.0402 | 352.004
2660725.0598 | 3323.1323 | 332.3132
2818382.9313 | 3137.2392 | 313.7239
2985382.6189 | 2961.7447 | 296.1745
3162277.6602 | 2796.0673 | 279.6067
3349654.3916 | 2639.6578 | 263.9658
3548133.8923 | 2491.9976 | 249.1998
3758374.0429 | 2352.5975 | 235.2597
3981071.7055 | 2220.9952 | 222.0995
4216965.0343 | 2096.7547 | 209.6755
4466835.9215 | 1979.4641 | 197.9464
4731512.5896 | 1868.7346 | 186.8735
5011872.3363 | 1764.1992 | 176.4199
5308844.4423 | 1665.5115 | 166.5511
5623413.2519 | 1572.3442 | 157.2344
5956621.4353 | 1484.3887 | 148.4389
6309573.4448 | 1401.3533 | 140.1353
6683439.1757 | 1322.9628 | 132.2963
7079457.8438 | 1248.9574 | 124.8957
7498942.0933 | 1179.0918 | 117.9092
7943282.3472 | 1113.1345 | 111.3134
8413951.4165 | 1050.8667 | 105.0867
8912509.3813 | 992.0821 | 99.2082
9440608.7629 | 936.5859 | 93.6586
10000000 | 884.1941 | 88.4194
10592537.2518 | 834.7331 | 83.4733
11220184.543 | 788.0388 | 78.8039
11885022.2744 | 743.9566 | 74.3957
12589254.1179 | 702.3404 | 70.234
13335214.3216 | 663.0521 | 66.3052
14125375.4462 | 625.9615 | 62.5962
14962356.5609 | 590.9458 | 59.0946
15848931.9246 | 557.8888 | 55.7889
16788040.1812 | 526.681 | 52.6681
17782794.1004 | 497.2189 | 49.7219
18836490.8949 | 469.4049 | 46.9405
19952623.1497 | 443.1468 | 44.3147
21134890.3984 | 418.3576 | 41.8358
22387211.3857 | 394.955 | 39.4955
23713737.0566 | 372.8616 | 37.2862
25118864.3151 | 352.004 | 35.2004
26607250.598 | 332.3132 | 33.2313
28183829.3126 | 313.7239 | 31.3724
29853826.1892 | 296.1745 | 29.6174
31622776.6017 | 279.6067 | 27.9607
33496543.9158 | 263.9658 | 26.3966
35481338.9234 | 249.1998 | 24.92
37583740.4288 | 235.2597 | 23.526
40000000 | 221.0485 | 22.1049