## data_file
Instrument Name | SDS1104X-E
Serial Number | SDSMMEBC3R0537
Software Version | 8.1.6.1.33
Awg Type | LAN
Awg IP Address | 192.168.2.11
DUT Input Source | CH3
DUT Output Source1 | CH1
DUT Output Source2 | None
DUT Output Source3 | None
DUT Channel Gain | Auto
Sweep Type | Simple
Awg Amplitude | 5V
Awg Offset | 0V
Awg Amplitude reference level | 1V
Awg Load | 50ohm
Awg Amplitude Unit | Vpp
Sweep Mode | Logarithmic
Start Frequency | 10Hz
Stop Frequency | 10000000Hz
Sweep Line | 500
Sweep Log(dec) | 40
Amplitude Mode | Vout/Vin
Amplitude Axis Type | Logarithmic
Amplitude Axis Range | -10dB | 150dB
Phase Unit | Degree
Phase Axis Range | -190Deg | 170Deg
Bode Data
Number of Points | 241
Frequency(Hz) | CH1 Amplitude(dB) | CH1 Phase(Deg)
10 | 105.8195 | -79.8479
10.5925 | 103.2325 | -167.2139
11.2202 | 103.7592 | -42.9569
11.885 | 105.1015 | -35.149
12.5893 | 114.8922 | 102.5158
13.3352 | 106.2762 | -84.0956
14.1254 | 113.162 | -41.082
14.9624 | 106.4614 | -72.732
15.8489 | 113.4295 | 168.287
16.788 | 108.3399 | 45.9434
17.7828 | 107.4592 | -63.5373
18.8365 | 117.7963 | 139.1954
19.9526 | 103.5617 | -102.3574
21.1349 | 105.4911 | -28.8351
22.3872 | 102.4004 | -105.694
23.7137 | 109.435 | 77.5052
25.1189 | 107.9725 | 33.5932
26.6073 | 114.1903 | 64.9061
28.1838 | 98.3827 | -89.986
29.8538 | 108.8431 | -77.3046
31.6228 | 101.5753 | -113.2924
33.4965 | 121.4 | -99.3741
35.4813 | 102.9334 | -77.408
37.5837 | 101.0797 | -58.6615
39.8107 | 101.474 | -93.2448
42.1697 | 99.1752 | -89.8238
44.6684 | 98.6607 | -80.5913
47.3151 | 101.5566 | -83.2849
50.1187 | 110.2614 | -111.2514
53.0884 | 97.0339 | -98.2304
56.2341 | 101.2966 | -83.3538
59.5662 | 102.3009 | -82.0863
63.0957 | 94.3214 | -95.0718
66.8344 | 96.9198 | -76.511
70.7946 | 96.1741 | -84.484
74.9894 | 93.9869 | -94.5453
79.4328 | 96.2399 | -71.3444
84.1395 | 96.2313 | -68.4013
89.1251 | 94.4967 | -91.6585
94.4061 | 96.2941 | -86.6073
100 | 95.1715 | -65.1175
105.9254 | 95.1682 | -83.4507
112.2018 | 93.3937 | -92.5286
118.8502 | 91.3304 | -58.532
125.8925 | 92.5544 | -85.886
133.3521 | 91.8607 | -93.8693
141.2538 | 91.8675 | -91.6543
149.6236 | 90.8986 | -95.82
158.4893 | 90.0874 | -89.6105
167.8804 | 89.4448 | -90.1213
177.8279 | 94.284 | -71.6502
188.3649 | 88.6951 | -90.6083
199.5262 | 87.6334 | -90.285
211.3489 | 88.4474 | -87.6177
223.8721 | 86.9085 | -88.9512
237.1374 | 87.0164 | -87.7207
251.1886 | 86.6113 | -96.4296
266.0725 | 85.8848 | -90.9375
281.8383 | 85.1428 | -86.8762
298.5383 | 86.7109 | -84.1754
316.2278 | 84.1077 | -88.6834
334.9654 | 83.7631 | -88.0411
354.8134 | 83.215 | -86.4448
375.8374 | 82.3592 | -87.6353
398.1072 | 82.0476 | -86.9003
421.6965 | 81.2188 | -89.8807
446.6836 | 81.2332 | -89.0532
473.1513 | 80.5641 | -88.1005
501.1872 | 80.086 | -90.1969
530.8844 | 79.6561 | -91.3468
562.3413 | 79.1751 | -89.4122
595.6621 | 78.681 | -90.2094
630.9573 | 78.1134 | -88.0521
668.3439 | 77.787 | -89.0579
707.9458 | 77.2313 | -89.604
749.8942 | 77.1818 | -87.9761
794.3282 | 76.2038 | -90.6563
841.3951 | 75.7431 | -89.1447
891.2509 | 75.222 | -89.4852
944.0609 | 74.7289 | -89.3278
1000 | 74.2401 | -89.7709
1059.2537 | 73.5038 | -89.3674
1122.0185 | 73.3032 | -88.5519
1188.5022 | 72.631 | -89.9073
1258.9254 | 72.4316 | -89.0079
1333.5214 | 71.7691 | -90.1449
1412.5375 | 71.2162 | -89.4434
1496.2357 | 70.7215 | -90.6928
1584.8932 | 70.1802 | -90.2952
1678.804 | 69.7391 | -88.928
1778.2794 | 69.2732 | -90.0267
1883.6491 | 68.7964 | -89.6619
1995.2623 | 68.2207 | -89.5729
2113.489 | 67.7629 | -90.1752
2238.7211 | 67.3388 | -89.3381
2371.3737 | 66.7821 | -89.6682
2511.8864 | 66.2424 | -89.5508
2660.7251 | 65.6933 | -89.8055
2818.3829 | 65.1923 | -89.9857
2985.3826 | 64.7583 | -89.5488
3162.2777 | 64.2104 | -89.643
3349.6544 | 63.754 | -89.5474
3548.1339 | 63.2587 | -89.5971
3758.374 | 62.7112 | -89.4002
3981.0717 | 62.2158 | -89.6076
4216.965 | 61.752 | -89.6069
4466.8359 | 61.2229 | -89.3542
4731.5126 | 60.6851 | -89.5951
5011.8723 | 60.1936 | -89.5126
5308.8444 | 59.7307 | -89.3438
5623.4132 | 59.2155 | -89.1436
5956.6214 | 58.7079 | -89.3039
6309.5734 | 58.28 | -89.164
6683.4392 | 57.7023 | -89.1164
7079.4578 | 57.2474 | -89.2105
7498.9421 | 56.7293 | -89.0818
7943.2824 | 56.2371 | -89.0257
8413.9514 | 55.7594 | -88.6943
8912.5094 | 55.2635 | -88.8126
9440.6088 | 54.7613 | -88.9836
10000 | 54.2506 | -88.7218
10592.5373 | 53.7623 | -88.7548
11220.1845 | 53.2961 | -88.9286
11885.0223 | 52.795 | -88.7967
12589.2541 | 52.2833 | -88.7675
13335.2143 | 51.7682 | -88.6539
14125.3754 | 51.2485 | -88.6485
14962.3566 | 50.8004 | -88.6686
15848.9319 | 50.292 | -88.6397
16788.0402 | 49.8279 | -88.6315
17782.7941 | 49.3186 | -88.5251
18836.4909 | 48.8198 | -88.5408
19952.6231 | 48.324 | -88.52
21134.8904 | 47.8255 | -88.4922
22387.2114 | 47.3383 | -88.5204
23713.7371 | 46.8545 | -88.7368
25118.8643 | 46.3583 | -88.811
26607.2506 | 45.8664 | -88.7622
28183.8293 | 45.3847 | -88.8327
29853.8262 | 44.8798 | -88.7664
31622.7766 | 44.3824 | -88.7513
33496.5439 | 43.8895 | -88.7125
35481.3389 | 43.402 | -88.7102
37583.7404 | 42.9105 | -88.7223
39810.7171 | 42.4081 | -88.6749
42169.6503 | 41.9191 | -88.7129
44668.3592 | 41.4206 | -88.7289
47315.1259 | 40.9362 | -88.7071
50118.7234 | 40.4312 | -88.7085
53088.4444 | 39.934 | -88.6947
56234.1325 | 39.4363 | -88.7184
59566.2144 | 38.9485 | -88.7801
63095.7344 | 38.4443 | -88.7207
66834.3918 | 37.9464 | -88.6954
70794.5784 | 37.4577 | -88.6963
74989.4209 | 36.9709 | -88.7306
79432.8235 | 36.4654 | -88.7138
84139.5142 | 35.9704 | -88.6581
89125.0938 | 35.467 | -88.628
94406.0876 | 34.9718 | -88.6023
100000 | 34.4691 | -88.5601
105925.373 | 33.9718 | -88.5018
112201.845 | 33.4411 | -88.4475
118850.223 | 32.944 | -88.3524
125892.541 | 32.4444 | -88.2831
133352.143 | 31.9413 | -88.1953
141253.754 | 31.4175 | -88.089
149623.566 | 30.9149 | -88.1929
158489.319 | 30.4126 | -88.093
167880.402 | 29.9191 | -88.0008
177827.941 | 29.426 | -87.8647
188364.909 | 28.9263 | -87.7567
199526.231 | 28.4253 | -87.61
211348.904 | 27.9341 | -87.5103
223872.114 | 27.4451 | -87.3468
237137.371 | 26.9542 | -87.1837
251188.643 | 26.4633 | -87.0453
266072.506 | 25.9813 | -86.9031
281838.293 | 25.4937 | -86.7998
298538.262 | 25.0054 | -86.6824
316227.766 | 24.4998 | -86.5633
334965.439 | 24.0082 | -86.4142
354813.389 | 23.5153 | -86.2432
375837.404 | 23.03 | -85.7474
398107.171 | 22.5347 | -85.5026
421696.503 | 22.1461 | -85.4256
446683.592 | 21.6449 | -85.1775
473151.259 | 21.1563 | -84.9357
501187.234 | 20.6652 | -84.6692
530884.444 | 20.172 | -84.403
562341.325 | 19.6848 | -84.1565
595662.144 | 19.1847 | -83.8437
630957.344 | 18.6971 | -83.5578
668343.918 | 18.2067 | -83.2369
707945.784 | 17.7149 | -82.8852
749894.209 | 17.2012 | -82.5673
794328.235 | 16.7144 | -82.1959
841395.142 | 16.2303 | -81.8096
891250.938 | 15.7395 | -81.4057
944060.876 | 15.2459 | -80.9583
1000000 | 14.7606 | -80.5308
1059253.73 | 14.2739 | -80.0702
1122018.45 | 13.7789 | -79.5605
1188502.23 | 13.2839 | -79.0713
1258925.41 | 12.7851 | -78.4794
1333521.43 | 12.2891 | -77.8854
1412537.54 | 11.7833 | -77.2359
1496235.66 | 11.2736 | -76.5168
1584893.19 | 10.7599 | -75.6933
1678804.02 | 10.2554 | -74.7739
1778279.41 | 9.7454 | -73.7931
1883649.09 | 9.2557 | -72.7228
1995262.31 | 8.7689 | -71.591
2113489.04 | 8.4969 | -70.7467
2238721.14 | 8.0226 | -69.6305
2371373.71 | 7.5499 | -68.5
2511886.43 | 7.0743 | -67.3455
2660725.06 | 6.5999 | -66.1057
2818382.93 | 6.1116 | -64.882
2985382.62 | 5.5991 | -63.4718
3162277.66 | 5.1082 | -61.8682
3349654.39 | 4.6351 | -60.1837
3548133.89 | 4.151 | -58.4875
3758374.04 | 3.6642 | -56.7535
3981071.71 | 3.185 | -54.7779
4216965.03 | 2.6984 | -52.834
4466835.92 | 2.2152 | -50.7181
4731512.59 | 1.7291 | -48.4399
5011872.34 | 1.241 | -46.0348
5308844.44 | 0.75525 | -43.4828
5623413.25 | 0.27644 | -40.7851
5956621.44 | -0.15651 | -37.8056
6309573.44 | -0.62668 | -34.8116
6683439.18 | -1.1028 | -31.5735
7079457.84 | -1.5744 | -28.221
7498942.09 | -2.0393 | -24.5718
7943282.35 | -2.5 | -20.7045
8413951.42 | -2.9476 | -16.9375
8912509.38 | -3.3778 | -12.7192
9440608.76 | -3.7869 | -8.2048
10000000 | -4.2243 | -3.6162

## current_probe_calibration
Frequency | cal_dB | cal_phase
10 | 14.5568 | 0.075336
10.5925 | 14.5585 | 0.064925
11.2202 | 14.5598 | 0.060244
11.885 | 14.5593 | 0.047084
12.5893 | 14.5579 | 0.059953
13.3352 | 14.558 | 0.049642
14.1254 | 14.5543 | 0.044194
14.9624 | 14.5527 | 0.046215
15.8489 | 14.5519 | 0.053048
16.788 | 14.5516 | 0.055925
17.7828 | 14.552 | 0.049549
18.8365 | 14.5535 | 0.057416
19.9526 | 14.5536 | 0.072525
21.1349 | 14.5521 | 0.059605
22.3872 | 14.5543 | 0.070979
23.7137 | 14.5535 | 0.058447
25.1189 | 14.5523 | 0.086904
26.6073 | 14.5531 | 0.079705
28.1838 | 14.5496 | 0.092813
29.8538 | 14.5492 | 0.10073
31.6228 | 14.5508 | 0.098958
33.4965 | 14.5482 | 0.10845
35.4813 | 14.5512 | 0.12211
37.5837 | 14.5501 | 0.13182
39.8107 | 14.551 | 0.1369
42.1697 | 14.5521 | 0.15564
44.6684 | 14.5536 | 0.1765
47.3151 | 14.5523 | 0.19506
50.1187 | 14.5571 | 0.20034
53.0884 | 14.5505 | 0.23475
56.2341 | 14.5544 | 0.25386
59.5662 | 14.5514 | 0.26865
63.0957 | 14.5572 | 0.30047
66.8344 | 14.5581 | 0.32436
70.7946 | 14.5633 | 0.3203
74.9894 | 14.5663 | 0.32927
79.4328 | 14.5717 | 0.32804
84.1395 | 14.5752 | 0.32868
89.1251 | 14.5748 | 0.30502
94.4061 | 14.5787 | 0.31802
100 | 14.5812 | 0.30497
105.9254 | 14.5813 | 0.30951
112.2018 | 14.5832 | 0.30082
118.8502 | 14.581 | 0.30263
125.8925 | 14.5877 | 0.2936
133.3521 | 14.5887 | 0.3064
141.2538 | 14.5895 | 0.31332
149.6236 | 14.5897 | 0.30972
158.4893 | 14.5919 | 0.31228
167.8804 | 14.59 | 0.33089
177.8279 | 14.5925 | 0.3402
188.3649 | 14.5949 | 0.34157
199.5262 | 14.5945 | 0.36426
211.3489 | 14.5962 | 0.3673
223.8721 | 14.5988 | 0.38152
237.1374 | 14.5987 | 0.39856
251.1886 | 14.5997 | 0.41543
266.0725 | 14.6016 | 0.43019
281.8383 | 14.6044 | 0.44007
298.5383 | 14.6043 | 0.45418
316.2278 | 14.6065 | 0.47662
334.9654 | 14.6101 | 0.48707
354.8134 | 14.6128 | 0.51127
375.8374 | 14.6146 | 0.53308
398.1072 | 14.6195 | 0.53832
421.6965 | 14.6184 | 0.5494
446.6836 | 14.6232 | 0.56527
473.1513 | 14.6275 | 0.58847
501.1872 | 14.631 | 0.60336
530.8844 | 14.6345 | 0.61408
562.3413 | 14.635 | 0.63369
595.6621 | 14.6432 | 0.64304
630.9573 | 14.6457 | 0.67293
668.3439 | 14.6497 | 0.68008
707.9458 | 14.6537 | 0.69319
749.8942 | 14.6597 | 0.71023
794.3282 | 14.6641 | 0.70995
841.3951 | 14.6689 | 0.72092
891.2509 | 14.6739 | 0.73014
944.0609 | 14.6785 | 0.7434
1000 | 14.6849 | 0.75763
1059.2537 | 14.6886 | 0.74893
1122.0185 | 14.6973 | 0.74814
1188.5022 | 14.7011 | 0.7652
1258.9254 | 14.7062 | 0.76438
1333.5214 | 14.7138 | 0.75192
1412.5375 | 14.719 | 0.75793
1496.2357 | 14.7295 | 0.75637
1584.8932 | 14.7359 | 0.75298
1678.804 | 14.7533 | 0.74144
1778.2794 | 14.7579 | 0.73889
1883.6491 | 14.7626 | 0.72325
1995.2623 | 14.7693 | 0.72203
2113.489 | 14.7716 | 0.69846
2238.7211 | 14.7767 | 0.69561
2371.3737 | 14.7865 | 0.6799
2511.8864 | 14.7902 | 0.65618
2660.7251 | 14.7957 | 0.636
2818.3829 | 14.8019 | 0.60813
2985.3826 | 14.8052 | 0.5985
3162.2777 | 14.8116 | 0.57734
3349.6544 | 14.8141 | 0.53713
3548.1339 | 14.8205 | 0.51634
3758.374 | 14.8176 | 0.48166
3981.0717 | 14.8246 | 0.45825
4216.965 | 14.8256 | 0.43635
4466.8359 | 14.8273 | 0.39477
4731.5126 | 14.8319 | 0.36041
5011.8723 | 14.8348 | 0.32537
5308.8444 | 14.8402 | 0.29171
5623.4132 | 14.8377 | 0.25421
5956.6214 | 14.8414 | 0.22131
6309.5734 | 14.8416 | 0.1801
6683.4392 | 14.8415 | 0.13565
7079.4578 | 14.8418 | 0.10443
7498.9421 | 14.8039 | 0.085318
7943.2824 | 14.8077 | 0.052773
8413.9514 | 14.805 | 0.023151
8912.5094 | 14.804 | -0.017212
9440.6088 | 14.8027 | -0.05161
10000 | 14.7997 | -0.09009
10592.5373 | 14.8003 | -0.11932
11220.1845 | 14.8003 | -0.14112
11885.0223 | 14.7965 | -0.15204
12589.2541 | 14.7943 | -0.18568
13335.2143 | 14.7873 | -0.21015
14125.3754 | 14.7873 | -0.24243
14962.3566 | 14.8289 | -0.31475
15848.9319 | 14.8262 | -0.33062
16788.0402 | 14.8198 | -0.34177
17782.7941 | 14.8177 | -0.3539
18836.4909 | 14.8095 | -0.36241
19952.6231 | 14.8052 | -0.38401
21134.8904 | 14.802 | -0.3838
22387.2114 | 14.8001 | -0.39113
23713.7371 | 14.7945 | -0.39587
25118.8643 | 14.7893 | -0.39507
26607.2506 | 14.7845 | -0.40604
28183.8293 | 14.7825 | -0.40006
29853.8262 | 14.7812 | -0.3981
31622.7766 | 14.7781 | -0.39157
33496.5439 | 14.779 | -0.40681
35481.3389 | 14.7755 | -0.43161
37583.7404 | 14.7329 | -0.49402
39810.7171 | 14.7343 | -0.49128
42169.6503 | 14.7275 | -0.48761
44668.3592 | 14.7322 | -0.48963
47315.1259 | 14.7293 | -0.49426
50118.7234 | 14.7244 | -0.49976
53088.4444 | 14.7244 | -0.50234
56234.1325 | 14.7244 | -0.4993
59566.2144 | 14.7189 | -0.48346
63095.7344 | 14.7191 | -0.4766
66834.3918 | 14.7211 | -0.47926
70794.5784 | 14.7275 | -0.49031
74989.4209 | 14.7781 | -0.42788
79432.8235 | 14.784 | -0.43044
84139.5142 | 14.7773 | -0.46608
89125.0938 | 14.7804 | -0.47391
94406.0876 | 14.7833 | -0.48736
100000 | 14.7901 | -0.52872
105925.373 | 14.7906 | -0.56078
112201.845 | 14.789 | -0.60142
118850.223 | 14.7912 | -0.64257
125892.541 | 14.7943 | -0.68577
133352.143 | 14.7965 | -0.72412
141253.754 | 14.7991 | -0.79848
149623.566 | 14.8032 | -0.85153
158489.319 | 14.8024 | -0.89937
167880.402 | 14.8068 | -0.97382
177827.941 | 14.8104 | -1.0551
188364.909 | 14.812 | -1.1324
199526.231 | 14.8118 | -1.2171
211348.904 | 14.8139 | -1.313
223872.114 | 14.8195 | -1.3996
237137.371 | 14.8194 | -1.5312
251188.643 | 14.8154 | -1.6499
266072.506 | 14.8122 | -1.7426
281838.293 | 14.8092 | -1.772
298538.262 | 14.8157 | -1.8192
316227.766 | 14.8228 | -1.919
334965.439 | 14.8323 | -2.0474
354813.389 | 14.8406 | -2.2058
375837.404 | 14.8135 | -2.3902
398107.171 | 14.8184 | -2.5601
421696.503 | 14.8224 | -2.7683
446683.592 | 14.8242 | -2.9378
473151.259 | 14.83 | -3.1307
501187.234 | 14.8322 | -3.3485
530884.444 | 14.8347 | -3.5662
562341.325 | 14.8406 | -3.7963
595662.144 | 14.8415 | -4.0043
630957.344 | 14.8405 | -4.2667
668343.918 | 14.8472 | -4.5536
707945.784 | 14.8475 | -4.8145
749894.209 | 14.8466 | -4.8346
794328.235 | 14.8488 | -5.1286
841395.142 | 14.8517 | -5.4326
891250.938 | 14.8546 | -5.7563
944060.876 | 14.8581 | -6.0932
1000000 | 14.8767 | -6.4598
1059253.73 | 14.8825 | -6.8239
1122018.45 | 14.8883 | -7.2235
1188502.23 | 14.9023 | -7.6446
1258925.41 | 14.9146 | -8.0938
1333521.43 | 14.9302 | -8.5673
1412537.54 | 14.9468 | -9.1346
1496235.66 | 14.9726 | -9.755
1584893.19 | 14.9943 | -10.4023
1678804.02 | 15.0166 | -11.1911
1778279.41 | 15.0285 | -12.0068
1883649.09 | 15.0382 | -12.9225
1995262.31 | 15.0335 | -13.8437
2113489.04 | 15.0245 | -14.7761
2238721.14 | 15.0176 | -15.7205
2371373.71 | 15.0147 | -16.6948
2511886.43 | 15.0204 | -17.7088
2660725.06 | 15.0167 | -18.7482
2818382.93 | 15.0187 | -19.863
2985382.62 | 15.0149 | -21.0134
3162277.66 | 15.0246 | -22.2586
3349654.39 | 15.0334 | -23.596
3548133.89 | 15.0458 | -24.9891
3758374.04 | 15.0587 | -26.4891
3981071.71 | 15.0707 | -28.1525
4216965.03 | 15.0818 | -29.7502
4466835.92 | 15.0913 | -31.6487
4731512.59 | 15.1019 | -33.559
5011872.34 | 15.1102 | -35.6129
5308844.44 | 15.1329 | -37.8292
5623413.25 | 15.145 | -40.1396
5956621.44 | 15.1582 | -42.6177
6309573.44 | 15.1831 | -45.3397
6683439.18 | 15.1837 | -48.1209
7079457.84 | 15.2067 | -51.1915
7498942.09 | 15.2064 | -54.3283
7943282.35 | 15.222 | -57.717
8413951.42 | 15.2273 | -61.2986
8912509.38 | 15.225 | -65.1948
9440608.76 | 15.2407 | -69.1946
10000000 | 15.2368 | -73.5157
10592537.3 | 15.2333 | -78.0505
11220184.5 | 15.204 | -82.8038
11885022.3 | 15.1752 | -87.9116
12589254.1 | 15.1549 | -93.2985
13335214.3 | 15.1314 | -98.8719
14125375.4 | 15.0951 | -104.8309
14962356.6 | 15.0866 | -111.2521
15848931.9 | 15.0289 | -118.0238
16788040.2 | 14.996 | -125.057
17782794.1 | 14.9123 | -132.4545
18836490.9 | 14.8683 | -140.3923
19952623.1 | 14.8194 | -148.9457
21134890.4 | 14.7473 | -157.8655
22387211.4 | 14.6679 | -167.4321
23713737.1 | 14.5872 | -177.5447
25118864.3 | 14.4498 | -188.0653
26607250.6 | 14.3635 | -199.3153
28183829.3 | 14.2659 | -211.4628
29853826.2 | 14.0939 | -224.331
31622776.6 | 13.925 | -238.0483
33496543.9 | 13.7087 | -252.5851
35481338.9 | 13.414 | -268.1429
37583740.4 | 13.085 | -284.494
39810717.1 | 12.6371 | -301.2589
40000000 | 12.6317 | -302.7306

## probe_C
f | 18pF | 180pF
10 | 884194128.2883 | 88419412.8288
10.5925 | 834733083.5587 | 83473308.3559
11.2202 | 788038846.3293 | 78803884.6329
11.885 | 743956643.813 | 74395664.3813
12.5893 | 702340361.0768 | 70234036.1077
13.3352 | 663052056.7292 | 66305205.6729
14.1254 | 625961505.6989 | 62596150.5699
14.9624 | 590945767.5914 | 59094576.7591
15.8489 | 557888779.1898 | 55788877.919
16.788 | 526680969.752 | 52668096.9752
17.7828 | 497218897.8272 | 49721889.7827
18.8365 | 469404908.3886 | 46940490.8389
19.9526 | 443146809.1463 | 44314680.9146
21.1349 | 418357564.966 | 41835756.4966
22.3872 | 394955009.3826 | 39495500.9383
23.7137 | 372861572.2513 | 37286157.2251
25.1189 | 352004022.6329 | 35200402.2633
26.6073 | 332313226.063 | 33231322.6063
28.1838 | 313723915.3984 | 31372391.5398
29.8538 | 296174474.4829 | 29617447.4483
31.6228 | 279606733.9138 | 27960673.3914
33.4965 | 263965778.2341 | 26396577.8234
35.4813 | 249199763.9092 | 24919976.3909
37.5837 | 235259747.4864 | 23525974.7486
39.8107 | 222099523.3668 | 22209952.3367
42.1697 | 209675470.6523 | 20967547.0652
44.6684 | 197946408.5597 | 19794640.856
47.3151 | 186873459.9225 | 18687345.9923
50.1187 | 176419922.329 | 17641992.2329
53.0884 | 166551146.4682 | 16655114.6468
56.2341 | 157234421.2812 | 15723442.1281
59.5662 | 148438865.5371 | 14843886.5537
63.0957 | 140135325.4738 | 14013532.5474
66.8344 | 132296278.1654 | 13229627.8165
70.7946 | 124895740.2942 | 12489574.0294
74.9894 | 117909182.0265 | 11790918.2027
79.4328 | 111313445.7061 | 11131344.5706
84.1395 | 105086669.0957 | 10508666.9096
89.1251 | 99208212.9125 | 9920821.2912
94.4061 | 93658592.4169 | 9365859.2417
100 | 88419412.8288 | 8841941.2829
105.9254 | 83473308.3559 | 8347330.8356
112.2018 | 78803884.6329 | 7880388.4633
118.8502 | 74395664.3813 | 7439566.4381
125.8925 | 70234036.1077 | 7023403.6108
133.3521 | 66305205.6729 | 6630520.5673
141.2538 | 62596150.5699 | 6259615.057
149.6236 | 59094576.7591 | 5909457.6759
158.4893 | 55788877.919 | 5578887.7919
167.8804 | 52668096.9752 | 5266809.6975
177.8279 | 49721889.7827 | 4972188.9783
188.3649 | 46940490.8389 | 4694049.0839
199.5262 | 44314680.9146 | 4431468.0915
211.3489 | 41835756.4966 | 4183575.6497
223.8721 | 39495500.9383 | 3949550.0938
237.1374 | 37286157.2251 | 3728615.7225
251.1886 | 35200402.2633 | 3520040.2263
266.0725 | 33231322.6063 | 3323132.2606
281.8383 | 31372391.5398 | 3137239.154
298.5383 | 29617447.4483 | 2961744.7448
316.2278 | 27960673.3914 | 2796067.3391
334.9654 | 26396577.8234 | 2639657.7823
354.8134 | 24919976.3909 | 2491997.6391
375.8374 | 23525974.7486 | 2352597.4749
398.1072 | 22209952.3367 | 2220995.2337
421.6965 | 20967547.0652 | 2096754.7065
446.6836 | 19794640.856 | 1979464.0856
473.1513 | 18687345.9923 | 1868734.5992
501.1872 | 17641992.2329 | 1764199.2233
530.8844 | 16655114.6468 | 1665511.4647
562.3413 | 15723442.1281 | 1572344.2128
595.6621 | 14843886.5537 | 1484388.6554
630.9573 | 14013532.5474 | 1401353.2547
668.3439 | 13229627.8165 | 1322962.7817
707.9458 | 12489574.0294 | 1248957.4029
749.8942 | 11790918.2027 | 1179091.8203
794.3282 | 11131344.5706 | 1113134.4571
841.3951 | 10508666.9096 | 1050866.691
891.2509 | 9920821.2912 | 992082.1291
944.0609 | 9365859.2417 | 936585.9242
1000 | 8841941.2829 | 884194.1283
1059.2537 | 8347330.8356 | 834733.0836
1122.0185 | 7880388.4633 | 788038.8463
1188.5022 | 7439566.4381 | 743956.6438
1258.9254 | 7023403.6108 | 702340.3611
1333.5214 | 6630520.5673 | 663052.0567
1412.5375 | 6259615.057 | 625961.5057
1496.2357 | 5909457.6759 | 590945.7676
1584.8932 | 5578887.7919 | 557888.7792
1678.804 | 5266809.6975 | 526680.9698
1778.2794 | 4972188.9783 | 497218.8978
1883.6491 | 4694049.0839 | 469404.9084
1995.2623 | 4431468.0915 | 443146.8091
2113.489 | 4183575.6497 | 418357.565
2238.7211 | 3949550.0938 | 394955.0094
2371.3737 | 3728615.7225 | 372861.5723
2511.8864 | 3520040.2263 | 352004.0226
2660.7251 | 3323132.2606 | 332313.2261
2818.3829 | 3137239.154 | 313723.9154
2985.3826 | 2961744.7448 | 296174.4745
3162.2777 | 2796067.3391 | 279606.7339
3349.6544 | 2639657.7823 | 263965.7782
3548.1339 | 2491997.6391 | 249199.7639
3758.374 | 2352597.4749 | 235259.7475
3981.0717 | 2220995.2337 | 222099.5234
4216.965 | 2096754.7065 | 209675.4707
4466.8359 | 1979464.0856 | 197946.4086
4731.5126 | 1868734.5992 | 186873.4599
5011.8723 | 1764199.2233 | 176419.9223
5308.8444 | 1665511.4647 | 166551.1465
5623.4133 | 1572344.2128 | 157234.4213
5956.6214 | 1484388.6554 | 148438.8655
6309.5734 | 1401353.2547 | 140135.3255
6683.4392 | 1322962.7817 | 132296.2782
7079.4578 | 1248957.4029 | 124895.7403
7498.9421 | 1179091.8203 | 117909.182
7943.2823 | 1113134.4571 | 111313.4457
8413.9514 | 1050866.691 | 105086.6691
8912.5094 | 992082.1291 | 99208.2129
9440.6088 | 936585.9242 | 93658.5924
10000 | 884194.1283 | 88419.4128
10592.5373 | 834733.0836 | 83473.3084
11220.1845 | 788038.8463 | 78803.8846
11885.0223 | 743956.6438 | 74395.6644
12589.2541 | 702340.3611 | 70234.0361
13335.2143 | 663052.0567 | 66305.2057
14125.3754 | 625961.5057 | 62596.1506
14962.3566 | 590945.7676 | 59094.5768
15848.9319 | 557888.7792 | 55788.8779
16788.0402 | 526680.9698 | 52668.097
17782.7941 | 497218.8978 | 49721.8898
18836.4909 | 469404.9084 | 46940.4908
19952.6231 | 443146.8091 | 44314.6809
21134.8904 | 418357.565 | 41835.7565
22387.2114 | 394955.0094 | 39495.5009
23713.7371 | 372861.5723 | 37286.1572
25118.8643 | 352004.0226 | 35200.4023
26607.2506 | 332313.2261 | 33231.3226
28183.8293 | 313723.9154 | 31372.3915
29853.8262 | 296174.4745 | 29617.4474
31622.7766 | 279606.7339 | 27960.6734
33496.5439 | 263965.7782 | 26396.5778
35481.3389 | 249199.7639 | 24919.9764
37583.7404 | 235259.7475 | 23525.9747
39810.7171 | 222099.5234 | 22209.9523
42169.6503 | 209675.4707 | 20967.5471
44668.3592 | 197946.4086 | 19794.6409
47315.1259 | 186873.4599 | 18687.346
50118.7234 | 176419.9223 | 17641.9922
53088.4444 | 166551.1465 | 16655.1146
56234.1325 | 157234.4213 | 15723.4421
59566.2144 | 148438.8655 | 14843.8866
63095.7344 | 140135.3255 | 14013.5325
66834.3918 | 132296.2782 | 13229.6278
70794.5784 | 124895.7403 | 12489.574
74989.4209 | 117909.182 | 11790.9182
79432.8235 | 111313.4457 | 11131.3446
84139.5142 | 105086.6691 | 10508.6669
89125.0938 | 99208.2129 | 9920.8213
94406.0876 | 93658.5924 | 9365.8592
100000 | 88419.4128 | 8841.9413
105925.3725 | 83473.3084 | 8347.3308
112201.8454 | 78803.8846 | 7880.3885
118850.2227 | 74395.6644 | 7439.5664
125892.5412 | 70234.0361 | 7023.4036
133352.1432 | 66305.2057 | 6630.5206
141253.7545 | 62596.1506 | 6259.6151
149623.5656 | 59094.5768 | 5909.4577
158489.3192 | 55788.8779 | 5578.8878
167880.4018 | 52668.097 | 5266.8097
177827.941 | 49721.8898 | 4972.189
188364.9089 | 46940.4908 | 4694.0491
199526.2315 | 44314.6809 | 4431.4681
211348.904 | 41835.7565 | 4183.5756
223872.1139 | 39495.5009 | 3949.5501
237137.3706 | 37286.1572 | 3728.6157
251188.6432 | 35200.4023 | 3520.0402
266072.506 | 33231.3226 | 3323.1323
281838.2931 | 31372.3915 | 3137.2392
298538.2619 | 29617.4474 | 2961.7447
316227.766 | 27960.6734 | 2796.0673
334965.4392 | 26396.5778 | 2639.6578
354813.3892 | 24919.9764 | 2491.9976
375837.4043 | 23525.9747 | 2352.5975
398107.1706 | 22209.9523 | 2220.9952
421696.5034 | 20967.5471 | 2096.7547
446683.5922 | 19794.6409 | 1979.4641
473151.259 | 18687.346 | 1868.7346
501187.2336 | 17641.9922 | 1764.1992
530884.4442 | 16655.1146 | 1665.5115
562341.3252 | 15723.4421 | 1572.3442
595662.1435 | 14843.8866 | 1484.3887
630957.3445 | 14013.5325 | 1401.3533
668343.9176 | 13229.6278 | 1322.9628
707945.7844 | 12489.574 | 1248.9574
749894.2093 | 11790.9182 | 1179.0918
794328.2347 | 11131.3446 | 1113.1345
841395.1416 | 10508.6669 | 1050.8667
891250.9381 | 9920.8213 | 992.0821
944060.8763 | 9365.8592 | 936.5859
1000000 | 8841.9413 | 884.1941
1059253.7252 | 8347.3308 | 834.7331
1122018.4543 | 7880.3885 | 788.0388
1188502.2274 | 7439.5664 | 743.9566
1258925.4118 | 7023.4036 | 702.3404
1333521.4322 | 6630.5206 | 663.0521
1412537.5446 | 6259.6151 | 625.9615
1496235.6561 | 5909.4577 | 590.9458
1584893.1925 | 5578.8878 | 557.8888
1678804.0181 | 5266.8097 | 526.681
1778279.41 | 4972.189 | 497.2189
1883649.0895 | 4694.0491 | 469.4049
1995262.315 | 4431.4681 | 443.1468
2113489.0398 | 4183.5756 | 418.3576
2238721.1386 | 3949.5501 | 394.955
2371373.7057 | 3728.6157 | 372.8616
2511886.4315 | 3520.0402 | 352.004
2660725.0598 | 3323.1323 | 332.3132
2818382.9313 | 3137.2392 | 313.7239
2985382.6189 | 2961.7447 | 296.1745
3162277.6602 | 2796.0673 | 279.6067
3349654.3916 | 2639.6578 | 263.9658
3548133.8923 | 2491.9976 | 249.1998
3758374.0429 | 2352.5975 | 235.2597
3981071.7055 | 2220.9952 | 222.0995
4216965.0343 | 2096.7547 | 209.6755
4466835.9215 | 1979.4641 | 197.9464
4731512.5896 | 1868.7346 | 186.8735
5011872.3363 | 1764.1992 | 176.4199
5308844.4423 | 1665.5115 | 166.5511
5623413.2519 | 1572.3442 | 157.2344
5956621.4353 | 1484.3887 | 148.4389
6309573.4448 | 1401.3533 | 140.1353
6683439.1757 | 1322.9628 | 132.2963
7079457.8438 | 1248.9574 | 124.8957
7498942.0933 | 1179.0918 | 117.9092
7943282.3472 | 1113.1345 | 111.3134
8413951.4165 | 1050.8667 | 105.0867
8912509.3813 | 992.0821 | 99.2082
9440608.7629 | 936.5859 | 93.6586
10000000 | 884.1941 | 88.4194
10592537.2518 | 834.7331 | 83.4733
11220184.543 | 788.0388 | 78.8039
11885022.2744 | 743.9566 | 74.3957
12589254.1179 | 702.3404 | 70.234
13335214.3216 | 663.0521 | 66.3052
14125375.4462 | 625.9615 | 62.5962
14962356.5609 | 590.9458 | 59.0946
15848931.9246 | 557.8888 | 55.7889
16788040.1812 | 526.681 | 52.6681
17782794.1004 | 497.2189 | 49.7219
18836490.8949 | 469.4049 | 46.9405
19952623.1497 | 443.1468 | 44.3147
21134890.3984 | 418.3576 | 41.8358
22387211.3857 | 394.955 | 39.4955
23713737.0566 | 372.8616 | 37.2862
25118864.3151 | 352.004 | 35.2004
26607250.598 | 332.3132 | 33.2313
28183829.3126 | 313.7239 | 31.3724
29853826.1892 | 296.1745 | 29.6174
31622776.6017 | 279.6067 | 27.9607
33496543.9158 | 263.9658 | 26.3966
35481338.9234 | 249.1998 | 24.92
37583740.4288 | 235.2597 | 23.526
40000000 | 221.0485 | 22.1049

## plot_data
Frequency(Hz) | ZdB_measured | Z_phase_measured | ZdB_corrected | Frequency | ¦Z¦ | phase(Z) | Real_Z | X | Frequency | R | L | C
10 | 105.8195 | -79.8479 | 120.3763 | 10 | 1044279.7792 | -79.7726 | 185417.6365 | -1027686.9938 | 10 | 185417.6365 | #N/A | 1.5487e-08
10.5925 | 103.2325 | -167.2139 | 117.791 | 10.5925 | 775442.7835 | -167.149 | -756019.222 | -172471.5817 | 10.5925 | #N/A | #N/A | 8.7117e-08
11.2202 | 103.7592 | -42.9569 | 118.3189 | 11.2202 | 824038.3402 | -42.8967 | 603676.2204 | -560904.8111 | 11.2202 | 603676.2204 | #N/A | 2.5289e-08
11.885 | 105.1015 | -35.149 | 119.6607 | 11.885 | 961693.108 | -35.1019 | 786790.8843 | -553004.2843 | 11.885 | 786790.8843 | #N/A | 2.4215e-08
12.5893 | 114.8922 | 102.5158 | 129.4501 | 12.5893 | 2968284.3935 | 102.5758 | -646286.5533 | 2897071.9583 | 12.5893 | #N/A | 36625.1502 | #N/A
13.3352 | 106.2762 | -84.0956 | 120.8341 | 13.3352 | 1100797.1936 | -84.0459 | 114187.1222 | -1094858.7865 | 13.3352 | 114187.1222 | #N/A | 1.0901e-08
14.1254 | 113.162 | -41.082 | 127.7162 | 14.1254 | 2431153.2937 | -41.0378 | 1833762.5726 | -1596189.5767 | 14.1254 | 1833762.5726 | #N/A | 7.0589e-09
14.9624 | 106.4614 | -72.732 | 121.0141 | 14.9624 | 1123845.3388 | -72.6858 | 334469.242 | -1072920.6269 | 14.9624 | 334469.242 | #N/A | 9.9141e-09
15.8489 | 113.4295 | 168.287 | 127.9814 | 15.8489 | 2506503.1438 | 168.3401 | -2454779.7875 | 506571.0266 | 15.8489 | #N/A | 5086.9853 | #N/A
16.788 | 108.3399 | 45.9434 | 122.8916 | 16.788 | 1395015.3895 | 45.9994 | 969070.4078 | 1003479.1884 | 16.788 | 969070.4078 | 9513.241 | #N/A
17.7828 | 107.4592 | -63.5373 | 122.0112 | 17.7828 | 1260549.1058 | -63.4878 | 562694.4951 | -1127988.8977 | 17.7828 | 562694.4951 | #N/A | 7.9344e-09
18.8365 | 117.7963 | 139.1954 | 132.3498 | 18.8365 | 4144676.5476 | 139.2528 | -3139995.0728 | 2705323.3868 | 18.8365 | #N/A | 22858.0574 | #N/A
19.9526 | 103.5617 | -102.3574 | 118.1153 | 19.9526 | 804940.7586 | -102.2849 | -171269.2164 | -786509.0466 | 19.9526 | #N/A | #N/A | 1.0142e-08
21.1349 | 105.4911 | -28.8351 | 120.0432 | 21.1349 | 1004989.7067 | -28.7755 | 880885.8363 | -483781.4114 | 21.1349 | 880885.8363 | #N/A | 1.5566e-08
22.3872 | 102.4004 | -105.694 | 116.9548 | 22.3872 | 704269.14 | -105.623 | -189663.9403 | -678249.6674 | 22.3872 | #N/A | #N/A | 1.0482e-08
23.7137 | 109.435 | 77.5052 | 123.9885 | 23.7137 | 1582800.4631 | 77.5636 | 340864.1781 | 1545661.3207 | 23.7137 | 340864.1781 | 10373.7188 | #N/A
25.1189 | 107.9725 | 33.5932 | 122.5248 | 25.1189 | 1337337.7492 | 33.6801 | 1112860.9643 | 741628.431 | 25.1189 | 1112860.9643 | 4699.0114 | #N/A
26.6073 | 114.1903 | 64.9061 | 128.7433 | 26.6073 | 2736322.6079 | 64.9858 | 1157036.2571 | 2479662.984 | 26.6073 | 1157036.2571 | 14832.4465 | #N/A
28.1838 | 98.3827 | -89.986 | 112.9323 | 28.1838 | 443214.7485 | -89.8932 | 826.0776 | -443213.9787 | 28.1838 | 826.0776 | #N/A | 1.2741e-08
29.8538 | 108.8431 | -77.3046 | 123.3923 | 29.8538 | 1477798.7459 | -77.2038 | 327307.8776 | -1441096.3488 | 29.8538 | 327307.8776 | #N/A | 3.6994e-09
31.6228 | 101.5753 | -113.2924 | 116.1261 | 31.6228 | 640182.2797 | -113.1935 | -252127.6862 | -588442.8444 | 31.6228 | #N/A | #N/A | 8.5529e-09
33.4965 | 121.4 | -99.3741 | 135.9482 | 33.4965 | 6272052.7705 | -99.2657 | -1009880.1499 | -6190217.1238 | 33.4965 | #N/A | #N/A | 7.6756e-10
35.4813 | 102.9334 | -77.408 | 117.4845 | 35.4813 | 748559.5901 | -77.2859 | 164747.7434 | -730205.2047 | 35.4813 | 164747.7434 | #N/A | 6.1429e-09
37.5837 | 101.0797 | -58.6615 | 115.6298 | 37.5837 | 604629.4179 | -58.5297 | 315650.8344 | -515694.9521 | 37.5837 | 315650.8344 | #N/A | 8.2116e-09
39.8107 | 101.474 | -93.2448 | 116.0251 | 39.8107 | 632781.6749 | -93.1079 | -34307.7416 | -631850.9531 | 39.8107 | #N/A | #N/A | 6.3271e-09
42.1697 | 99.1752 | -89.8238 | 113.7273 | 42.1697 | 485693.9387 | -89.6682 | 2812.8732 | -485685.7933 | 42.1697 | 2812.8732 | #N/A | 7.7708e-09
44.6684 | 98.6607 | -80.5913 | 113.2143 | 44.6684 | 457841.8352 | -80.4148 | 76236.7978 | -451449.9936 | 44.6684 | 76236.7978 | #N/A | 7.8924e-09
47.3151 | 101.5566 | -83.2849 | 116.1089 | 47.3151 | 638918.8094 | -83.0899 | 76870.0309 | -634277.7336 | 47.3151 | 76870.0309 | #N/A | 5.3032e-09
50.1187 | 110.2614 | -111.2514 | 124.8186 | 50.1187 | 1741520.8113 | -111.0511 | -625554.6042 | -1625292.6423 | 50.1187 | #N/A | #N/A | 1.9538e-09
53.0884 | 97.0339 | -98.2304 | 111.5844 | 53.0884 | 379508.8113 | -97.9957 | -52788.9998 | -375819.4505 | 53.0884 | #N/A | #N/A | 7.977e-09
56.2341 | 101.2966 | -83.3538 | 115.851 | 56.2341 | 620224.8513 | -83.0999 | 74512.6703 | -615732.6759 | 56.2341 | 74512.6703 | #N/A | 4.5965e-09
59.5662 | 102.3009 | -82.0863 | 116.8522 | 59.5662 | 696003.0755 | -81.8177 | 99057.9217 | -688917.8538 | 59.5662 | 99057.9217 | #N/A | 3.8784e-09
63.0957 | 94.3214 | -95.0718 | 108.8786 | 63.0957 | 277926.6058 | -94.7713 | -23117.7518 | -276963.4774 | 63.0957 | #N/A | #N/A | 9.1075e-09
66.8344 | 96.9198 | -76.511 | 111.4779 | 66.8344 | 374882.7384 | -76.1867 | 89506.8454 | -364040.6464 | 66.8344 | 89506.8454 | #N/A | 6.5414e-09
70.7946 | 96.1741 | -84.484 | 110.7375 | 70.7946 | 344249.4251 | -84.1637 | 35005.5952 | -342464.9982 | 70.7946 | 35005.5952 | #N/A | 6.5645e-09
74.9894 | 93.9869 | -94.5453 | 108.5532 | 74.9894 | 267706.1718 | -94.216 | -19680.8452 | -266981.7573 | 74.9894 | #N/A | #N/A | 7.9495e-09
79.4328 | 96.2399 | -71.3444 | 110.8116 | 79.4328 | 347198.9544 | -71.0164 | 112942.9522 | -328315.4025 | 79.4328 | 112942.9522 | #N/A | 6.1028e-09
84.1395 | 96.2313 | -68.4013 | 110.8065 | 84.1395 | 346995.325 | -68.0726 | 129579.1231 | -321892.8493 | 84.1395 | 129579.1231 | #N/A | 5.8764e-09
89.1251 | 94.4967 | -91.6585 | 109.0715 | 89.1251 | 284167.0826 | -91.3535 | -6712.1885 | -284087.7987 | 89.1251 | #N/A | #N/A | 6.2859e-09
94.4061 | 96.2941 | -86.6073 | 110.8728 | 94.4061 | 349655.8419 | -86.2892 | 22629.6149 | -348922.7827 | 94.4061 | 22629.6149 | #N/A | 4.8316e-09
100 | 95.1715 | -65.1175 | 109.7527 | 100 | 307351.296 | -64.8125 | 130803.0858 | -278128.3371 | 100 | 130803.0858 | #N/A | 5.7224e-09
105.9254 | 95.1682 | -83.4507 | 109.7495 | 105.9254 | 307239.1951 | -83.1412 | 36691.4007 | -305040.4303 | 105.9254 | 36691.4007 | #N/A | 4.9256e-09
112.2018 | 93.3937 | -92.5286 | 107.9769 | 112.2018 | 250520.733 | -92.2278 | -9738.4883 | -250331.3794 | 112.2018 | #N/A | #N/A | 5.6664e-09
118.8502 | 91.3304 | -58.532 | 105.9114 | 118.8502 | 197501.7844 | -58.2293 | 103988.776 | -167908.5742 | 118.8502 | 103988.776 | #N/A | 7.9753e-09
125.8925 | 92.5544 | -85.886 | 107.1421 | 125.8925 | 227565.205 | -85.5924 | 17488.7061 | -226892.194 | 125.8925 | 17488.7061 | #N/A | 5.5719e-09
133.3521 | 91.8607 | -93.8693 | 106.4494 | 133.3521 | 210121.249 | -93.5629 | -13057.764 | -209715.126 | 133.3521 | #N/A | #N/A | 5.691e-09
141.2538 | 91.8675 | -91.6543 | 106.4569 | 141.2538 | 210303.5475 | -91.341 | -4921.5714 | -210245.9518 | 141.2538 | #N/A | #N/A | 5.3591e-09
149.6236 | 90.8986 | -95.82 | 105.4882 | 149.6236 | 188109.6298 | -95.5103 | -18063.153 | -187240.3678 | 149.6236 | #N/A | #N/A | 5.6809e-09
158.4893 | 90.0874 | -89.6105 | 104.6793 | 158.4893 | 171381.7147 | -89.2983 | 2098.9415 | -171368.8612 | 158.4893 | 2098.9415 | #N/A | 5.8599e-09
167.8804 | 89.4448 | -90.1213 | 104.0348 | 167.8804 | 159126.0999 | -89.7904 | 582.1485 | -159125.0351 | 167.8804 | 582.1485 | #N/A | 5.9577e-09
177.8279 | 94.284 | -71.6502 | 108.8765 | 177.8279 | 277859.2369 | -71.31 | 89039.2167 | -263206.7123 | 177.8279 | 89039.2167 | #N/A | 3.4003e-09
188.3649 | 88.6951 | -90.6083 | 103.29 | 188.3649 | 146049.5064 | -90.2667 | -679.7772 | -146047.9244 | 188.3649 | #N/A | #N/A | 5.7853e-09
199.5262 | 87.6334 | -90.285 | 102.2279 | 199.5262 | 129239.0951 | -89.9207 | 178.8497 | -129238.9714 | 199.5262 | 178.8497 | #N/A | 6.172e-09
211.3489 | 88.4474 | -87.6177 | 103.0437 | 211.3489 | 141965.7116 | -87.2504 | 6810.3314 | -141802.266 | 211.3489 | 6810.3314 | #N/A | 5.3105e-09
223.8721 | 86.9085 | -88.9512 | 101.5073 | 223.8721 | 118950.6278 | -88.5697 | 2969.0877 | -118913.5669 | 223.8721 | 2969.0877 | #N/A | 5.9785e-09
237.1374 | 87.0164 | -87.7207 | 101.6151 | 237.1374 | 120436.272 | -87.3221 | 5626.8461 | -120304.7555 | 237.1374 | 5626.8461 | #N/A | 5.5788e-09
251.1886 | 86.6113 | -96.4296 | 101.211 | 251.1886 | 114961.0426 | -96.0142 | -12045.0437 | -114328.2915 | 251.1886 | #N/A | #N/A | 5.542e-09
266.0725 | 85.8848 | -90.9375 | 100.4863 | 266.0725 | 105758.8765 | -90.5073 | -936.4577 | -105754.7304 | 266.0725 | #N/A | #N/A | 5.6561e-09
281.8383 | 85.1428 | -86.8762 | 99.7472 | 281.8383 | 97131.3754 | -86.4361 | 6037.7755 | -96943.537 | 281.8383 | 6037.7755 | #N/A | 5.8251e-09
298.5383 | 86.7109 | -84.1754 | 101.3151 | 298.5383 | 116347.3856 | -83.7212 | 12724.4758 | -115649.4783 | 298.5383 | 12724.4758 | #N/A | 4.6097e-09
316.2278 | 84.1077 | -88.6834 | 98.7142 | 316.2278 | 86240.3248 | -88.2068 | 2698.6882 | -86198.0899 | 316.2278 | 2698.6882 | #N/A | 5.8388e-09
334.9654 | 83.7631 | -88.0411 | 98.3733 | 334.9654 | 82920.7504 | -87.5541 | 3538.8018 | -82845.2034 | 334.9654 | 3538.8018 | #N/A | 5.7353e-09
354.8134 | 83.215 | -86.4448 | 97.8279 | 354.8134 | 77874.0799 | -85.9335 | 5522.3278 | -77678.0292 | 354.8134 | 5522.3278 | #N/A | 5.7746e-09
375.8374 | 82.3592 | -87.6353 | 96.9738 | 375.8374 | 70581.6991 | -87.1022 | 3568.2409 | -70491.4456 | 375.8374 | 3568.2409 | #N/A | 6.0074e-09
398.1072 | 82.0476 | -86.9003 | 96.667 | 398.1072 | 68132.0692 | -86.362 | 4323.1817 | -67994.7715 | 398.1072 | 4323.1817 | #N/A | 5.8796e-09
421.6965 | 81.2188 | -89.8807 | 95.8372 | 421.6965 | 61924.0993 | -89.3313 | 722.6703 | -61919.8823 | 421.6965 | 722.6703 | #N/A | 6.0952e-09
446.6836 | 81.2332 | -89.0532 | 95.8565 | 446.6836 | 62061.5894 | -88.488 | 1637.6226 | -62039.9796 | 446.6836 | 1637.6226 | #N/A | 5.7431e-09
473.1513 | 80.5641 | -88.1005 | 95.1916 | 473.1513 | 57488.3579 | -87.512 | 2495.5816 | -57434.1655 | 473.1513 | 2495.5816 | #N/A | 5.8567e-09
501.1872 | 80.086 | -90.1969 | 94.717 | 501.1872 | 54431.5227 | -89.5936 | 386.1136 | -54430.1532 | 501.1872 | 386.1136 | #N/A | 5.8342e-09
530.8844 | 79.6561 | -91.3468 | 94.2906 | 530.8844 | 51823.813 | -90.7327 | -662.7451 | -51819.5751 | 530.8844 | #N/A | #N/A | 5.7853e-09
562.3413 | 79.1751 | -89.4122 | 93.8101 | 562.3413 | 49034.9988 | -88.7785 | 1045.2948 | -49023.8561 | 562.3413 | 1045.2948 | #N/A | 5.7731e-09
595.6621 | 78.681 | -90.2094 | 93.3242 | 595.6621 | 46367.0968 | -89.5663 | 350.9603 | -46365.7685 | 595.6621 | 350.9603 | #N/A | 5.7627e-09
630.9573 | 78.1134 | -88.0521 | 92.759 | 630.9573 | 43446.2507 | -87.3791 | 1986.6655 | -43400.8048 | 630.9573 | 1986.6655 | #N/A | 5.812e-09
668.3439 | 77.787 | -89.0579 | 92.4368 | 668.3439 | 41863.7756 | -88.3778 | 1185.1272 | -41846.9973 | 668.3439 | 1185.1272 | #N/A | 5.6906e-09
707.9458 | 77.2313 | -89.604 | 91.885 | 707.9458 | 39287.1128 | -88.9109 | 746.7736 | -39280.0148 | 707.9458 | 746.7736 | #N/A | 5.7233e-09
749.8942 | 77.1818 | -87.9761 | 91.8416 | 749.8942 | 39091.2154 | -87.2659 | 1864.6763 | -39046.717 | 749.8942 | 1864.6763 | #N/A | 5.4355e-09
794.3282 | 76.2038 | -90.6563 | 90.8679 | 794.3282 | 34945.8267 | -89.9463 | 32.7373 | -34945.8113 | 794.3282 | 32.7373 | #N/A | 5.7336e-09
841.3951 | 75.7431 | -89.1447 | 90.412 | 841.3951 | 33158.7693 | -88.4238 | 912.0812 | -33146.2229 | 841.3951 | 912.0812 | #N/A | 5.7067e-09
891.2509 | 75.222 | -89.4852 | 89.8958 | 891.2509 | 31245.796 | -88.755 | 678.8925 | -31238.4199 | 891.2509 | 678.8925 | #N/A | 5.7165e-09
944.0609 | 74.7289 | -89.3278 | 89.4073 | 944.0609 | 29536.9875 | -88.5844 | 729.7163 | -29527.9722 | 944.0609 | 729.7163 | #N/A | 5.7093e-09
1000 | 74.2401 | -89.7709 | 88.9251 | 1000 | 27941.7674 | -89.0132 | 481.1966 | -27937.6237 | 1000 | 481.1966 | #N/A | 5.6968e-09
1059.2537 | 73.5038 | -89.3674 | 88.1925 | 1059.2537 | 25681.742 | -88.6184 | 619.1967 | -25674.2764 | 1059.2537 | 619.1967 | #N/A | 5.8522e-09
1122.0185 | 73.3032 | -88.5519 | 88.0004 | 1122.0185 | 25120.1549 | -87.8038 | 962.6569 | -25101.7026 | 1122.0185 | 962.6569 | #N/A | 5.6509e-09
1188.5022 | 72.631 | -89.9073 | 87.3321 | 1188.5022 | 23259.6229 | -89.1421 | 348.2399 | -23257.0158 | 1188.5022 | 348.2399 | #N/A | 5.7579e-09
1258.9254 | 72.4316 | -89.0079 | 87.1377 | 1258.9254 | 22745.0564 | -88.2435 | 697.1743 | -22734.3691 | 1258.9254 | 697.1743 | #N/A | 5.5608e-09
1333.5214 | 71.7691 | -90.1449 | 86.4829 | 1333.5214 | 21093.264 | -89.393 | 223.4637 | -21092.0803 | 1333.5214 | 223.4637 | #N/A | 5.6585e-09
1412.5375 | 71.2162 | -89.4434 | 85.9352 | 1412.5375 | 19804.3022 | -88.6854 | 454.3377 | -19799.0899 | 1412.5375 | 454.3377 | #N/A | 5.6908e-09
1496.2357 | 70.7215 | -90.6928 | 85.451 | 1496.2357 | 18730.6045 | -89.9365 | 20.7685 | -18730.593 | 1496.2357 | 20.7685 | #N/A | 5.679e-09
1584.8932 | 70.1802 | -90.2952 | 84.9162 | 1584.8932 | 17611.9543 | -89.5422 | 140.7172 | -17611.3921 | 1584.8932 | 140.7172 | #N/A | 5.702e-09
1678.804 | 69.7391 | -88.928 | 84.4924 | 1678.804 | 16773.3907 | -88.1866 | 530.7866 | -16764.9904 | 1678.804 | 530.7866 | #N/A | 5.6548e-09
1778.2794 | 69.2732 | -90.0267 | 84.031 | 1778.2794 | 15905.6594 | -89.2878 | 197.7075 | -15904.4306 | 1778.2794 | 197.7075 | #N/A | 5.6273e-09
1883.6491 | 68.7964 | -89.6619 | 83.559 | 1883.6491 | 15064.4184 | -88.9387 | 279.0256 | -15061.8341 | 1883.6491 | 279.0256 | #N/A | 5.6097e-09
1995.2623 | 68.2207 | -89.5729 | 82.99 | 1995.2623 | 14109.1816 | -88.8509 | 282.9494 | -14106.3442 | 1995.2623 | 282.9494 | #N/A | 5.6546e-09
2113.489 | 67.7629 | -90.1752 | 82.5346 | 2113.489 | 13388.3644 | -89.4767 | 122.2773 | -13387.806 | 2113.489 | 122.2773 | #N/A | 5.6248e-09
2238.7211 | 67.3388 | -89.3381 | 82.1155 | 2238.7211 | 12757.7048 | -88.6425 | 302.2351 | -12754.1243 | 2238.7211 | 302.2351 | #N/A | 5.574e-09
2371.3737 | 66.7821 | -89.6682 | 81.5686 | 2371.3737 | 11979.227 | -88.9883 | 211.5186 | -11977.3594 | 2371.3737 | 211.5186 | #N/A | 5.6035e-09
2511.8864 | 66.2424 | -89.5508 | 81.0326 | 2511.8864 | 11262.3567 | -88.8947 | 217.2577 | -11260.261 | 2511.8864 | 217.2577 | #N/A | 5.6269e-09
2660.7251 | 65.6933 | -89.8055 | 80.489 | 2660.7251 | 10579.0745 | -89.1695 | 153.344 | -10577.963 | 2660.7251 | 153.344 | #N/A | 5.6548e-09
2818.3829 | 65.1923 | -89.9857 | 79.9941 | 2818.3829 | 9993.2487 | -89.3776 | 108.5598 | -9992.659 | 2818.3829 | 108.5598 | #N/A | 5.6512e-09
2985.3826 | 64.7583 | -89.5488 | 79.5635 | 2985.3826 | 9509.831 | -88.9503 | 174.2095 | -9508.2352 | 2985.3826 | 174.2095 | #N/A | 5.6069e-09
3162.2777 | 64.2104 | -89.643 | 79.022 | 3162.2777 | 8935.0917 | -89.0657 | 145.698 | -8933.9037 | 3162.2777 | 145.698 | #N/A | 5.6335e-09
3349.6544 | 63.754 | -89.5474 | 78.5682 | 3349.6544 | 8480.232 | -89.0103 | 146.4819 | -8478.9668 | 3349.6544 | 146.4819 | #N/A | 5.6037e-09
3548.1339 | 63.2587 | -89.5971 | 78.0792 | 3548.1339 | 8016.0747 | -89.0808 | 128.6023 | -8015.043 | 3548.1339 | 128.6023 | #N/A | 5.5965e-09
3758.374 | 62.7112 | -89.4002 | 77.5288 | 3758.374 | 7523.8368 | -88.9185 | 142.0053 | -7522.4966 | 3758.374 | 142.0053 | #N/A | 5.6293e-09
3981.0717 | 62.2158 | -89.6076 | 77.0404 | 3981.0717 | 7112.4674 | -89.1493 | 105.5929 | -7111.6835 | 3981.0717 | 105.5929 | #N/A | 5.6214e-09
4216.965 | 61.752 | -89.6069 | 76.5776 | 4216.965 | 6743.4041 | -89.1705 | 97.6194 | -6742.6975 | 4216.965 | 97.6194 | #N/A | 5.5974e-09
4466.8359 | 61.2229 | -89.3542 | 76.0502 | 4466.8359 | 6346.1304 | -88.9594 | 115.2531 | -6345.0837 | 4466.8359 | 115.2531 | #N/A | 5.6154e-09
4731.5126 | 60.6851 | -89.5951 | 75.517 | 4731.5126 | 5968.3046 | -89.2347 | 79.7199 | -5967.7721 | 4731.5126 | 79.7199 | #N/A | 5.6365e-09
5011.8723 | 60.1936 | -89.5126 | 75.0283 | 5011.8723 | 5641.7948 | -89.1872 | 80.0316 | -5641.2272 | 5011.8723 | 80.0316 | #N/A | 5.6292e-09
5308.8444 | 59.7307 | -89.3438 | 74.5709 | 5308.8444 | 5352.3329 | -89.0521 | 88.5421 | -5351.6005 | 5308.8444 | 88.5421 | #N/A | 5.6019e-09
5623.4132 | 59.2155 | -89.1436 | 74.0533 | 5623.4132 | 5042.6933 | -88.8894 | 97.7364 | -5041.746 | 5623.4132 | 97.7364 | #N/A | 5.6136e-09
5956.6214 | 58.7079 | -89.3039 | 73.5493 | 5956.6214 | 4758.4703 | -89.0825 | 76.1922 | -4757.8603 | 5956.6214 | 76.1922 | #N/A | 5.6158e-09
6309.5734 | 58.28 | -89.164 | 73.1216 | 6309.5734 | 4529.8237 | -88.9839 | 80.327 | -4529.1115 | 6309.5734 | 80.327 | #N/A | 5.5694e-09
6683.4392 | 57.7023 | -89.1164 | 72.5439 | 6683.4392 | 4238.3118 | -88.9807 | 75.393 | -4237.6412 | 6683.4392 | 75.393 | #N/A | 5.6195e-09
7079.4578 | 57.2474 | -89.2105 | 72.0892 | 7079.4578 | 4022.1892 | -89.1061 | 62.7517 | -4021.6997 | 7079.4578 | 62.7517 | #N/A | 5.59e-09
7498.9421 | 56.7293 | -89.0818 | 71.5332 | 7498.9421 | 3772.7772 | -88.9965 | 66.0729 | -3772.1986 | 7498.9421 | 66.0729 | #N/A | 5.6263e-09
7943.2824 | 56.2371 | -89.0257 | 71.0448 | 7943.2824 | 3566.4665 | -88.973 | 63.9263 | -3565.8935 | 7943.2824 | 63.9263 | #N/A | 5.6189e-09
8413.9514 | 55.7594 | -88.6943 | 70.5644 | 8413.9514 | 3374.592 | -88.6712 | 78.2571 | -3373.6845 | 8413.9514 | 78.2571 | #N/A | 5.6068e-09
8912.5094 | 55.2635 | -88.8126 | 70.0675 | 8912.5094 | 3186.9301 | -88.8298 | 65.0836 | -3186.2655 | 8912.5094 | 65.0836 | #N/A | 5.6045e-09
9440.6088 | 54.7613 | -88.9836 | 69.564 | 9440.6088 | 3007.4763 | -89.0352 | 50.6384 | -3007.05 | 9440.6088 | 50.6384 | #N/A | 5.6063e-09
10000 | 54.2506 | -88.7218 | 69.0503 | 10000 | 2834.7386 | -88.8119 | 58.7799 | -2834.1292 | 10000 | 58.7799 | #N/A | 5.6157e-09
10592.5373 | 53.7623 | -88.7548 | 68.5626 | 10592.5373 | 2679.9707 | -88.8741 | 52.6611 | -2679.4533 | 10592.5373 | 52.6611 | #N/A | 5.6076e-09
11220.1845 | 53.2961 | -88.9286 | 68.0964 | 11220.1845 | 2539.9303 | -89.0697 | 41.2376 | -2539.5955 | 11220.1845 | 41.2376 | #N/A | 5.5854e-09
11885.0223 | 52.795 | -88.7967 | 67.5915 | 11885.0223 | 2396.4995 | -88.9487 | 43.9689 | -2396.0961 | 11885.0223 | 43.9689 | #N/A | 5.5888e-09
12589.2541 | 52.2833 | -88.7675 | 67.0776 | 12589.2541 | 2258.8217 | -88.9532 | 41.2657 | -2258.4447 | 12589.2541 | 41.2657 | #N/A | 5.5977e-09
13335.2143 | 51.7682 | -88.6539 | 66.5555 | 13335.2143 | 2127.0304 | -88.864 | 42.1695 | -2126.6124 | 13335.2143 | 42.1695 | #N/A | 5.6122e-09
14125.3754 | 51.2485 | -88.6485 | 66.0358 | 14125.3754 | 2003.5046 | -88.8909 | 38.779 | -2003.1292 | 14125.3754 | 38.779 | #N/A | 5.6249e-09
14962.3566 | 50.8004 | -88.6686 | 65.6293 | 14962.3566 | 1911.9032 | -88.9834 | 33.922 | -1911.6022 | 14962.3566 | 33.922 | #N/A | 5.5645e-09
15848.9319 | 50.292 | -88.6397 | 65.1182 | 15848.9319 | 1802.6398 | -88.9704 | 32.3929 | -1802.3487 | 15848.9319 | 32.3929 | #N/A | 5.5716e-09
16788.0402 | 49.8279 | -88.6315 | 64.6477 | 16788.0402 | 1707.5909 | -88.9732 | 30.5988 | -1707.3168 | 16788.0402 | 30.5988 | #N/A | 5.5527e-09
17782.7941 | 49.3186 | -88.5251 | 64.1362 | 17782.7941 | 1609.9489 | -88.879 | 31.4959 | -1609.6408 | 17782.7941 | 31.4959 | #N/A | 5.5602e-09
18836.4909 | 48.8198 | -88.5408 | 63.6292 | 18836.4909 | 1518.6657 | -88.9032 | 29.0685 | -1518.3875 | 18836.4909 | 29.0685 | #N/A | 5.5646e-09
19952.6231 | 48.324 | -88.52 | 63.1291 | 19952.6231 | 1433.6964 | -88.904 | 27.4228 | -1433.4342 | 19952.6231 | 27.4228 | #N/A | 5.5647e-09
21134.8904 | 47.8255 | -88.4922 | 62.6275 | 21134.8904 | 1353.2474 | -88.876 | 26.5447 | -1352.9871 | 21134.8904 | 26.5447 | #N/A | 5.5658e-09
22387.2114 | 47.3383 | -88.5204 | 62.1384 | 22387.2114 | 1279.1412 | -88.9116 | 24.2984 | -1278.9104 | 22387.2114 | 24.2984 | #N/A | 5.5588e-09
23713.7371 | 46.8545 | -88.7368 | 61.649 | 23713.7371 | 1209.0709 | -89.1327 | 18.3009 | -1208.9324 | 23713.7371 | 18.3009 | #N/A | 5.5516e-09
25118.8643 | 46.3583 | -88.811 | 61.1476 | 25118.8643 | 1141.2443 | -89.206 | 15.8139 | -1141.1347 | 25118.8643 | 15.8139 | #N/A | 5.5524e-09
26607.2506 | 45.8664 | -88.7622 | 60.6509 | 26607.2506 | 1077.8123 | -89.1682 | 15.6463 | -1077.6987 | 26607.2506 | 15.6463 | #N/A | 5.5504e-09
28183.8293 | 45.3847 | -88.8327 | 60.1673 | 28183.8293 | 1019.4423 | -89.2327 | 13.6511 | -1019.3509 | 28183.8293 | 13.6511 | #N/A | 5.5398e-09
29853.8262 | 44.8798 | -88.7664 | 59.661 | 29853.8262 | 961.7216 | -89.1645 | 14.0235 | -961.6193 | 29853.8262 | 14.0235 | #N/A | 5.5439e-09
31622.7766 | 44.3824 | -88.7513 | 59.1605 | 31622.7766 | 907.8731 | -89.1428 | 13.5815 | -907.7715 | 31622.7766 | 13.5815 | #N/A | 5.5443e-09
33496.5439 | 43.8895 | -88.7125 | 58.6685 | 33496.5439 | 857.8722 | -89.1193 | 13.1858 | -857.7708 | 33496.5439 | 13.1858 | #N/A | 5.5392e-09
35481.3389 | 43.402 | -88.7102 | 58.1775 | 35481.3389 | 810.7236 | -89.1418 | 12.1429 | -810.6326 | 35481.3389 | 12.1429 | #N/A | 5.5335e-09
37583.7404 | 42.9105 | -88.7223 | 57.6434 | 37583.7404 | 762.3812 | -89.2163 | 10.4276 | -762.3099 | 37583.7404 | 10.4276 | #N/A | 5.5551e-09
39810.7171 | 42.4081 | -88.6749 | 57.1424 | 39810.7171 | 719.6486 | -89.1661 | 10.4731 | -719.5724 | 39810.7171 | 10.4731 | #N/A | 5.5558e-09
42169.6503 | 41.9191 | -88.7129 | 56.6466 | 42169.6503 | 679.7223 | -89.2006 | 9.4838 | -679.6562 | 42169.6503 | 9.4838 | #N/A | 5.553e-09
44668.3592 | 41.4206 | -88.7289 | 56.1528 | 44668.3592 | 642.1584 | -89.2185 | 8.7586 | -642.0987 | 44668.3592 | 8.7586 | #N/A | 5.549e-09
47315.1259 | 40.9362 | -88.7071 | 55.6655 | 47315.1259 | 607.1187 | -89.2014 | 8.4618 | -607.0597 | 47315.1259 | 8.4618 | #N/A | 5.541e-09
50118.7234 | 40.4312 | -88.7085 | 55.1556 | 50118.7234 | 572.5089 | -89.2082 | 7.9112 | -572.4542 | 50118.7234 | 7.9112 | #N/A | 5.5473e-09
53088.4444 | 39.934 | -88.6947 | 54.6584 | 53088.4444 | 540.6531 | -89.1971 | 7.5765 | -540.6 | 53088.4444 | 7.5765 | #N/A | 5.5455e-09
56234.1325 | 39.4363 | -88.7184 | 54.1608 | 56234.1325 | 510.5497 | -89.2177 | 6.9707 | -510.5021 | 56234.1325 | 6.9707 | #N/A | 5.544e-09
59566.2144 | 38.9485 | -88.7801 | 53.6675 | 59566.2144 | 482.3615 | -89.2636 | 6.1994 | -482.3216 | 59566.2144 | 6.1994 | #N/A | 5.5397e-09
63095.7344 | 38.4443 | -88.7207 | 53.1634 | 63095.7344 | 455.1651 | -89.1973 | 6.3767 | -455.1205 | 63095.7344 | 6.3767 | #N/A | 5.5423e-09
66834.3918 | 37.9464 | -88.6954 | 52.6675 | 66834.3918 | 429.9064 | -89.1746 | 6.1928 | -429.8618 | 66834.3918 | 6.1928 | #N/A | 5.5398e-09
70794.5784 | 37.4577 | -88.6963 | 52.1852 | 70794.5784 | 406.6851 | -89.1866 | 5.773 | -406.6441 | 70794.5784 | 5.773 | #N/A | 5.5285e-09
74989.4209 | 36.9709 | -88.7306 | 51.749 | 74989.4209 | 386.7655 | -89.1584 | 5.6806 | -386.7238 | 74989.4209 | 5.6806 | #N/A | 5.4881e-09
79432.8235 | 36.4654 | -88.7138 | 51.2494 | 79432.8235 | 365.1502 | -89.1443 | 5.4534 | -365.1095 | 79432.8235 | 5.4534 | #N/A | 5.4878e-09
84139.5142 | 35.9704 | -88.6581 | 50.7478 | 84139.5142 | 344.6582 | -89.1241 | 5.2685 | -344.6179 | 84139.5142 | 5.2685 | #N/A | 5.4889e-09
89125.0938 | 35.467 | -88.628 | 50.2474 | 89125.0938 | 325.364 | -89.1019 | 5.1 | -325.3241 | 89125.0938 | 5.1 | #N/A | 5.4891e-09
94406.0876 | 34.9718 | -88.6023 | 49.755 | 94406.0876 | 307.4341 | -89.0896 | 4.8846 | -307.3953 | 94406.0876 | 4.8846 | #N/A | 5.4843e-09
100000 | 34.4691 | -88.5601 | 49.2592 | 100000 | 290.3748 | -89.0888 | 4.6178 | -290.3381 | 100000 | 4.6178 | #N/A | 5.4817e-09
105925.373 | 33.9718 | -88.5018 | 48.7623 | 105925.373 | 274.2311 | -89.0626 | 4.4863 | -274.1944 | 105925.373 | 4.4863 | #N/A | 5.4798e-09
112201.845 | 33.4411 | -88.4475 | 48.2301 | 112201.845 | 257.9311 | -89.0489 | 4.2813 | -257.8955 | 112201.845 | 4.2813 | #N/A | 5.5002e-09
118850.223 | 32.944 | -88.3524 | 47.7352 | 118850.223 | 243.6469 | -88.995 | 4.2736 | -243.6095 | 118850.223 | 4.2736 | #N/A | 5.497e-09
125892.541 | 32.4444 | -88.2831 | 47.2386 | 125892.541 | 230.1083 | -88.9689 | 4.1408 | -230.0711 | 125892.541 | 4.1408 | #N/A | 5.4949e-09
133352.143 | 31.9413 | -88.1953 | 46.7379 | 133352.143 | 217.2164 | -88.9194 | 4.0965 | -217.1778 | 133352.143 | 4.0965 | #N/A | 5.4955e-09
141253.754 | 31.4175 | -88.089 | 46.2166 | 141253.754 | 204.5637 | -88.8875 | 3.9717 | -204.5252 | 141253.754 | 3.9717 | #N/A | 5.509e-09
149623.566 | 30.9149 | -88.1929 | 45.7181 | 149623.566 | 193.1544 | -89.0445 | 3.2212 | -193.1275 | 149623.566 | 3.2212 | #N/A | 5.5078e-09
158489.319 | 30.4126 | -88.093 | 45.215 | 158489.319 | 182.2838 | -88.9924 | 3.2056 | -182.2557 | 158489.319 | 3.2056 | #N/A | 5.5098e-09
167880.402 | 29.9191 | -88.0008 | 44.726 | 167880.402 | 172.3049 | -88.9746 | 3.0834 | -172.2773 | 167880.402 | 3.0834 | #N/A | 5.5029e-09
177827.941 | 29.426 | -87.8647 | 44.2363 | 177827.941 | 162.861 | -88.9198 | 3.0703 | -162.8321 | 177827.941 | 3.0703 | #N/A | 5.4964e-09
188364.909 | 28.9263 | -87.7567 | 43.7383 | 188364.909 | 153.7858 | -88.8891 | 2.9816 | -153.7569 | 188364.909 | 2.9816 | #N/A | 5.4952e-09
199526.231 | 28.4253 | -87.61 | 43.2371 | 199526.231 | 145.1622 | -88.8271 | 2.9715 | -145.1318 | 199526.231 | 2.9715 | #N/A | 5.4961e-09
211348.904 | 27.9341 | -87.5103 | 42.7479 | 211348.904 | 137.2133 | -88.8233 | 2.8178 | -137.1844 | 211348.904 | 2.8178 | #N/A | 5.4893e-09
223872.114 | 27.4451 | -87.3468 | 42.2645 | 223872.114 | 129.7853 | -88.7465 | 2.8393 | -129.7543 | 223872.114 | 2.8393 | #N/A | 5.479e-09
237137.371 | 26.9542 | -87.1837 | 41.7736 | 237137.371 | 122.6537 | -88.715 | 2.7506 | -122.6229 | 237137.371 | 2.7506 | #N/A | 5.4733e-09
251188.643 | 26.4633 | -87.0453 | 41.2788 | 251188.643 | 115.8611 | -88.6952 | 2.6383 | -115.8311 | 251188.643 | 2.6383 | #N/A | 5.4701e-09
266072.506 | 25.9813 | -86.9031 | 40.7935 | 266072.506 | 109.5663 | -88.6458 | 2.5895 | -109.5357 | 266072.506 | 2.5895 | #N/A | 5.4609e-09
281838.293 | 25.4937 | -86.7998 | 40.3029 | 281838.293 | 103.5486 | -88.5718 | 2.5808 | -103.5164 | 281838.293 | 2.5808 | #N/A | 5.4552e-09
298538.262 | 25.0054 | -86.6824 | 39.8212 | 298538.262 | 97.9621 | -88.5017 | 2.5615 | -97.9286 | 298538.262 | 2.5615 | #N/A | 5.4439e-09
316227.766 | 24.4998 | -86.5633 | 39.3226 | 316227.766 | 92.4979 | -88.4823 | 2.4498 | -92.4654 | 316227.766 | 2.4498 | #N/A | 5.443e-09
334965.439 | 24.0082 | -86.4142 | 38.8405 | 334965.439 | 87.5039 | -88.4615 | 2.3493 | -87.4723 | 334965.439 | 2.3493 | #N/A | 5.4319e-09
354813.389 | 23.5153 | -86.2432 | 38.3559 | 354813.389 | 82.7553 | -88.449 | 2.24 | -82.725 | 354813.389 | 2.24 | #N/A | 5.4223e-09
375837.404 | 23.03 | -85.7474 | 37.8435 | 375837.404 | 78.014 | -88.1376 | 2.5355 | -77.9728 | 375837.404 | 2.5355 | #N/A | 5.431e-09
398107.171 | 22.5347 | -85.5026 | 37.353 | 398107.171 | 73.7313 | -88.0627 | 2.4926 | -73.6892 | 398107.171 | 2.4926 | #N/A | 5.4252e-09
421696.503 | 22.1461 | -85.4256 | 36.9685 | 421696.503 | 70.5382 | -88.1939 | 2.2232 | -70.5031 | 421696.503 | 2.2232 | #N/A | 5.3532e-09
446683.592 | 21.6449 | -85.1775 | 36.4691 | 446683.592 | 66.5972 | -88.1152 | 2.1903 | -66.5611 | 446683.592 | 2.1903 | #N/A | 5.353e-09
473151.259 | 21.1563 | -84.9357 | 35.9863 | 473151.259 | 62.9962 | -88.0664 | 2.1256 | -62.9603 | 473151.259 | 2.1256 | #N/A | 5.3426e-09
501187.234 | 20.6652 | -84.6692 | 35.4973 | 501187.234 | 59.5479 | -88.0178 | 2.0597 | -59.5123 | 501187.234 | 2.0597 | #N/A | 5.336e-09
530884.444 | 20.172 | -84.403 | 35.0066 | 530884.444 | 56.277 | -87.9692 | 1.9943 | -56.2417 | 530884.444 | 1.9943 | #N/A | 5.3304e-09
562341.325 | 19.6848 | -84.1565 | 34.5254 | 562341.325 | 53.2438 | -87.9528 | 1.9021 | -53.2098 | 562341.325 | 1.9021 | #N/A | 5.319e-09
595662.144 | 19.1847 | -83.8437 | 34.0263 | 595662.144 | 50.2705 | -87.848 | 1.8877 | -50.2351 | 595662.144 | 1.8877 | #N/A | 5.3188e-09
630957.344 | 18.6971 | -83.5578 | 33.5377 | 630957.344 | 47.5207 | -87.8244 | 1.804 | -47.4864 | 630957.344 | 1.804 | #N/A | 5.3119e-09
668343.918 | 18.2067 | -83.2369 | 33.0539 | 668343.918 | 44.9466 | -87.7905 | 1.7329 | -44.9132 | 668343.918 | 1.7329 | #N/A | 5.3021e-09
707945.784 | 17.7149 | -82.8852 | 32.5624 | 707945.784 | 42.4739 | -87.6997 | 1.7048 | -42.4397 | 707945.784 | 1.7048 | #N/A | 5.2972e-09
749894.209 | 17.2012 | -82.5673 | 32.0479 | 749894.209 | 40.0307 | -87.4019 | 1.8146 | -39.9895 | 749894.209 | 1.8146 | #N/A | 5.3073e-09
794328.235 | 16.7144 | -82.1959 | 31.5633 | 794328.235 | 37.8584 | -87.3245 | 1.7672 | -37.8172 | 794328.235 | 1.7672 | #N/A | 5.2982e-09
841395.142 | 16.2303 | -81.8096 | 31.082 | 841395.142 | 35.8178 | -87.2422 | 1.7234 | -35.7763 | 841395.142 | 1.7234 | #N/A | 5.2872e-09
891250.938 | 15.7395 | -81.4057 | 30.5941 | 891250.938 | 33.8613 | -87.162 | 1.6766 | -33.8197 | 891250.938 | 1.6766 | #N/A | 5.2802e-09
944060.876 | 15.2459 | -80.9583 | 30.104 | 944060.876 | 32.0038 | -87.0515 | 1.6462 | -31.9615 | 944060.876 | 1.6462 | #N/A | 5.2746e-09
1000000 | 14.7606 | -80.5308 | 29.6373 | 1000000 | 30.3297 | -86.9906 | 1.5923 | -30.2878 | 1000000 | 1.5923 | #N/A | 5.2547e-09
1059253.73 | 14.2739 | -80.0702 | 29.1563 | 1059253.73 | 28.6957 | -86.8941 | 1.5548 | -28.6536 | 1059253.73 | 1.5548 | #N/A | 5.2437e-09
1122018.45 | 13.7789 | -79.5605 | 28.6672 | 1122018.45 | 27.1244 | -86.7841 | 1.5217 | -27.0817 | 1122018.45 | 1.5217 | #N/A | 5.2378e-09
1188502.23 | 13.2839 | -79.0713 | 28.1862 | 1188502.23 | 25.6631 | -86.7159 | 1.4702 | -25.6209 | 1188502.23 | 1.4702 | #N/A | 5.2267e-09
1258925.41 | 12.7851 | -78.4794 | 27.6997 | 1258925.41 | 24.2653 | -86.5732 | 1.4504 | -24.2219 | 1258925.41 | 1.4504 | #N/A | 5.2193e-09
1333521.43 | 12.2891 | -77.8854 | 27.2193 | 1333521.43 | 22.9596 | -86.4527 | 1.4206 | -22.9156 | 1333521.43 | 1.4206 | #N/A | 5.2082e-09
1412537.54 | 11.7833 | -77.2359 | 26.7301 | 1412537.54 | 21.7022 | -86.3705 | 1.3738 | -21.6587 | 1412537.54 | 1.3738 | #N/A | 5.2022e-09
1496235.66 | 11.2736 | -76.5168 | 26.2462 | 1496235.66 | 20.5262 | -86.2718 | 1.3347 | -20.4827 | 1496235.66 | 1.3347 | #N/A | 5.1932e-09
1584893.19 | 10.7599 | -75.6933 | 25.7542 | 1584893.19 | 19.3958 | -86.0956 | 1.3207 | -19.3508 | 1584893.19 | 1.3207 | #N/A | 5.1895e-09
1678804.02 | 10.2554 | -74.7739 | 25.272 | 1678804.02 | 18.3484 | -85.965 | 1.2911 | -18.303 | 1678804.02 | 1.2911 | #N/A | 5.1796e-09
1778279.41 | 9.7454 | -73.7931 | 24.7739 | 1778279.41 | 17.3259 | -85.7998 | 1.269 | -17.2794 | 1778279.41 | 1.269 | #N/A | 5.1795e-09
1883649.09 | 9.2557 | -72.7228 | 24.2939 | 1883649.09 | 16.3943 | -85.6453 | 1.2448 | -16.347 | 1883649.09 | 1.2448 | #N/A | 5.1687e-09
1995262.31 | 8.7689 | -71.591 | 23.8023 | 1995262.31 | 15.4923 | -85.4347 | 1.2331 | -15.4432 | 1995262.31 | 1.2331 | #N/A | 5.1652e-09
2113489.04 | 8.4969 | -70.7467 | 23.5214 | 2113489.04 | 14.9993 | -85.5229 | 1.1709 | -14.9535 | 2113489.04 | 1.1709 | #N/A | 5.0359e-09
2238721.14 | 8.0226 | -69.6305 | 23.0402 | 2238721.14 | 14.1909 | -85.351 | 1.1502 | -14.1442 | 2238721.14 | 1.1502 | #N/A | 5.0262e-09
2371373.71 | 7.5499 | -68.5 | 22.5646 | 2371373.71 | 13.4347 | -85.1947 | 1.1254 | -13.3875 | 2371373.71 | 1.1254 | #N/A | 5.0133e-09
2511886.43 | 7.0743 | -67.3455 | 22.0947 | 2511886.43 | 12.7272 | -85.0543 | 1.0972 | -12.6798 | 2511886.43 | 1.0972 | #N/A | 4.997e-09
2660725.06 | 6.5999 | -66.1057 | 21.6167 | 2660725.06 | 12.0457 | -84.8539 | 1.0805 | -11.9972 | 2660725.06 | 1.0805 | #N/A | 4.9859e-09
2818382.93 | 6.1116 | -64.882 | 21.1303 | 2818382.93 | 11.3898 | -84.7451 | 1.0432 | -11.3419 | 2818382.93 | 1.0432 | #N/A | 4.9789e-09
2985382.62 | 5.5991 | -63.4718 | 20.614 | 2985382.62 | 10.7324 | -84.4851 | 1.0314 | -10.6828 | 2985382.62 | 1.0314 | #N/A | 4.9904e-09
3162277.66 | 5.1082 | -61.8682 | 20.1328 | 3162277.66 | 10.1541 | -84.1268 | 1.039 | -10.1008 | 3162277.66 | 1.039 | #N/A | 4.9827e-09
3349654.39 | 4.6351 | -60.1837 | 19.6685 | 3349654.39 | 9.6255 | -83.7797 | 1.0429 | -9.5688 | 3349654.39 | 1.0429 | #N/A | 4.9655e-09
3548133.89 | 4.151 | -58.4875 | 19.1968 | 3548133.89 | 9.1167 | -83.4766 | 1.0357 | -9.0577 | 3548133.89 | 1.0357 | #N/A | 4.9522e-09
3758374.04 | 3.6642 | -56.7535 | 18.7229 | 3758374.04 | 8.6327 | -83.2426 | 1.0158 | -8.5727 | 3758374.04 | 1.0158 | #N/A | 4.9397e-09
3981071.71 | 3.185 | -54.7779 | 18.2557 | 3981071.71 | 8.1806 | -82.9304 | 1.0068 | -8.1184 | 3981071.71 | 1.0068 | #N/A | 4.9244e-09
4216965.03 | 2.6984 | -52.834 | 17.7802 | 4216965.03 | 7.7448 | -82.5842 | 0.99962 | -7.68 | 4216965.03 | 0.99962 | #N/A | 4.9143e-09
4466835.92 | 2.2152 | -50.7181 | 17.3065 | 4466835.92 | 7.3337 | -82.3668 | 0.97414 | -7.2687 | 4466835.92 | 0.97414 | #N/A | 4.9019e-09
4731512.59 | 1.7291 | -48.4399 | 16.831 | 4731512.59 | 6.943 | -81.9989 | 0.96642 | -6.8754 | 4731512.59 | 0.96642 | #N/A | 4.8924e-09
5011872.34 | 1.241 | -46.0348 | 16.3512 | 5011872.34 | 6.5699 | -81.6477 | 0.95434 | -6.5003 | 5011872.34 | 0.95434 | #N/A | 4.8853e-09
5308844.44 | 0.75525 | -43.4828 | 15.8881 | 5308844.44 | 6.2288 | -81.3121 | 0.94088 | -6.1573 | 5308844.44 | 0.94088 | #N/A | 4.8689e-09
5623413.25 | 0.27644 | -40.7851 | 15.4214 | 5623413.25 | 5.903 | -80.9247 | 0.93109 | -5.8291 | 5623413.25 | 0.93109 | #N/A | 4.8553e-09
5956621.44 | -0.15651 | -37.8056 | 15.0017 | 5956621.44 | 5.6245 | -80.4233 | 0.93574 | -5.5461 | 5956621.44 | 0.93574 | #N/A | 4.8176e-09
6309573.44 | -0.62668 | -34.8116 | 14.5564 | 6309573.44 | 5.3434 | -80.1513 | 0.91398 | -5.2647 | 6309573.44 | 0.91398 | #N/A | 4.7912e-09
6683439.18 | -1.1028 | -31.5735 | 14.0809 | 6683439.18 | 5.0588 | -79.6944 | 0.905 | -4.9771 | 6683439.18 | 0.905 | #N/A | 4.7845e-09
7079457.84 | -1.5744 | -28.221 | 13.6323 | 7079457.84 | 4.8041 | -79.4125 | 0.8827 | -4.7223 | 7079457.84 | 0.8827 | #N/A | 4.7606e-09
7498942.09 | -2.0393 | -24.5718 | 13.167 | 7498942.09 | 4.5536 | -78.9001 | 0.87665 | -4.4684 | 7498942.09 | 0.87665 | #N/A | 4.7497e-09
7943282.35 | -2.5 | -20.7045 | 12.722 | 7943282.35 | 4.3262 | -78.4215 | 0.86831 | -4.2381 | 7943282.35 | 0.86831 | #N/A | 4.7277e-09
8413951.42 | -2.9476 | -16.9375 | 12.2797 | 8413951.42 | 4.1114 | -78.2362 | 0.83822 | -4.025 | 8413951.42 | 0.83822 | #N/A | 4.6995e-09
8912509.38 | -3.3778 | -12.7192 | 11.8473 | 8912509.38 | 3.9117 | -77.914 | 0.81903 | -3.825 | 8912509.38 | 0.81903 | #N/A | 4.6687e-09
9440608.76 | -3.7869 | -8.2048 | 11.4538 | 9440608.76 | 3.7384 | -77.3994 | 0.81556 | -3.6484 | 9440608.76 | 0.81556 | #N/A | 4.6208e-09
10000000 | -4.2243 | -3.6162 | 11.0124 | 10000000 | 3.5532 | -77.1319 | 0.79133 | -3.464 | 10000000 | 0.79133 | #N/A | 4.5946e-09
|  |  | 15.2333 | 10592537.3
|  |  | 15.204 | 11220184.5
|  |  | 15.1752 | 11885022.3
|  |  | 15.1549 | 12589254.1
|  |  | 15.1314 | 13335214.3
|  |  | 15.0951 | 14125375.4
|  |  | 15.0866 | 14962356.6
|  |  | 15.0289 | 15848931.9
|  |  | 14.996 | 16788040.2
|  |  | 14.9123 | 17782794.1
|  |  | 14.8683 | 18836490.9
|  |  | 14.8194 | 19952623.1
|  |  | 14.7473 | 21134890.4
|  |  | 14.6679 | 22387211.4
|  |  | 14.5872 | 23713737.1
|  |  | 14.4498 | 25118864.3
|  |  | 14.3635 | 26607250.6
|  |  | 14.2659 | 28183829.3
|  |  | 14.0939 | 29853826.2
|  |  | 13.925 | 31622776.6
|  |  | 13.7087 | 33496543.9
|  |  | 13.414 | 35481338.9
|  |  | 13.085 | 37583740.4
|  |  | 12.6371 | 39810717.1
|  |  | 12.6317 | 40000000