## data_file
Instrument Name | SDS1104X-E
Serial Number | SDSMMEBC3R0537
Software Version | 8.1.6.1.33
Awg Type | LAN
Awg IP Address | 192.168.2.11
DUT Input Source | CH3
DUT Output Source1 | CH1
DUT Output Source2 | None
DUT Output Source3 | None
DUT Channel Gain | Auto
Sweep Type | Simple
Awg Amplitude | 5V
Awg Offset | 0V
Awg Amplitude reference level | 1V
Awg Load | 50ohm
Awg Amplitude Unit | Vpp
Sweep Mode | Logarithmic
Start Frequency | 10Hz
Stop Frequency | 10000000Hz
Sweep Line | 500
Sweep Log(dec) | 40
Amplitude Mode | Vout/Vin
Amplitude Axis Type | Logarithmic
Amplitude Axis Range | -34dB | 126dB
Phase Unit | Degree
Phase Axis Range | -120Deg | 120Deg
Bode Data
Number of Points | 241
Frequency(Hz) | CH1 Amplitude(dB) | CH1 Phase(Deg)
10 | 56.6499 | 0
10.5925 | 100.7128 | -65.2199
11.2202 | 99.3219 | -31.5382
11.885 | 99.1189 | -17.1173
12.5893 | 99.7718 | 53.7503
13.3352 | 105.3249 | -38.4094
14.1254 | 111.9857 | 59.0582
14.9624 | 117.4117 | -11.8834
15.8489 | 100.7916 | 10.2277
16.788 | 100.1517 | -44.719
17.7828 | 105.1123 | -77.8716
18.8365 | 102.1359 | -72.8907
19.9526 | 99.0432 | -30.604
21.1349 | 101.3367 | -21.7974
22.3872 | 104.8223 | -91.118
23.7137 | 97.3246 | -56.4057
25.1189 | 106.8733 | -49.7767
26.6073 | 99.5137 | -56.5052
28.1838 | 97.4794 | -37.3728
29.8538 | 99.6771 | -91.4029
31.6228 | 107.3334 | -83.7529
33.4965 | 98.9237 | -80.5642
35.4813 | 99.1879 | -53.0923
37.5837 | 97.7054 | -82.7007
39.8107 | 100.0675 | -87.7668
42.1697 | 100.1515 | -52.1875
44.6684 | 95.6339 | -66.9978
47.3151 | 96.1989 | -57.9962
50.1187 | 94.384 | -65.0204
53.0884 | 94.8749 | -62.7157
56.2341 | 95.3547 | -69.4119
59.5662 | 90.6101 | -65.8514
63.0957 | 93.9533 | -81.6194
66.8344 | 93.6999 | -75.051
70.7946 | 92.2321 | -79.0302
74.9894 | 93.3216 | -80.5583
79.4328 | 94.2973 | -72.4749
84.1395 | 92.2567 | -56.891
89.1251 | 91.4754 | -87.6172
94.4061 | 92.0144 | -85.5428
100 | 90.8533 | -85.6405
105.9254 | 90.6837 | -75.6996
112.2018 | 88.8741 | -80.948
118.8502 | 86.4759 | -97.9908
125.8925 | 88.2297 | -89.1909
133.3521 | 88.6289 | -80.9257
141.2538 | 87.0395 | -82.6259
149.6236 | 87.9236 | -89.0586
158.4893 | 87.2951 | -86.7312
167.8804 | 86.1709 | -84.2018
177.8279 | 90.3558 | -69.5746
188.3649 | 85.4404 | -79.5056
199.5262 | 84.7118 | -83.0125
211.3489 | 84.3512 | -92.411
223.8721 | 84.1103 | -88.6776
237.1374 | 83.6091 | -83.9444
251.1886 | 82.6928 | -89.7189
266.0725 | 82.3319 | -86.4584
281.8383 | 81.5451 | -86.485
298.5383 | 79.8967 | -89.2877
316.2278 | 81.0273 | -85.2126
334.9654 | 80.6851 | -90.4988
354.8134 | 79.8344 | -87.0578
375.8374 | 79.673 | -90.6715
398.1072 | 78.8494 | -86.9411
421.6965 | 78.9351 | -86.489
446.6836 | 78.2992 | -89.9926
473.1513 | 77.17 | -88.2962
501.1872 | 76.8059 | -91.2675
530.8844 | 76.1451 | -89.8257
562.3413 | 75.7137 | -89.4861
595.6621 | 75.6198 | -89.0397
630.9573 | 74.7832 | -89.1901
668.3439 | 74.2347 | -88.3663
707.9458 | 73.7705 | -88.8159
749.8942 | 73.326 | -88.4179
794.3282 | 72.7335 | -90.2829
841.3951 | 72.3801 | -88.4959
891.2509 | 71.8836 | -88.8281
944.0609 | 71.3571 | -90.1206
1000 | 70.8124 | -88.83
1059.2537 | 70.3933 | -89.3069
1122.0185 | 69.9115 | -89.5087
1188.5022 | 69.292 | -89.2896
1258.9254 | 68.7071 | -89.376
1333.5214 | 68.269 | -89.4347
1412.5375 | 67.7743 | -89.9367
1496.2357 | 67.281 | -89.9266
1584.8932 | 66.7796 | -89.0857
1678.804 | 66.2344 | -89.3162
1778.2794 | 65.7966 | -89.6904
1883.6491 | 65.3217 | -89.9259
1995.2623 | 64.805 | -90.3862
2113.489 | 64.2581 | -89.5138
2238.7211 | 63.7786 | -90.0082
2371.3737 | 63.2478 | -90.013
2511.8864 | 62.7674 | -89.8563
2660.7251 | 62.3132 | -89.9942
2818.3829 | 61.7939 | -89.9775
2985.3826 | 61.2292 | -89.9564
3162.2777 | 60.7522 | -89.8632
3349.6544 | 60.2489 | -89.6981
3548.1339 | 59.7646 | -89.7512
3758.374 | 59.2589 | -89.8363
3981.0717 | 58.7639 | -89.8869
4216.965 | 58.2549 | -89.6911
4466.8359 | 57.8114 | -89.8027
4731.5126 | 57.3052 | -89.6238
5011.8723 | 56.7829 | -89.6796
5308.8444 | 56.2747 | -89.5879
5623.4132 | 55.7809 | -89.7911
5956.6214 | 55.2965 | -89.6308
6309.5734 | 54.7555 | -89.6924
6683.4392 | 54.2909 | -89.456
7079.4578 | 53.7707 | -89.6351
7498.9421 | 53.2868 | -89.4859
7943.2824 | 52.7751 | -89.5296
8413.9514 | 52.2889 | -89.3199
8912.5094 | 51.7973 | -89.4406
9440.6088 | 51.3005 | -89.3759
10000 | 50.7877 | -89.383
10592.5373 | 50.3034 | -89.2926
11220.1845 | 49.8142 | -89.3051
11885.0223 | 49.3203 | -89.2951
12589.2541 | 48.8317 | -89.0908
13335.2143 | 48.3299 | -89.1704
14125.3754 | 47.7726 | -89.4324
14962.3566 | 47.2886 | -89.4163
15848.9319 | 46.8057 | -89.3122
16788.0402 | 46.2969 | -89.2906
17782.7941 | 45.7973 | -89.3862
18836.4909 | 45.2961 | -89.3111
19952.6231 | 44.806 | -89.2811
21134.8904 | 44.3178 | -89.3342
22387.2114 | 43.8214 | -89.2402
23713.7371 | 43.3315 | -89.2506
25118.8643 | 42.8385 | -89.2382
26607.2506 | 42.3395 | -89.2053
28183.8293 | 41.8388 | -89.2035
29853.8262 | 41.344 | -89.2044
31622.7766 | 40.8441 | -89.1456
33496.5439 | 40.3581 | -89.1379
35481.3389 | 39.8674 | -89.146
37583.7404 | 39.3684 | -89.1553
39810.7171 | 38.8801 | -89.146
42169.6503 | 38.3868 | -89.1307
44668.3592 | 37.8954 | -89.1415
47315.1259 | 37.3989 | -89.1425
50118.7234 | 36.9024 | -89.1449
53088.4444 | 36.4054 | -89.1714
56234.1325 | 35.9128 | -89.1839
59566.2144 | 35.4196 | -89.2011
63095.7344 | 34.9181 | -89.232
66834.3918 | 34.4233 | -89.2301
70794.5784 | 33.9293 | -89.2194
74989.4209 | 33.4481 | -89.2113
79432.8235 | 32.9428 | -89.2337
84139.5142 | 32.4172 | -89.2198
89125.0938 | 31.9134 | -89.1942
94406.0876 | 31.4128 | -89.1981
100000 | 30.9124 | -89.1667
105925.373 | 30.4137 | -89.162
112201.845 | 29.9141 | -89.1162
118850.223 | 29.4122 | -89.0632
125892.541 | 28.9115 | -89.0388
133352.143 | 28.4194 | -88.994
141253.754 | 27.9159 | -88.9348
149623.566 | 27.3961 | -89.0975
158489.319 | 26.8951 | -89.0235
167880.402 | 26.3998 | -88.9675
177827.941 | 25.8957 | -88.9066
188364.909 | 25.397 | -88.8503
199526.231 | 24.9002 | -88.7816
211348.904 | 24.4014 | -88.6903
223872.114 | 23.8889 | -88.6016
237137.371 | 23.3901 | -88.5143
251188.643 | 22.9037 | -88.4234
266072.506 | 22.413 | -88.352
281838.293 | 21.9162 | -88.349
298538.262 | 21.5106 | -88.3679
316227.766 | 20.997 | -88.349
334965.439 | 20.4825 | -88.2776
354813.389 | 19.9678 | -88.1737
375837.404 | 19.4584 | -87.7992
398107.171 | 18.9484 | -87.7168
421696.503 | 18.4404 | -87.5729
446683.592 | 17.9334 | -87.4785
473151.259 | 17.4211 | -87.3206
501187.234 | 16.9081 | -87.1903
530884.444 | 16.3868 | -87.0816
562341.325 | 15.8686 | -86.924
595662.144 | 15.3425 | -86.7851
630957.344 | 14.8154 | -86.6123
668343.918 | 14.2917 | -86.4573
707945.784 | 13.7552 | -86.2977
749894.209 | 13.4448 | -86.2303
794328.235 | 12.9044 | -86.0161
841395.142 | 12.3531 | -85.8335
891250.938 | 11.7926 | -85.6239
944060.876 | 11.2227 | -85.4305
1000000 | 10.643 | -85.2124
1059253.73 | 10.0497 | -84.9848
1122018.45 | 9.4547 | -84.7204
1188502.23 | 8.8295 | -84.4489
1258925.41 | 8.1891 | -84.1779
1333521.43 | 7.5266 | -83.876
1412537.54 | 6.8343 | -83.4951
1496235.66 | 6.1202 | -83.0647
1584893.19 | 5.3921 | -82.5433
1678804.02 | 4.6026 | -81.981
1778279.41 | 3.7676 | -81.2475
1883649.09 | 2.898 | -80.4696
1995262.31 | 1.9908 | -79.6737
2113489.04 | 1.0068 | -78.8503
2238721.14 | -0.075025 | -77.9739
2371373.71 | -1.2899 | -76.9785
2511886.43 | -2.7178 | -75.8157
2660725.06 | -4.4147 | -74.3631
2818382.93 | -6.3997 | -72.3528
2985382.62 | -9.0439 | -69.4739
3162277.66 | -13.0568 | -64.2665
3349654.39 | -19.4873 | -48.3016
3548133.89 | -24.3564 | 45.7809
3758374.04 | -15.5664 | 86.9916
3981071.71 | -10.5196 | 95.8032
4216965.03 | -7.0883 | 99.8661
4466835.92 | -4.6412 | 102.4065
4731512.59 | -2.5455 | 104.3073
5011872.34 | -0.83559 | 105.9555
5308844.44 | 0.73259 | 107.6163
5623413.25 | 2.1842 | 109.0652
5956621.44 | 3.5981 | 110.3168
6309573.44 | 4.946 | 111.1151
6683439.18 | 6.384 | 112.1741
7079457.84 | 7.8651 | 112.1721
7498942.09 | 9.4159 | 111.0936
7943282.35 | 10.9629 | 107.7505
8413951.42 | 12.2331 | 107.6977
8912509.38 | 13.4019 | 97.9665
9440608.76 | 15.6172 | 84.1809
10000000 | 15.2582 | 69.1113

## current_probe_calibration
Frequency | cal_dB | cal_phase
10 | 14.5568 | 0.075336
10.5925 | 14.5585 | 0.064925
11.2202 | 14.5598 | 0.060244
11.885 | 14.5593 | 0.047084
12.5893 | 14.5579 | 0.059953
13.3352 | 14.558 | 0.049642
14.1254 | 14.5543 | 0.044194
14.9624 | 14.5527 | 0.046215
15.8489 | 14.5519 | 0.053048
16.788 | 14.5516 | 0.055925
17.7828 | 14.552 | 0.049549
18.8365 | 14.5535 | 0.057416
19.9526 | 14.5536 | 0.072525
21.1349 | 14.5521 | 0.059605
22.3872 | 14.5543 | 0.070979
23.7137 | 14.5535 | 0.058447
25.1189 | 14.5523 | 0.086904
26.6073 | 14.5531 | 0.079705
28.1838 | 14.5496 | 0.092813
29.8538 | 14.5492 | 0.10073
31.6228 | 14.5508 | 0.098958
33.4965 | 14.5482 | 0.10845
35.4813 | 14.5512 | 0.12211
37.5837 | 14.5501 | 0.13182
39.8107 | 14.551 | 0.1369
42.1697 | 14.5521 | 0.15564
44.6684 | 14.5536 | 0.1765
47.3151 | 14.5523 | 0.19506
50.1187 | 14.5571 | 0.20034
53.0884 | 14.5505 | 0.23475
56.2341 | 14.5544 | 0.25386
59.5662 | 14.5514 | 0.26865
63.0957 | 14.5572 | 0.30047
66.8344 | 14.5581 | 0.32436
70.7946 | 14.5633 | 0.3203
74.9894 | 14.5663 | 0.32927
79.4328 | 14.5717 | 0.32804
84.1395 | 14.5752 | 0.32868
89.1251 | 14.5748 | 0.30502
94.4061 | 14.5787 | 0.31802
100 | 14.5812 | 0.30497
105.9254 | 14.5813 | 0.30951
112.2018 | 14.5832 | 0.30082
118.8502 | 14.581 | 0.30263
125.8925 | 14.5877 | 0.2936
133.3521 | 14.5887 | 0.3064
141.2538 | 14.5895 | 0.31332
149.6236 | 14.5897 | 0.30972
158.4893 | 14.5919 | 0.31228
167.8804 | 14.59 | 0.33089
177.8279 | 14.5925 | 0.3402
188.3649 | 14.5949 | 0.34157
199.5262 | 14.5945 | 0.36426
211.3489 | 14.5962 | 0.3673
223.8721 | 14.5988 | 0.38152
237.1374 | 14.5987 | 0.39856
251.1886 | 14.5997 | 0.41543
266.0725 | 14.6016 | 0.43019
281.8383 | 14.6044 | 0.44007
298.5383 | 14.6043 | 0.45418
316.2278 | 14.6065 | 0.47662
334.9654 | 14.6101 | 0.48707
354.8134 | 14.6128 | 0.51127
375.8374 | 14.6146 | 0.53308
398.1072 | 14.6195 | 0.53832
421.6965 | 14.6184 | 0.5494
446.6836 | 14.6232 | 0.56527
473.1513 | 14.6275 | 0.58847
501.1872 | 14.631 | 0.60336
530.8844 | 14.6345 | 0.61408
562.3413 | 14.635 | 0.63369
595.6621 | 14.6432 | 0.64304
630.9573 | 14.6457 | 0.67293
668.3439 | 14.6497 | 0.68008
707.9458 | 14.6537 | 0.69319
749.8942 | 14.6597 | 0.71023
794.3282 | 14.6641 | 0.70995
841.3951 | 14.6689 | 0.72092
891.2509 | 14.6739 | 0.73014
944.0609 | 14.6785 | 0.7434
1000 | 14.6849 | 0.75763
1059.2537 | 14.6886 | 0.74893
1122.0185 | 14.6973 | 0.74814
1188.5022 | 14.7011 | 0.7652
1258.9254 | 14.7062 | 0.76438
1333.5214 | 14.7138 | 0.75192
1412.5375 | 14.719 | 0.75793
1496.2357 | 14.7295 | 0.75637
1584.8932 | 14.7359 | 0.75298
1678.804 | 14.7533 | 0.74144
1778.2794 | 14.7579 | 0.73889
1883.6491 | 14.7626 | 0.72325
1995.2623 | 14.7693 | 0.72203
2113.489 | 14.7716 | 0.69846
2238.7211 | 14.7767 | 0.69561
2371.3737 | 14.7865 | 0.6799
2511.8864 | 14.7902 | 0.65618
2660.7251 | 14.7957 | 0.636
2818.3829 | 14.8019 | 0.60813
2985.3826 | 14.8052 | 0.5985
3162.2777 | 14.8116 | 0.57734
3349.6544 | 14.8141 | 0.53713
3548.1339 | 14.8205 | 0.51634
3758.374 | 14.8176 | 0.48166
3981.0717 | 14.8246 | 0.45825
4216.965 | 14.8256 | 0.43635
4466.8359 | 14.8273 | 0.39477
4731.5126 | 14.8319 | 0.36041
5011.8723 | 14.8348 | 0.32537
5308.8444 | 14.8402 | 0.29171
5623.4132 | 14.8377 | 0.25421
5956.6214 | 14.8414 | 0.22131
6309.5734 | 14.8416 | 0.1801
6683.4392 | 14.8415 | 0.13565
7079.4578 | 14.8418 | 0.10443
7498.9421 | 14.8039 | 0.085318
7943.2824 | 14.8077 | 0.052773
8413.9514 | 14.805 | 0.023151
8912.5094 | 14.804 | -0.017212
9440.6088 | 14.8027 | -0.05161
10000 | 14.7997 | -0.09009
10592.5373 | 14.8003 | -0.11932
11220.1845 | 14.8003 | -0.14112
11885.0223 | 14.7965 | -0.15204
12589.2541 | 14.7943 | -0.18568
13335.2143 | 14.7873 | -0.21015
14125.3754 | 14.7873 | -0.24243
14962.3566 | 14.8289 | -0.31475
15848.9319 | 14.8262 | -0.33062
16788.0402 | 14.8198 | -0.34177
17782.7941 | 14.8177 | -0.3539
18836.4909 | 14.8095 | -0.36241
19952.6231 | 14.8052 | -0.38401
21134.8904 | 14.802 | -0.3838
22387.2114 | 14.8001 | -0.39113
23713.7371 | 14.7945 | -0.39587
25118.8643 | 14.7893 | -0.39507
26607.2506 | 14.7845 | -0.40604
28183.8293 | 14.7825 | -0.40006
29853.8262 | 14.7812 | -0.3981
31622.7766 | 14.7781 | -0.39157
33496.5439 | 14.779 | -0.40681
35481.3389 | 14.7755 | -0.43161
37583.7404 | 14.7329 | -0.49402
39810.7171 | 14.7343 | -0.49128
42169.6503 | 14.7275 | -0.48761
44668.3592 | 14.7322 | -0.48963
47315.1259 | 14.7293 | -0.49426
50118.7234 | 14.7244 | -0.49976
53088.4444 | 14.7244 | -0.50234
56234.1325 | 14.7244 | -0.4993
59566.2144 | 14.7189 | -0.48346
63095.7344 | 14.7191 | -0.4766
66834.3918 | 14.7211 | -0.47926
70794.5784 | 14.7275 | -0.49031
74989.4209 | 14.7781 | -0.42788
79432.8235 | 14.784 | -0.43044
84139.5142 | 14.7773 | -0.46608
89125.0938 | 14.7804 | -0.47391
94406.0876 | 14.7833 | -0.48736
100000 | 14.7901 | -0.52872
105925.373 | 14.7906 | -0.56078
112201.845 | 14.789 | -0.60142
118850.223 | 14.7912 | -0.64257
125892.541 | 14.7943 | -0.68577
133352.143 | 14.7965 | -0.72412
141253.754 | 14.7991 | -0.79848
149623.566 | 14.8032 | -0.85153
158489.319 | 14.8024 | -0.89937
167880.402 | 14.8068 | -0.97382
177827.941 | 14.8104 | -1.0551
188364.909 | 14.812 | -1.1324
199526.231 | 14.8118 | -1.2171
211348.904 | 14.8139 | -1.313
223872.114 | 14.8195 | -1.3996
237137.371 | 14.8194 | -1.5312
251188.643 | 14.8154 | -1.6499
266072.506 | 14.8122 | -1.7426
281838.293 | 14.8092 | -1.772
298538.262 | 14.8157 | -1.8192
316227.766 | 14.8228 | -1.919
334965.439 | 14.8323 | -2.0474
354813.389 | 14.8406 | -2.2058
375837.404 | 14.8135 | -2.3902
398107.171 | 14.8184 | -2.5601
421696.503 | 14.8224 | -2.7683
446683.592 | 14.8242 | -2.9378
473151.259 | 14.83 | -3.1307
501187.234 | 14.8322 | -3.3485
530884.444 | 14.8347 | -3.5662
562341.325 | 14.8406 | -3.7963
595662.144 | 14.8415 | -4.0043
630957.344 | 14.8405 | -4.2667
668343.918 | 14.8472 | -4.5536
707945.784 | 14.8475 | -4.8145
749894.209 | 14.8466 | -4.8346
794328.235 | 14.8488 | -5.1286
841395.142 | 14.8517 | -5.4326
891250.938 | 14.8546 | -5.7563
944060.876 | 14.8581 | -6.0932
1000000 | 14.8767 | -6.4598
1059253.73 | 14.8825 | -6.8239
1122018.45 | 14.8883 | -7.2235
1188502.23 | 14.9023 | -7.6446
1258925.41 | 14.9146 | -8.0938
1333521.43 | 14.9302 | -8.5673
1412537.54 | 14.9468 | -9.1346
1496235.66 | 14.9726 | -9.755
1584893.19 | 14.9943 | -10.4023
1678804.02 | 15.0166 | -11.1911
1778279.41 | 15.0285 | -12.0068
1883649.09 | 15.0382 | -12.9225
1995262.31 | 15.0335 | -13.8437
2113489.04 | 15.0245 | -14.7761
2238721.14 | 15.0176 | -15.7205
2371373.71 | 15.0147 | -16.6948
2511886.43 | 15.0204 | -17.7088
2660725.06 | 15.0167 | -18.7482
2818382.93 | 15.0187 | -19.863
2985382.62 | 15.0149 | -21.0134
3162277.66 | 15.0246 | -22.2586
3349654.39 | 15.0334 | -23.596
3548133.89 | 15.0458 | -24.9891
3758374.04 | 15.0587 | -26.4891
3981071.71 | 15.0707 | -28.1525
4216965.03 | 15.0818 | -29.7502
4466835.92 | 15.0913 | -31.6487
4731512.59 | 15.1019 | -33.559
5011872.34 | 15.1102 | -35.6129
5308844.44 | 15.1329 | -37.8292
5623413.25 | 15.145 | -40.1396
5956621.44 | 15.1582 | -42.6177
6309573.44 | 15.1831 | -45.3397
6683439.18 | 15.1837 | -48.1209
7079457.84 | 15.2067 | -51.1915
7498942.09 | 15.2064 | -54.3283
7943282.35 | 15.222 | -57.717
8413951.42 | 15.2273 | -61.2986
8912509.38 | 15.225 | -65.1948
9440608.76 | 15.2407 | -69.1946
10000000 | 15.2368 | -73.5157
10592537.3 | 15.2333 | -78.0505
11220184.5 | 15.204 | -82.8038
11885022.3 | 15.1752 | -87.9116
12589254.1 | 15.1549 | -93.2985
13335214.3 | 15.1314 | -98.8719
14125375.4 | 15.0951 | -104.8309
14962356.6 | 15.0866 | -111.2521
15848931.9 | 15.0289 | -118.0238
16788040.2 | 14.996 | -125.057
17782794.1 | 14.9123 | -132.4545
18836490.9 | 14.8683 | -140.3923
19952623.1 | 14.8194 | -148.9457
21134890.4 | 14.7473 | -157.8655
22387211.4 | 14.6679 | -167.4321
23713737.1 | 14.5872 | -177.5447
25118864.3 | 14.4498 | -188.0653
26607250.6 | 14.3635 | -199.3153
28183829.3 | 14.2659 | -211.4628
29853826.2 | 14.0939 | -224.331
31622776.6 | 13.925 | -238.0483
33496543.9 | 13.7087 | -252.5851
35481338.9 | 13.414 | -268.1429
37583740.4 | 13.085 | -284.494
39810717.1 | 12.6371 | -301.2589
40000000 | 12.6317 | -302.7306

## probe_C
f | 18pF | 180pF
10 | 884194128.2883 | 88419412.8288
10.5925 | 834733083.5587 | 83473308.3559
11.2202 | 788038846.3293 | 78803884.6329
11.885 | 743956643.813 | 74395664.3813
12.5893 | 702340361.0768 | 70234036.1077
13.3352 | 663052056.7292 | 66305205.6729
14.1254 | 625961505.6989 | 62596150.5699
14.9624 | 590945767.5914 | 59094576.7591
15.8489 | 557888779.1898 | 55788877.919
16.788 | 526680969.752 | 52668096.9752
17.7828 | 497218897.8272 | 49721889.7827
18.8365 | 469404908.3886 | 46940490.8389
19.9526 | 443146809.1463 | 44314680.9146
21.1349 | 418357564.966 | 41835756.4966
22.3872 | 394955009.3826 | 39495500.9383
23.7137 | 372861572.2513 | 37286157.2251
25.1189 | 352004022.6329 | 35200402.2633
26.6073 | 332313226.063 | 33231322.6063
28.1838 | 313723915.3984 | 31372391.5398
29.8538 | 296174474.4829 | 29617447.4483
31.6228 | 279606733.9138 | 27960673.3914
33.4965 | 263965778.2341 | 26396577.8234
35.4813 | 249199763.9092 | 24919976.3909
37.5837 | 235259747.4864 | 23525974.7486
39.8107 | 222099523.3668 | 22209952.3367
42.1697 | 209675470.6523 | 20967547.0652
44.6684 | 197946408.5597 | 19794640.856
47.3151 | 186873459.9225 | 18687345.9923
50.1187 | 176419922.329 | 17641992.2329
53.0884 | 166551146.4682 | 16655114.6468
56.2341 | 157234421.2812 | 15723442.1281
59.5662 | 148438865.5371 | 14843886.5537
63.0957 | 140135325.4738 | 14013532.5474
66.8344 | 132296278.1654 | 13229627.8165
70.7946 | 124895740.2942 | 12489574.0294
74.9894 | 117909182.0265 | 11790918.2027
79.4328 | 111313445.7061 | 11131344.5706
84.1395 | 105086669.0957 | 10508666.9096
89.1251 | 99208212.9125 | 9920821.2912
94.4061 | 93658592.4169 | 9365859.2417
100 | 88419412.8288 | 8841941.2829
105.9254 | 83473308.3559 | 8347330.8356
112.2018 | 78803884.6329 | 7880388.4633
118.8502 | 74395664.3813 | 7439566.4381
125.8925 | 70234036.1077 | 7023403.6108
133.3521 | 66305205.6729 | 6630520.5673
141.2538 | 62596150.5699 | 6259615.057
149.6236 | 59094576.7591 | 5909457.6759
158.4893 | 55788877.919 | 5578887.7919
167.8804 | 52668096.9752 | 5266809.6975
177.8279 | 49721889.7827 | 4972188.9783
188.3649 | 46940490.8389 | 4694049.0839
199.5262 | 44314680.9146 | 4431468.0915
211.3489 | 41835756.4966 | 4183575.6497
223.8721 | 39495500.9383 | 3949550.0938
237.1374 | 37286157.2251 | 3728615.7225
251.1886 | 35200402.2633 | 3520040.2263
266.0725 | 33231322.6063 | 3323132.2606
281.8383 | 31372391.5398 | 3137239.154
298.5383 | 29617447.4483 | 2961744.7448
316.2278 | 27960673.3914 | 2796067.3391
334.9654 | 26396577.8234 | 2639657.7823
354.8134 | 24919976.3909 | 2491997.6391
375.8374 | 23525974.7486 | 2352597.4749
398.1072 | 22209952.3367 | 2220995.2337
421.6965 | 20967547.0652 | 2096754.7065
446.6836 | 19794640.856 | 1979464.0856
473.1513 | 18687345.9923 | 1868734.5992
501.1872 | 17641992.2329 | 1764199.2233
530.8844 | 16655114.6468 | 1665511.4647
562.3413 | 15723442.1281 | 1572344.2128
595.6621 | 14843886.5537 | 1484388.6554
630.9573 | 14013532.5474 | 1401353.2547
668.3439 | 13229627.8165 | 1322962.7817
707.9458 | 12489574.0294 | 1248957.4029
749.8942 | 11790918.2027 | 1179091.8203
794.3282 | 11131344.5706 | 1113134.4571
841.3951 | 10508666.9096 | 1050866.691
891.2509 | 9920821.2912 | 992082.1291
944.0609 | 9365859.2417 | 936585.9242
1000 | 8841941.2829 | 884194.1283
1059.2537 | 8347330.8356 | 834733.0836
1122.0185 | 7880388.4633 | 788038.8463
1188.5022 | 7439566.4381 | 743956.6438
1258.9254 | 7023403.6108 | 702340.3611
1333.5214 | 6630520.5673 | 663052.0567
1412.5375 | 6259615.057 | 625961.5057
1496.2357 | 5909457.6759 | 590945.7676
1584.8932 | 5578887.7919 | 557888.7792
1678.804 | 5266809.6975 | 526680.9698
1778.2794 | 4972188.9783 | 497218.8978
1883.6491 | 4694049.0839 | 469404.9084
1995.2623 | 4431468.0915 | 443146.8091
2113.489 | 4183575.6497 | 418357.565
2238.7211 | 3949550.0938 | 394955.0094
2371.3737 | 3728615.7225 | 372861.5723
2511.8864 | 3520040.2263 | 352004.0226
2660.7251 | 3323132.2606 | 332313.2261
2818.3829 | 3137239.154 | 313723.9154
2985.3826 | 2961744.7448 | 296174.4745
3162.2777 | 2796067.3391 | 279606.7339
3349.6544 | 2639657.7823 | 263965.7782
3548.1339 | 2491997.6391 | 249199.7639
3758.374 | 2352597.4749 | 235259.7475
3981.0717 | 2220995.2337 | 222099.5234
4216.965 | 2096754.7065 | 209675.4707
4466.8359 | 1979464.0856 | 197946.4086
4731.5126 | 1868734.5992 | 186873.4599
5011.8723 | 1764199.2233 | 176419.9223
5308.8444 | 1665511.4647 | 166551.1465
5623.4133 | 1572344.2128 | 157234.4213
5956.6214 | 1484388.6554 | 148438.8655
6309.5734 | 1401353.2547 | 140135.3255
6683.4392 | 1322962.7817 | 132296.2782
7079.4578 | 1248957.4029 | 124895.7403
7498.9421 | 1179091.8203 | 117909.182
7943.2823 | 1113134.4571 | 111313.4457
8413.9514 | 1050866.691 | 105086.6691
8912.5094 | 992082.1291 | 99208.2129
9440.6088 | 936585.9242 | 93658.5924
10000 | 884194.1283 | 88419.4128
10592.5373 | 834733.0836 | 83473.3084
11220.1845 | 788038.8463 | 78803.8846
11885.0223 | 743956.6438 | 74395.6644
12589.2541 | 702340.3611 | 70234.0361
13335.2143 | 663052.0567 | 66305.2057
14125.3754 | 625961.5057 | 62596.1506
14962.3566 | 590945.7676 | 59094.5768
15848.9319 | 557888.7792 | 55788.8779
16788.0402 | 526680.9698 | 52668.097
17782.7941 | 497218.8978 | 49721.8898
18836.4909 | 469404.9084 | 46940.4908
19952.6231 | 443146.8091 | 44314.6809
21134.8904 | 418357.565 | 41835.7565
22387.2114 | 394955.0094 | 39495.5009
23713.7371 | 372861.5723 | 37286.1572
25118.8643 | 352004.0226 | 35200.4023
26607.2506 | 332313.2261 | 33231.3226
28183.8293 | 313723.9154 | 31372.3915
29853.8262 | 296174.4745 | 29617.4474
31622.7766 | 279606.7339 | 27960.6734
33496.5439 | 263965.7782 | 26396.5778
35481.3389 | 249199.7639 | 24919.9764
37583.7404 | 235259.7475 | 23525.9747
39810.7171 | 222099.5234 | 22209.9523
42169.6503 | 209675.4707 | 20967.5471
44668.3592 | 197946.4086 | 19794.6409
47315.1259 | 186873.4599 | 18687.346
50118.7234 | 176419.9223 | 17641.9922
53088.4444 | 166551.1465 | 16655.1146
56234.1325 | 157234.4213 | 15723.4421
59566.2144 | 148438.8655 | 14843.8866
63095.7344 | 140135.3255 | 14013.5325
66834.3918 | 132296.2782 | 13229.6278
70794.5784 | 124895.7403 | 12489.574
74989.4209 | 117909.182 | 11790.9182
79432.8235 | 111313.4457 | 11131.3446
84139.5142 | 105086.6691 | 10508.6669
89125.0938 | 99208.2129 | 9920.8213
94406.0876 | 93658.5924 | 9365.8592
100000 | 88419.4128 | 8841.9413
105925.3725 | 83473.3084 | 8347.3308
112201.8454 | 78803.8846 | 7880.3885
118850.2227 | 74395.6644 | 7439.5664
125892.5412 | 70234.0361 | 7023.4036
133352.1432 | 66305.2057 | 6630.5206
141253.7545 | 62596.1506 | 6259.6151
149623.5656 | 59094.5768 | 5909.4577
158489.3192 | 55788.8779 | 5578.8878
167880.4018 | 52668.097 | 5266.8097
177827.941 | 49721.8898 | 4972.189
188364.9089 | 46940.4908 | 4694.0491
199526.2315 | 44314.6809 | 4431.4681
211348.904 | 41835.7565 | 4183.5756
223872.1139 | 39495.5009 | 3949.5501
237137.3706 | 37286.1572 | 3728.6157
251188.6432 | 35200.4023 | 3520.0402
266072.506 | 33231.3226 | 3323.1323
281838.2931 | 31372.3915 | 3137.2392
298538.2619 | 29617.4474 | 2961.7447
316227.766 | 27960.6734 | 2796.0673
334965.4392 | 26396.5778 | 2639.6578
354813.3892 | 24919.9764 | 2491.9976
375837.4043 | 23525.9747 | 2352.5975
398107.1706 | 22209.9523 | 2220.9952
421696.5034 | 20967.5471 | 2096.7547
446683.5922 | 19794.6409 | 1979.4641
473151.259 | 18687.346 | 1868.7346
501187.2336 | 17641.9922 | 1764.1992
530884.4442 | 16655.1146 | 1665.5115
562341.3252 | 15723.4421 | 1572.3442
595662.1435 | 14843.8866 | 1484.3887
630957.3445 | 14013.5325 | 1401.3533
668343.9176 | 13229.6278 | 1322.9628
707945.7844 | 12489.574 | 1248.9574
749894.2093 | 11790.9182 | 1179.0918
794328.2347 | 11131.3446 | 1113.1345
841395.1416 | 10508.6669 | 1050.8667
891250.9381 | 9920.8213 | 992.0821
944060.8763 | 9365.8592 | 936.5859
1000000 | 8841.9413 | 884.1941
1059253.7252 | 8347.3308 | 834.7331
1122018.4543 | 7880.3885 | 788.0388
1188502.2274 | 7439.5664 | 743.9566
1258925.4118 | 7023.4036 | 702.3404
1333521.4322 | 6630.5206 | 663.0521
1412537.5446 | 6259.6151 | 625.9615
1496235.6561 | 5909.4577 | 590.9458
1584893.1925 | 5578.8878 | 557.8888
1678804.0181 | 5266.8097 | 526.681
1778279.41 | 4972.189 | 497.2189
1883649.0895 | 4694.0491 | 469.4049
1995262.315 | 4431.4681 | 443.1468
2113489.0398 | 4183.5756 | 418.3576
2238721.1386 | 3949.5501 | 394.955
2371373.7057 | 3728.6157 | 372.8616
2511886.4315 | 3520.0402 | 352.004
2660725.0598 | 3323.1323 | 332.3132
2818382.9313 | 3137.2392 | 313.7239
2985382.6189 | 2961.7447 | 296.1745
3162277.6602 | 2796.0673 | 279.6067
3349654.3916 | 2639.6578 | 263.9658
3548133.8923 | 2491.9976 | 249.1998
3758374.0429 | 2352.5975 | 235.2597
3981071.7055 | 2220.9952 | 222.0995
4216965.0343 | 2096.7547 | 209.6755
4466835.9215 | 1979.4641 | 197.9464
4731512.5896 | 1868.7346 | 186.8735
5011872.3363 | 1764.1992 | 176.4199
5308844.4423 | 1665.5115 | 166.5511
5623413.2519 | 1572.3442 | 157.2344
5956621.4353 | 1484.3887 | 148.4389
6309573.4448 | 1401.3533 | 140.1353
6683439.1757 | 1322.9628 | 132.2963
7079457.8438 | 1248.9574 | 124.8957
7498942.0933 | 1179.0918 | 117.9092
7943282.3472 | 1113.1345 | 111.3134
8413951.4165 | 1050.8667 | 105.0867
8912509.3813 | 992.0821 | 99.2082
9440608.7629 | 936.5859 | 93.6586
10000000 | 884.1941 | 88.4194
10592537.2518 | 834.7331 | 83.4733
11220184.543 | 788.0388 | 78.8039
11885022.2744 | 743.9566 | 74.3957
12589254.1179 | 702.3404 | 70.234
13335214.3216 | 663.0521 | 66.3052
14125375.4462 | 625.9615 | 62.5962
14962356.5609 | 590.9458 | 59.0946
15848931.9246 | 557.8888 | 55.7889
16788040.1812 | 526.681 | 52.6681
17782794.1004 | 497.2189 | 49.7219
18836490.8949 | 469.4049 | 46.9405
19952623.1497 | 443.1468 | 44.3147
21134890.3984 | 418.3576 | 41.8358
22387211.3857 | 394.955 | 39.4955
23713737.0566 | 372.8616 | 37.2862
25118864.3151 | 352.004 | 35.2004
26607250.598 | 332.3132 | 33.2313
28183829.3126 | 313.7239 | 31.3724
29853826.1892 | 296.1745 | 29.6174
31622776.6017 | 279.6067 | 27.9607
33496543.9158 | 263.9658 | 26.3966
35481338.9234 | 249.1998 | 24.92
37583740.4288 | 235.2597 | 23.526
40000000 | 221.0485 | 22.1049

## plot_data
Frequency(Hz) | ZdB_measured | Z_phase_measured | ZdB_corrected | Frequency | ¦Z¦ | phase(Z) | Real_Z | X | Frequency | R | L | C
10 | 56.6499 | 0 | 71.2067 | 10 | 3633.5865 | 0.075336 | 3633.5834 | 4.7777 | 10 | 3633.5834 | 0.076039 | #N/A
10.5925 | 100.7128 | -65.2199 | 115.2713 | 10.5925 | 580180.541 | -65.155 | 243771.6718 | -526483.4586 | 10.5925 | 243771.6718 | #N/A | 2.8539e-08
11.2202 | 99.3219 | -31.5382 | 113.8817 | 11.2202 | 494406.115 | -31.478 | 421649.7647 | -258164.4486 | 11.2202 | 421649.7647 | #N/A | 5.4944e-08
11.885 | 99.1189 | -17.1173 | 113.6781 | 11.885 | 482955.1301 | -17.0702 | 461678.8912 | -141768.3291 | 11.885 | 461678.8912 | #N/A | 9.4458e-08
12.5893 | 99.7718 | 53.7503 | 114.3297 | 12.5893 | 520576.6492 | 53.8103 | 307380.1029 | 420139.8816 | 12.5893 | 307380.1029 | 5311.4615 | #N/A
13.3352 | 105.3249 | -38.4094 | 119.8829 | 13.3352 | 986607.0482 | -38.3598 | 773627.7809 | -612285.4923 | 13.3352 | 773627.7809 | #N/A | 1.9492e-08
14.1254 | 111.9857 | 59.0582 | 126.54 | 14.1254 | 2123238.5643 | 59.1023 | 1090295.9776 | 1821921.1515 | 14.1254 | 1090295.9776 | 20528.1452 | #N/A
14.9624 | 117.4117 | -11.8834 | 131.9644 | 14.9624 | 3964795.1065 | -11.8371 | 3880482.2923 | -813300.323 | 14.9624 | 3880482.2923 | #N/A | 1.3079e-08
15.8489 | 100.7916 | 10.2277 | 115.3434 | 15.8489 | 585020.795 | 10.2808 | 575628.3106 | 104409.667 | 15.8489 | 575628.3106 | 1048.4817 | #N/A
16.788 | 100.1517 | -44.719 | 114.7033 | 16.788 | 543459.2044 | -44.6631 | 386536.8871 | -382017.2009 | 16.788 | 386536.8871 | #N/A | 2.4816e-08
17.7828 | 105.1123 | -77.8716 | 119.6642 | 17.7828 | 962080.6251 | -77.8221 | 202949.5869 | -940431.0684 | 17.7828 | 202949.5869 | #N/A | 9.5168e-09
18.8365 | 102.1359 | -72.8907 | 116.6894 | 18.8365 | 683077.1279 | -72.8333 | 201611.8003 | -652646.1864 | 18.8365 | 201611.8003 | #N/A | 1.2946e-08
19.9526 | 99.0432 | -30.604 | 113.5968 | 19.9526 | 478451.7789 | -30.5315 | 412114.3604 | -243059.3727 | 19.9526 | 412114.3604 | #N/A | 3.2818e-08
21.1349 | 101.3367 | -21.7974 | 115.8888 | 21.1349 | 622930.598 | -21.7378 | 578632.8806 | -230708.7328 | 21.1349 | 578632.8806 | #N/A | 3.264e-08
22.3872 | 104.8223 | -91.118 | 119.3766 | 22.3872 | 930745.9576 | -91.047 | -17007.3279 | -930590.5589 | 22.3872 | #N/A | #N/A | 7.6394e-09
23.7137 | 97.3246 | -56.4057 | 111.8781 | 23.7137 | 392559.8452 | -56.3473 | 217540.174 | -326771.334 | 23.7137 | 217540.174 | #N/A | 2.0539e-08
25.1189 | 106.8733 | -49.7767 | 121.4256 | 25.1189 | 1178361.6603 | -49.6898 | 762312.2899 | -898563.3952 | 25.1189 | 762312.2899 | #N/A | 7.0513e-09
26.6073 | 99.5137 | -56.5052 | 114.0668 | 26.6073 | 505055.5335 | -56.4255 | 279306.3869 | -420795.7154 | 26.6073 | 279306.3869 | #N/A | 1.4215e-08
28.1838 | 97.4794 | -37.3728 | 112.029 | 28.1838 | 399437.5817 | -37.28 | 317826.6749 | -241943.3537 | 28.1838 | 317826.6749 | #N/A | 2.334e-08
29.8538 | 99.6771 | -91.4029 | 114.2263 | 29.8538 | 514416.9009 | -91.3022 | -11690.2576 | -514284.0517 | 29.8538 | #N/A | #N/A | 1.0366e-08
31.6228 | 107.3334 | -83.7529 | 121.8842 | 31.6228 | 1242257.4177 | -83.654 | 137310.1949 | -1234645.4561 | 31.6228 | 137310.1949 | #N/A | 4.0764e-09
33.4965 | 98.9237 | -80.5642 | 113.4718 | 33.4965 | 471619.3156 | -80.4557 | 78198.8582 | -465091.085 | 33.4965 | 78198.8582 | #N/A | 1.0216e-08
35.4813 | 99.1879 | -53.0923 | 113.7391 | 35.4813 | 486356.4319 | -52.9702 | 292898.3459 | -388269.414 | 35.4813 | 292898.3459 | #N/A | 1.1553e-08
37.5837 | 97.7054 | -82.7007 | 112.2555 | 37.5837 | 409992.407 | -82.5688 | 53026.2919 | -406548.873 | 37.5837 | 53026.2919 | #N/A | 1.0416e-08
39.8107 | 100.0675 | -87.7668 | 114.6185 | 39.8107 | 538178.9954 | -87.6299 | 22256.3861 | -537718.5922 | 39.8107 | 22256.3861 | #N/A | 7.4347e-09
42.1697 | 100.1515 | -52.1875 | 114.7036 | 42.1697 | 543476.6424 | -52.0318 | 334359.5724 | -428451.3242 | 42.1697 | 334359.5724 | #N/A | 8.8088e-09
44.6684 | 95.6339 | -66.9978 | 110.1875 | 44.6684 | 323128.6519 | -66.8213 | 127183.5036 | -297046.2625 | 44.6684 | 127183.5036 | #N/A | 1.1995e-08
47.3151 | 96.1989 | -57.9962 | 110.7512 | 47.3151 | 344792.9472 | -57.8012 | 183726.0786 | -291765.1529 | 47.3151 | 183726.0786 | #N/A | 1.1529e-08
50.1187 | 94.384 | -65.0204 | 108.9412 | 50.1187 | 279936.4422 | -64.8201 | 119102.3494 | -253335.8285 | 50.1187 | 119102.3494 | #N/A | 1.2535e-08
53.0884 | 94.8749 | -62.7157 | 109.4254 | 53.0884 | 295985.3246 | -62.4809 | 136758.1307 | -262496.7163 | 53.0884 | 136758.1307 | #N/A | 1.1421e-08
56.2341 | 95.3547 | -69.4119 | 109.909 | 56.2341 | 312933.8179 | -69.158 | 111339.3403 | -292457.0493 | 56.2341 | 111339.3403 | #N/A | 9.6774e-09
59.5662 | 90.6101 | -65.8514 | 105.1614 | 59.5662 | 181164.0782 | -65.5828 | 74889.2301 | -164960.6815 | 59.5662 | 74889.2301 | #N/A | 1.6197e-08
63.0957 | 93.9533 | -81.6194 | 108.5106 | 63.0957 | 266396.4626 | -81.319 | 40208.1216 | -263344.6074 | 63.0957 | 40208.1216 | #N/A | 9.5785e-09
66.8344 | 93.6999 | -75.051 | 108.258 | 66.8344 | 258761.4992 | -74.7266 | 68164.2947 | -249621.999 | 66.8344 | 68164.2947 | #N/A | 9.5398e-09
70.7946 | 92.2321 | -79.0302 | 106.7954 | 70.7946 | 218660.302 | -78.7099 | 42808.5929 | -214428.8975 | 70.7946 | 42808.5929 | #N/A | 1.0484e-08
74.9894 | 93.3216 | -80.5583 | 107.8879 | 74.9894 | 247967.797 | -80.229 | 42082.6732 | -244370.7776 | 74.9894 | 42082.6732 | #N/A | 8.685e-09
79.4328 | 94.2973 | -72.4749 | 108.869 | 79.4328 | 277618.3915 | -72.1469 | 85111.6566 | -264249.8387 | 79.4328 | 85111.6566 | #N/A | 7.5824e-09
84.1395 | 92.2567 | -56.891 | 106.8318 | 84.1395 | 219579.0965 | -56.5624 | 120994.454 | -183235.6998 | 84.1395 | 120994.454 | #N/A | 1.0323e-08
89.1251 | 91.4754 | -87.6172 | 106.0502 | 89.1251 | 200682.0569 | -87.3122 | 9410.6641 | -200461.2864 | 89.1251 | 9410.6641 | #N/A | 8.9082e-09
94.4061 | 92.0144 | -85.5428 | 106.5931 | 94.4061 | 213625.8401 | -85.2247 | 17783.7997 | -212884.3255 | 94.4061 | 17783.7997 | #N/A | 7.9191e-09
100 | 90.8533 | -85.6405 | 105.4344 | 100 | 186948.3273 | -85.3356 | 15202.6114 | -186329.1649 | 100 | 15202.6114 | #N/A | 8.5416e-09
105.9254 | 90.6837 | -75.6996 | 105.265 | 105.9254 | 183335.9101 | -75.3901 | 46243.9316 | -177407.8767 | 105.9254 | 46243.9316 | #N/A | 8.4693e-09
112.2018 | 88.8741 | -80.948 | 103.4573 | 112.2018 | 148889.691 | -80.6472 | 24196.5492 | -146910.405 | 112.2018 | 24196.5492 | #N/A | 9.6553e-09
118.8502 | 86.4759 | -97.9908 | 101.0569 | 118.8502 | 112939.2199 | -97.6882 | -15109.1487 | -111923.9966 | 118.8502 | #N/A | #N/A | 1.1965e-08
125.8925 | 88.2297 | -89.1909 | 102.8174 | 125.8925 | 138314.7508 | -88.8973 | 2661.8083 | -138289.1358 | 125.8925 | 2661.8083 | #N/A | 9.1418e-09
133.3521 | 88.6289 | -80.9257 | 103.2176 | 133.3521 | 144837.5646 | -80.6193 | 23607.7178 | -142900.65 | 133.3521 | 23607.7178 | #N/A | 8.3519e-09
141.2538 | 87.0395 | -82.6259 | 101.6289 | 141.2538 | 120627.2213 | -82.3126 | 16136.1813 | -119543.0892 | 141.2538 | 16136.1813 | #N/A | 9.4253e-09
149.6236 | 87.9236 | -89.0586 | 102.5132 | 149.6236 | 133555.4911 | -88.7489 | 2916.0637 | -133523.6525 | 149.6236 | 2916.0637 | #N/A | 7.9664e-09
158.4893 | 87.2951 | -86.7312 | 101.887 | 158.4893 | 124265.1057 | -86.4189 | 7761.8017 | -124022.4614 | 158.4893 | 7761.8017 | #N/A | 8.0969e-09
167.8804 | 86.1709 | -84.2018 | 100.7609 | 167.8804 | 109155.4272 | -83.8709 | 11654.442 | -108531.4759 | 167.8804 | 11654.442 | #N/A | 8.735e-09
177.8279 | 90.3558 | -69.5746 | 104.9483 | 177.8279 | 176773.0209 | -69.2344 | 62674.1477 | -165289.6008 | 177.8279 | 62674.1477 | #N/A | 5.4147e-09
188.3649 | 85.4404 | -79.5056 | 100.0353 | 188.3649 | 100407.0445 | -79.1641 | 18876.2395 | -98616.7438 | 188.3649 | 18876.2395 | #N/A | 8.5678e-09
199.5262 | 84.7118 | -83.0125 | 99.3064 | 199.5262 | 92324.6965 | -82.6482 | 11813.9698 | -91565.7125 | 199.5262 | 11813.9698 | #N/A | 8.7114e-09
211.3489 | 84.3512 | -92.411 | 98.9475 | 211.3489 | 88587.5975 | -92.0437 | -3159.2497 | -88531.2463 | 211.3489 | #N/A | #N/A | 8.506e-09
223.8721 | 84.1103 | -88.6776 | 98.7091 | 223.8721 | 86189.5451 | -88.2961 | 2562.826 | -86151.4342 | 223.8721 | 2562.826 | #N/A | 8.252e-09
237.1374 | 83.6091 | -83.9444 | 98.2078 | 237.1374 | 81356.3833 | -83.5458 | 9145.1254 | -80840.7557 | 237.1374 | 9145.1254 | #N/A | 8.3021e-09
251.1886 | 82.6928 | -89.7189 | 97.2925 | 251.1886 | 73219.4325 | -89.3035 | 890.0634 | -73214.0225 | 251.1886 | 890.0634 | #N/A | 8.6542e-09
266.0725 | 82.3319 | -86.4584 | 96.9335 | 266.0725 | 70254.3708 | -86.0282 | 4866.2004 | -70085.6384 | 266.0725 | 4866.2004 | #N/A | 8.5348e-09
281.8383 | 81.5451 | -86.485 | 96.1495 | 281.8383 | 64190.9782 | -86.045 | 4427.4912 | -64038.1058 | 281.8383 | 4427.4912 | #N/A | 8.8182e-09
298.5383 | 79.8967 | -89.2877 | 94.501 | 298.5383 | 53094.5102 | -88.8336 | 1080.8402 | -53083.5078 | 298.5383 | 1080.8402 | #N/A | 1.0043e-08
316.2278 | 81.0273 | -85.2126 | 95.6338 | 316.2278 | 60491.087 | -84.736 | 5549.7685 | -60235.9666 | 316.2278 | 5549.7685 | #N/A | 8.3553e-09
334.9654 | 80.6851 | -90.4988 | 95.2952 | 334.9654 | 58178.2869 | -90.0117 | -11.8889 | -58178.2856 | 334.9654 | #N/A | #N/A | 8.1669e-09
354.8134 | 79.8344 | -87.0578 | 94.4473 | 354.8134 | 52767.1027 | -86.5465 | 3178.5704 | -52671.2807 | 354.8134 | 3178.5704 | #N/A | 8.5162e-09
375.8374 | 79.673 | -90.6715 | 94.2876 | 375.8374 | 51806.1065 | -90.1385 | -125.191 | -51805.9552 | 375.8374 | #N/A | #N/A | 8.1741e-09
398.1072 | 78.8494 | -86.9411 | 93.4688 | 398.1072 | 47145.6876 | -86.4028 | 2958.0243 | -47052.7996 | 398.1072 | 2958.0243 | #N/A | 8.4964e-09
421.6965 | 78.9351 | -86.489 | 93.5535 | 421.6965 | 47607.3611 | -85.9396 | 3370.9463 | -47487.8674 | 421.6965 | 3370.9463 | #N/A | 7.9476e-09
446.6836 | 78.2992 | -89.9926 | 92.9225 | 446.6836 | 44271.3987 | -89.4273 | 442.4932 | -44269.1873 | 446.6836 | 442.4932 | #N/A | 8.0486e-09
473.1513 | 77.17 | -88.2962 | 91.7975 | 473.1513 | 38893.4827 | -87.7078 | 1555.5885 | -38862.3615 | 473.1513 | 1555.5885 | #N/A | 8.6555e-09
501.1872 | 76.8059 | -91.2675 | 91.4369 | 501.1872 | 37311.7019 | -90.6641 | -432.4785 | -37309.1954 | 501.1872 | #N/A | #N/A | 8.5115e-09
530.8844 | 76.1451 | -89.8257 | 90.7796 | 530.8844 | 34592.3514 | -89.2117 | 475.9425 | -34589.0771 | 530.8844 | 475.9425 | #N/A | 8.6672e-09
562.3413 | 75.7137 | -89.4861 | 90.3487 | 562.3413 | 32918.2795 | -88.8524 | 659.2931 | -32911.6766 | 562.3413 | 659.2931 | #N/A | 8.5994e-09
595.6621 | 75.6198 | -89.0397 | 90.263 | 595.6621 | 32594.8546 | -88.3967 | 911.9927 | -32582.0935 | 595.6621 | 911.9927 | #N/A | 8.2005e-09
630.9573 | 74.7832 | -89.1901 | 89.4289 | 630.9573 | 29610.3086 | -88.5172 | 766.2255 | -29600.3931 | 630.9573 | 766.2255 | #N/A | 8.5216e-09
668.3439 | 74.2347 | -88.3663 | 88.8845 | 668.3439 | 27811.4168 | -87.6863 | 1122.786 | -27788.7433 | 668.3439 | 1122.786 | #N/A | 8.5694e-09
707.9458 | 73.7705 | -88.8159 | 88.4242 | 707.9458 | 26376.0431 | -88.1227 | 864.0667 | -26361.8861 | 707.9458 | 864.0667 | #N/A | 8.5279e-09
749.8942 | 73.326 | -88.4179 | 87.9857 | 749.8942 | 25077.5849 | -87.7076 | 1003.074 | -25057.5159 | 749.8942 | 1003.074 | #N/A | 8.47e-09
794.3282 | 72.7335 | -90.2829 | 87.3975 | 794.3282 | 23435.6611 | -89.5729 | 174.6797 | -23435.0101 | 794.3282 | 174.6797 | #N/A | 8.5498e-09
841.3951 | 72.3801 | -88.4959 | 87.049 | 841.3951 | 22513.7914 | -87.775 | 874.0904 | -22496.8169 | 841.3951 | 874.0904 | #N/A | 8.4081e-09
891.2509 | 71.8836 | -88.8281 | 86.5575 | 891.2509 | 21275.2986 | -88.0979 | 706.1576 | -21263.5762 | 891.2509 | 706.1576 | #N/A | 8.3982e-09
944.0609 | 71.3571 | -90.1206 | 86.0355 | 944.0609 | 20034.4057 | -89.3772 | 217.7517 | -20033.2223 | 944.0609 | 217.7517 | #N/A | 8.4153e-09
1000 | 70.8124 | -88.83 | 85.4974 | 1000 | 18830.7503 | -88.0724 | 633.419 | -18820.0939 | 1000 | 633.419 | #N/A | 8.4566e-09
1059.2537 | 70.3933 | -89.3069 | 85.082 | 1059.2537 | 17951.3909 | -88.558 | 451.7455 | -17945.7059 | 1059.2537 | 451.7455 | #N/A | 8.3726e-09
1122.0185 | 69.9115 | -89.5087 | 84.6087 | 1122.0185 | 16999.4705 | -88.7605 | 367.7182 | -16995.4929 | 1122.0185 | 367.7182 | #N/A | 8.3462e-09
1188.5022 | 69.292 | -89.2896 | 83.9931 | 1188.5022 | 15836.3503 | -88.5244 | 407.7964 | -15831.0989 | 1188.5022 | 407.7964 | #N/A | 8.4588e-09
1258.9254 | 68.7071 | -89.376 | 83.4133 | 1258.9254 | 14813.7697 | -88.6116 | 358.9274 | -14809.4208 | 1258.9254 | 358.9274 | #N/A | 8.5365e-09
1333.5214 | 68.269 | -89.4347 | 82.9828 | 1333.5214 | 14097.4281 | -88.6828 | 324.073 | -14093.7027 | 1333.5214 | 324.073 | #N/A | 8.4683e-09
1412.5375 | 67.7743 | -89.9367 | 82.4934 | 1412.5375 | 13325.0345 | -89.1788 | 190.9879 | -13323.6658 | 1412.5375 | 190.9879 | #N/A | 8.4566e-09
1496.2357 | 67.281 | -89.9266 | 82.0105 | 1496.2357 | 12604.4443 | -89.1702 | 182.5348 | -12603.1225 | 1496.2357 | 182.5348 | #N/A | 8.44e-09
1584.8932 | 66.7796 | -89.0857 | 81.5156 | 1584.8932 | 11906.3326 | -88.3328 | 346.4124 | -11901.2921 | 1584.8932 | 346.4124 | #N/A | 8.4377e-09
1678.804 | 66.2344 | -89.3162 | 80.9877 | 1678.804 | 11204.2716 | -88.5748 | 278.6696 | -11200.8056 | 1678.804 | 278.6696 | #N/A | 8.4639e-09
1778.2794 | 65.7966 | -89.6904 | 80.5545 | 1778.2794 | 10659.1812 | -88.9515 | 195.0427 | -10657.3966 | 1778.2794 | 195.0427 | #N/A | 8.3979e-09
1883.6491 | 65.3217 | -89.9259 | 80.0843 | 1883.6491 | 10097.5385 | -89.2027 | 140.5112 | -10096.5608 | 1883.6491 | 140.5112 | #N/A | 8.3685e-09
1995.2623 | 64.805 | -90.3862 | 79.5743 | 1995.2623 | 9521.7612 | -89.6642 | 55.8063 | -9521.5976 | 1995.2623 | 55.8063 | #N/A | 8.3774e-09
2113.489 | 64.2581 | -89.5138 | 79.0297 | 2113.489 | 8943.0441 | -88.8153 | 184.9004 | -8941.1325 | 2113.489 | 184.9004 | #N/A | 8.4222e-09
2238.7211 | 63.7786 | -90.0082 | 78.5553 | 2238.7211 | 8467.7115 | -89.3126 | 101.5933 | -8467.102 | 2238.7211 | 101.5933 | #N/A | 8.3962e-09
2371.3737 | 63.2478 | -90.013 | 78.0343 | 2371.3737 | 7974.7038 | -89.3331 | 92.8202 | -7974.1636 | 2371.3737 | 92.8202 | #N/A | 8.4166e-09
2511.8864 | 62.7674 | -89.8563 | 77.5576 | 2511.8864 | 7548.8369 | -89.2001 | 105.3827 | -7548.1013 | 2511.8864 | 105.3827 | #N/A | 8.3943e-09
2660.7251 | 62.3132 | -89.9942 | 77.1089 | 2660.7251 | 7168.7646 | -89.3582 | 80.2991 | -7168.3148 | 2660.7251 | 80.2991 | #N/A | 8.3446e-09
2818.3829 | 61.7939 | -89.9775 | 76.5958 | 2818.3829 | 6757.5567 | -89.3694 | 74.3783 | -6757.1474 | 2818.3829 | 74.3783 | #N/A | 8.3571e-09
2985.3826 | 61.2292 | -89.9564 | 76.0344 | 2985.3826 | 6334.6146 | -89.3579 | 70.9924 | -6334.2168 | 2985.3826 | 70.9924 | #N/A | 8.4164e-09
3162.2777 | 60.7522 | -89.8632 | 75.5638 | 3162.2777 | 6000.5693 | -89.2858 | 74.7914 | -6000.1032 | 3162.2777 | 74.7914 | #N/A | 8.3881e-09
3349.6544 | 60.2489 | -89.6981 | 75.0631 | 3349.6544 | 5664.3867 | -89.161 | 82.9458 | -5663.7794 | 3349.6544 | 82.9458 | #N/A | 8.3891e-09
3548.1339 | 59.7646 | -89.7512 | 74.5851 | 3548.1339 | 5361.1404 | -89.2348 | 71.5947 | -5360.6624 | 3548.1339 | 71.5947 | #N/A | 8.3676e-09
3758.374 | 59.2589 | -89.8363 | 74.0765 | 3758.374 | 5056.2116 | -89.3547 | 56.9489 | -5055.8909 | 3758.374 | 56.9489 | #N/A | 8.3757e-09
3981.0717 | 58.7639 | -89.8869 | 73.5885 | 3981.0717 | 4779.9955 | -89.4286 | 47.6685 | -4779.7578 | 3981.0717 | 47.6685 | #N/A | 8.364e-09
4216.965 | 58.2549 | -89.6911 | 73.0805 | 4216.965 | 4508.4167 | -89.2547 | 58.6406 | -4508.0353 | 4216.965 | 58.6406 | #N/A | 8.3721e-09
4466.8359 | 57.8114 | -89.8027 | 72.6387 | 4466.8359 | 4284.8317 | -89.4079 | 44.2783 | -4284.6029 | 4466.8359 | 44.2783 | #N/A | 8.3159e-09
4731.5126 | 57.3052 | -89.6238 | 72.1371 | 4731.5126 | 4044.4204 | -89.2634 | 51.9936 | -4044.0861 | 4731.5126 | 51.9936 | #N/A | 8.3176e-09
5011.8723 | 56.7829 | -89.6796 | 71.6177 | 5011.8723 | 3809.6426 | -89.3543 | 42.9351 | -3809.4006 | 5011.8723 | 42.9351 | #N/A | 8.3361e-09
5308.8444 | 56.2747 | -89.5879 | 71.1149 | 5308.8444 | 3595.3751 | -89.2962 | 44.1623 | -3595.1038 | 5308.8444 | 44.1623 | #N/A | 8.3389e-09
5623.4132 | 55.7809 | -89.7911 | 70.6186 | 5623.4132 | 3395.7184 | -89.5369 | 27.4444 | -3395.6075 | 5623.4132 | 27.4444 | #N/A | 8.3349e-09
5956.6214 | 55.2965 | -89.6308 | 70.138 | 5956.6214 | 3212.9084 | -89.4095 | 33.1103 | -3212.7378 | 5956.6214 | 33.1103 | #N/A | 8.3166e-09
6309.5734 | 54.7555 | -89.6924 | 69.5971 | 6309.5734 | 3018.9584 | -89.5123 | 25.6967 | -3018.8491 | 6309.5734 | 25.6967 | #N/A | 8.3556e-09
6683.4392 | 54.2909 | -89.456 | 69.1324 | 6683.4392 | 2861.6886 | -89.3204 | 33.9443 | -2861.4873 | 6683.4392 | 33.9443 | #N/A | 8.322e-09
7079.4578 | 53.7707 | -89.6351 | 68.6126 | 7079.4578 | 2695.4342 | -89.5307 | 22.0779 | -2695.3438 | 7079.4578 | 22.0779 | #N/A | 8.3408e-09
7498.9421 | 53.2868 | -89.4859 | 68.0907 | 7498.9421 | 2538.2633 | -89.4006 | 26.5546 | -2538.1244 | 7498.9421 | 26.5546 | #N/A | 8.3619e-09
7943.2824 | 52.7751 | -89.5296 | 67.5828 | 7943.2824 | 2394.0765 | -89.4769 | 21.8583 | -2393.9767 | 7943.2824 | 21.8583 | #N/A | 8.3695e-09
8413.9514 | 52.2889 | -89.3199 | 67.0939 | 8413.9514 | 2263.0465 | -89.2968 | 27.7757 | -2262.876 | 8413.9514 | 27.7757 | #N/A | 8.3591e-09
8912.5094 | 51.7973 | -89.4406 | 66.6013 | 8912.5094 | 2138.2822 | -89.4578 | 20.2342 | -2138.1865 | 8912.5094 | 20.2342 | #N/A | 8.3517e-09
9440.6088 | 51.3005 | -89.3759 | 66.1032 | 9440.6088 | 2019.1105 | -89.4275 | 20.1735 | -2019.0097 | 9440.6088 | 20.1735 | #N/A | 8.3499e-09
10000 | 50.7877 | -89.383 | 65.5874 | 10000 | 1902.6885 | -89.4731 | 17.4985 | -1902.608 | 10000 | 17.4985 | #N/A | 8.3651e-09
10592.5373 | 50.3034 | -89.2926 | 65.1038 | 10592.5373 | 1799.6536 | -89.4119 | 18.4706 | -1799.5588 | 10592.5373 | 18.4706 | #N/A | 8.3494e-09
11220.1845 | 49.8142 | -89.3051 | 64.6145 | 11220.1845 | 1701.077 | -89.4462 | 16.4405 | -1700.9976 | 11220.1845 | 16.4405 | #N/A | 8.339e-09
11885.0223 | 49.3203 | -89.2951 | 64.1168 | 11885.0223 | 1606.3561 | -89.4472 | 15.4992 | -1606.2813 | 11885.0223 | 15.4992 | #N/A | 8.3368e-09
12589.2541 | 48.8317 | -89.0908 | 63.626 | 12589.2541 | 1518.1036 | -89.2765 | 19.1703 | -1517.9826 | 12589.2541 | 19.1703 | #N/A | 8.3282e-09
13335.2143 | 48.3299 | -89.1704 | 63.1172 | 13335.2143 | 1431.7226 | -89.3806 | 15.4783 | -1431.639 | 13335.2143 | 15.4783 | #N/A | 8.3366e-09
14125.3754 | 47.7726 | -89.4324 | 62.5599 | 14125.3754 | 1342.746 | -89.6749 | 7.6197 | -1342.7244 | 14125.3754 | 7.6197 | #N/A | 8.3914e-09
14962.3566 | 47.2886 | -89.4163 | 62.1175 | 14962.3566 | 1276.0728 | -89.7311 | 5.9898 | -1276.0587 | 14962.3566 | 5.9898 | #N/A | 8.3358e-09
15848.9319 | 46.8057 | -89.3122 | 61.6319 | 15848.9319 | 1206.6921 | -89.6429 | 7.5215 | -1206.6686 | 15848.9319 | 7.5215 | #N/A | 8.3221e-09
16788.0402 | 46.2969 | -89.2906 | 61.1167 | 16788.0402 | 1137.1935 | -89.6323 | 7.2971 | -1137.1701 | 16788.0402 | 7.2971 | #N/A | 8.3367e-09
17782.7941 | 45.7973 | -89.3862 | 60.615 | 17782.7941 | 1073.3693 | -89.7402 | 4.8679 | -1073.3583 | 17782.7941 | 4.8679 | #N/A | 8.3383e-09
18836.4909 | 45.2961 | -89.3111 | 60.1056 | 18836.4909 | 1012.2267 | -89.6735 | 5.7683 | -1012.2103 | 18836.4909 | 5.7683 | #N/A | 8.3474e-09
19952.6231 | 44.806 | -89.2811 | 59.6112 | 19952.6231 | 956.2195 | -89.6651 | 5.5893 | -956.2032 | 19952.6231 | 5.5893 | #N/A | 8.342e-09
21134.8904 | 44.3178 | -89.3342 | 59.1198 | 21134.8904 | 903.6322 | -89.718 | 4.4478 | -903.6212 | 21134.8904 | 4.4478 | #N/A | 8.3336e-09
22387.2114 | 43.8214 | -89.2402 | 58.6215 | 22387.2114 | 853.247 | -89.6313 | 5.4901 | -853.2293 | 22387.2114 | 5.4901 | #N/A | 8.3321e-09
23713.7371 | 43.3315 | -89.2506 | 58.1261 | 23713.7371 | 805.9399 | -89.6465 | 4.9729 | -805.9246 | 23713.7371 | 4.9729 | #N/A | 8.3277e-09
25118.8643 | 42.8385 | -89.2382 | 57.6278 | 25118.8643 | 761.0077 | -89.6332 | 4.8712 | -760.9921 | 25118.8643 | 4.8712 | #N/A | 8.3261e-09
26607.2506 | 42.3395 | -89.2053 | 57.124 | 26607.2506 | 718.1236 | -89.6114 | 4.8707 | -718.1071 | 26607.2506 | 4.8707 | #N/A | 8.3297e-09
28183.8293 | 41.8388 | -89.2035 | 56.6213 | 28183.8293 | 677.742 | -89.6036 | 4.6895 | -677.7258 | 28183.8293 | 4.6895 | #N/A | 8.3323e-09
29853.8262 | 41.344 | -89.2044 | 56.1252 | 29853.8262 | 640.1195 | -89.6025 | 4.441 | -640.1041 | 29853.8262 | 4.441 | #N/A | 8.3286e-09
31622.7766 | 40.8441 | -89.1456 | 55.6222 | 31622.7766 | 604.0992 | -89.5372 | 4.8795 | -604.0795 | 31622.7766 | 4.8795 | #N/A | 8.3316e-09
33496.5439 | 40.3581 | -89.1379 | 55.1371 | 33496.5439 | 571.2865 | -89.5447 | 4.5398 | -571.2685 | 33496.5439 | 4.5398 | #N/A | 8.3173e-09
35481.3389 | 39.8674 | -89.146 | 54.6429 | 35481.3389 | 539.6893 | -89.5776 | 3.9786 | -539.6746 | 35481.3389 | 3.9786 | #N/A | 8.3117e-09
37583.7404 | 39.3684 | -89.1553 | 54.1013 | 37583.7404 | 507.0653 | -89.6493 | 3.1034 | -507.0558 | 37583.7404 | 3.1034 | #N/A | 8.3515e-09
39810.7171 | 38.8801 | -89.146 | 53.6144 | 39810.7171 | 479.4266 | -89.6373 | 3.0349 | -479.417 | 39810.7171 | 3.0349 | #N/A | 8.3389e-09
42169.6503 | 38.3868 | -89.1307 | 53.1143 | 42169.6503 | 452.5989 | -89.6183 | 3.0153 | -452.5889 | 42169.6503 | 3.0153 | #N/A | 8.339e-09
44668.3592 | 37.8954 | -89.1415 | 52.6277 | 44668.3592 | 427.9397 | -89.6311 | 2.7554 | -427.9308 | 44668.3592 | 2.7554 | #N/A | 8.3262e-09
47315.1259 | 37.3989 | -89.1425 | 52.1282 | 47315.1259 | 404.0269 | -89.6367 | 2.5617 | -404.0188 | 47315.1259 | 2.5617 | #N/A | 8.3257e-09
50118.7234 | 36.9024 | -89.1449 | 51.6268 | 50118.7234 | 381.3652 | -89.6446 | 2.3653 | -381.3579 | 50118.7234 | 2.3653 | #N/A | 8.327e-09
53088.4444 | 36.4054 | -89.1714 | 51.1297 | 53088.4444 | 360.1521 | -89.6737 | 2.0508 | -360.1462 | 53088.4444 | 2.0508 | #N/A | 8.3242e-09
56234.1325 | 35.9128 | -89.1839 | 50.6372 | 56234.1325 | 340.2985 | -89.6832 | 1.8818 | -340.2933 | 56234.1325 | 1.8818 | #N/A | 8.317e-09
59566.2144 | 35.4196 | -89.2011 | 50.1386 | 59566.2144 | 321.3136 | -89.6846 | 1.7687 | -321.3088 | 59566.2144 | 1.7687 | #N/A | 8.3157e-09
63095.7344 | 34.9181 | -89.232 | 49.6371 | 63095.7344 | 303.2893 | -89.7086 | 1.5425 | -303.2854 | 63095.7344 | 1.5425 | #N/A | 8.317e-09
66834.3918 | 34.4233 | -89.2301 | 49.1444 | 66834.3918 | 286.5639 | -89.7093 | 1.4538 | -286.5602 | 66834.3918 | 1.4538 | #N/A | 8.3101e-09
70794.5784 | 33.9293 | -89.2194 | 48.6568 | 70794.5784 | 270.9196 | -89.7097 | 1.3725 | -270.9161 | 70794.5784 | 1.3725 | #N/A | 8.2982e-09
74989.4209 | 33.4481 | -89.2113 | 48.2262 | 74989.4209 | 257.8164 | -89.6392 | 1.6237 | -257.8112 | 74989.4209 | 1.6237 | #N/A | 8.2322e-09
79432.8235 | 32.9428 | -89.2337 | 47.7268 | 79432.8235 | 243.4095 | -89.6641 | 1.427 | -243.4053 | 79432.8235 | 1.427 | #N/A | 8.2317e-09
84139.5142 | 32.4172 | -89.2198 | 47.1945 | 84139.5142 | 228.9431 | -89.6859 | 1.255 | -228.9396 | 84139.5142 | 1.255 | #N/A | 8.2623e-09
89125.0938 | 31.9134 | -89.1942 | 46.6938 | 89125.0938 | 216.1177 | -89.6681 | 1.2519 | -216.1141 | 89125.0938 | 1.2519 | #N/A | 8.263e-09
94406.0876 | 31.4128 | -89.1981 | 46.196 | 94406.0876 | 204.0809 | -89.6855 | 1.1202 | -204.0778 | 94406.0876 | 1.1202 | #N/A | 8.2608e-09
100000 | 30.9124 | -89.1667 | 45.7024 | 100000 | 192.8068 | -89.6954 | 1.025 | -192.8041 | 100000 | 1.025 | #N/A | 8.2547e-09
105925.373 | 30.4137 | -89.162 | 45.2042 | 105925.373 | 182.0586 | -89.7228 | 0.88083 | -182.0565 | 105925.373 | 0.88083 | #N/A | 8.253e-09
112201.845 | 29.9141 | -89.1162 | 44.7031 | 112201.845 | 171.8513 | -89.7177 | 0.84684 | -171.8492 | 112201.845 | 0.84684 | #N/A | 8.2542e-09
118850.223 | 29.4122 | -89.0632 | 44.2034 | 118850.223 | 162.2452 | -89.7058 | 0.83322 | -162.243 | 118850.223 | 0.83322 | #N/A | 8.2538e-09
125892.541 | 28.9115 | -89.0388 | 43.7058 | 125892.541 | 153.2105 | -89.7245 | 0.73661 | -153.2087 | 125892.541 | 0.73661 | #N/A | 8.2516e-09
133352.143 | 28.4194 | -88.994 | 43.2159 | 133352.143 | 144.809 | -89.7181 | 0.71248 | -144.8073 | 133352.143 | 0.71248 | #N/A | 8.2419e-09
141253.754 | 27.9159 | -88.9348 | 42.715 | 141253.754 | 136.6938 | -89.7333 | 0.63632 | -136.6923 | 141253.754 | 0.63632 | #N/A | 8.2428e-09
149623.566 | 27.3961 | -89.0975 | 42.1993 | 149623.566 | 128.8142 | -89.949 | 0.1147 | -128.8141 | 149623.566 | 0.1147 | #N/A | 8.2577e-09
158489.319 | 26.8951 | -89.0235 | 41.6975 | 158489.319 | 121.5835 | -89.9228 | 0.16373 | -121.5833 | 158489.319 | 0.16373 | #N/A | 8.2594e-09
167880.402 | 26.3998 | -88.9675 | 41.2066 | 167880.402 | 114.9031 | -89.9414 | 0.11757 | -114.9031 | 167880.402 | 0.11757 | #N/A | 8.2507e-09
177827.941 | 25.8957 | -88.9066 | 40.7061 | 177827.941 | 108.4688 | -89.9617 | 0.072527 | -108.4688 | 177827.941 | 0.072527 | #N/A | 8.2512e-09
188364.909 | 25.397 | -88.8503 | 40.209 | 188364.909 | 102.4351 | -89.9827 | 0.03096 | -102.4351 | 188364.909 | 0.03096 | #N/A | 8.2484e-09
199526.231 | 24.9002 | -88.7816 | 39.712 | 199526.231 | 96.7392 | -89.9987 | 0.0022147 | -96.7392 | 199526.231 | 0.0022147 | #N/A | 8.2455e-09
211348.904 | 24.4014 | -88.6903 | 39.2153 | 211348.904 | 91.3614 | -90.0034 | -0.0053532 | -91.3614 | 211348.904 | #N/A | #N/A | 8.2425e-09
223872.114 | 23.8889 | -88.6016 | 38.7084 | 223872.114 | 86.1824 | -90.0012 | -0.0018603 | -86.1824 | 223872.114 | #N/A | #N/A | 8.249e-09
237137.371 | 23.3901 | -88.5143 | 38.2095 | 237137.371 | 81.3721 | -90.0456 | -0.064749 | -81.3721 | 237137.371 | #N/A | #N/A | 8.2479e-09
251188.643 | 22.9037 | -88.4234 | 37.7191 | 251188.643 | 76.9054 | -90.0733 | -0.098408 | -76.9053 | 251188.643 | #N/A | #N/A | 8.2388e-09
266072.506 | 22.413 | -88.352 | 37.2252 | 266072.506 | 72.6544 | -90.0946 | -0.11999 | -72.6543 | 266072.506 | #N/A | #N/A | 8.233e-09
281838.293 | 21.9162 | -88.349 | 36.7254 | 281838.293 | 68.5913 | -90.121 | -0.14485 | -68.5912 | 281838.293 | #N/A | #N/A | 8.2329e-09
298538.262 | 21.5106 | -88.3679 | 36.3263 | 298538.262 | 65.5113 | -90.1872 | -0.21401 | -65.5109 | 298538.262 | #N/A | #N/A | 8.1378e-09
316227.766 | 20.997 | -88.349 | 35.8198 | 316227.766 | 61.8001 | -90.268 | -0.28907 | -61.7995 | 316227.766 | #N/A | #N/A | 8.144e-09
334965.439 | 20.4825 | -88.2776 | 35.3148 | 334965.439 | 58.3098 | -90.3249 | -0.33069 | -58.3089 | 334965.439 | #N/A | #N/A | 8.1486e-09
354813.389 | 19.9678 | -88.1737 | 34.8084 | 354813.389 | 55.0075 | -90.3795 | -0.36432 | -55.0062 | 354813.389 | #N/A | #N/A | 8.1547e-09
375837.404 | 19.4584 | -87.7992 | 34.2718 | 375837.404 | 51.712 | -90.1894 | -0.17091 | -51.7117 | 375837.404 | #N/A | #N/A | 8.189e-09
398107.171 | 18.9484 | -87.7168 | 33.7668 | 398107.171 | 48.791 | -90.2769 | -0.23583 | -48.7904 | 398107.171 | #N/A | #N/A | 8.1938e-09
421696.503 | 18.4404 | -87.5729 | 33.2628 | 421696.503 | 46.0406 | -90.3412 | -0.27419 | -46.0398 | 421696.503 | #N/A | #N/A | 8.1976e-09
446683.592 | 17.9334 | -87.4785 | 32.7576 | 446683.592 | 43.4391 | -90.4163 | -0.31559 | -43.438 | 446683.592 | #N/A | #N/A | 8.2026e-09
473151.259 | 17.4211 | -87.3206 | 32.2511 | 473151.259 | 40.9784 | -90.4513 | -0.32279 | -40.9771 | 473151.259 | #N/A | #N/A | 8.2088e-09
501187.234 | 16.9081 | -87.1903 | 31.7403 | 501187.234 | 38.6379 | -90.5388 | -0.36336 | -38.6362 | 501187.234 | #N/A | #N/A | 8.2191e-09
530884.444 | 16.3868 | -87.0816 | 31.2215 | 530884.444 | 36.3979 | -90.6478 | -0.41151 | -36.3955 | 530884.444 | #N/A | #N/A | 8.2371e-09
562341.325 | 15.8686 | -86.924 | 30.7092 | 562341.325 | 34.313 | -90.7203 | -0.43135 | -34.3103 | 562341.325 | #N/A | #N/A | 8.2489e-09
595662.144 | 15.3425 | -86.7851 | 30.184 | 595662.144 | 32.2998 | -90.7893 | -0.44497 | -32.2967 | 595662.144 | #N/A | #N/A | 8.273e-09
630957.344 | 14.8154 | -86.6123 | 29.6559 | 630957.344 | 30.3946 | -90.879 | -0.46626 | -30.391 | 630957.344 | #N/A | #N/A | 8.2999e-09
668343.918 | 14.2917 | -86.4573 | 29.1389 | 668343.918 | 28.6382 | -91.0109 | -0.50525 | -28.6338 | 668343.918 | #N/A | #N/A | 8.3165e-09
707945.784 | 13.7552 | -86.2977 | 28.6027 | 707945.784 | 26.9236 | -91.1122 | -0.52259 | -26.9186 | 707945.784 | #N/A | #N/A | 8.3516e-09
749894.209 | 13.4448 | -86.2303 | 28.2914 | 749894.209 | 25.9759 | -91.0649 | -0.48274 | -25.9714 | 749894.209 | #N/A | #N/A | 8.1719e-09
794328.235 | 12.9044 | -86.0161 | 27.7532 | 794328.235 | 24.4153 | -91.1447 | -0.48775 | -24.4104 | 794328.235 | #N/A | #N/A | 8.2081e-09
841395.142 | 12.3531 | -85.8335 | 27.2048 | 841395.142 | 22.9213 | -91.2661 | -0.50647 | -22.9157 | 841395.142 | #N/A | #N/A | 8.2544e-09
891250.938 | 11.7926 | -85.6239 | 26.6472 | 891250.938 | 21.4962 | -91.3801 | -0.51774 | -21.4899 | 891250.938 | #N/A | #N/A | 8.3097e-09
944060.876 | 11.2227 | -85.4305 | 26.0808 | 944060.876 | 20.1391 | -91.5237 | -0.5355 | -20.132 | 944060.876 | #N/A | #N/A | 8.374e-09
1000000 | 10.643 | -85.2124 | 25.5198 | 1000000 | 18.8795 | -91.6722 | -0.55092 | -18.8714 | 1000000 | #N/A | #N/A | 8.4337e-09
1059253.73 | 10.0497 | -84.9848 | 24.9322 | 1059253.73 | 17.6444 | -91.8088 | -0.55693 | -17.6356 | 1059253.73 | #N/A | #N/A | 8.5198e-09
1122018.45 | 9.4547 | -84.7204 | 24.343 | 1122018.45 | 16.4873 | -91.9439 | -0.55926 | -16.4779 | 1122018.45 | #N/A | #N/A | 8.6083e-09
1188502.23 | 8.8295 | -84.4489 | 23.7318 | 1188502.23 | 15.367 | -92.0935 | -0.56136 | -15.3567 | 1188502.23 | #N/A | #N/A | 8.7201e-09
1258925.41 | 8.1891 | -84.1779 | 23.1037 | 1258925.41 | 14.295 | -92.2717 | -0.56662 | -14.2837 | 1258925.41 | #N/A | #N/A | 8.8507e-09
1333521.43 | 7.5266 | -83.876 | 22.4568 | 1333521.43 | 13.269 | -92.4433 | -0.56566 | -13.257 | 1333521.43 | #N/A | #N/A | 9.0028e-09
1412537.54 | 6.8343 | -83.4951 | 21.7811 | 1412537.54 | 12.2759 | -92.6297 | -0.56323 | -12.263 | 1412537.54 | #N/A | #N/A | 9.1881e-09
1496235.66 | 6.1202 | -83.0647 | 21.0928 | 1496235.66 | 11.3406 | -92.8197 | -0.55789 | -11.3269 | 1496235.66 | #N/A | #N/A | 9.3909e-09
1584893.19 | 5.3921 | -82.5433 | 20.3864 | 1584893.19 | 10.4549 | -92.9456 | -0.53726 | -10.4411 | 1584893.19 | #N/A | #N/A | 9.6178e-09
1678804.02 | 4.6026 | -81.981 | 19.6191 | 1678804.02 | 9.571 | -93.1722 | -0.52963 | -9.5563 | 1678804.02 | #N/A | #N/A | 9.9204e-09
1778279.41 | 3.7676 | -81.2475 | 18.7961 | 1778279.41 | 8.7057 | -93.2542 | -0.4942 | -8.6917 | 1778279.41 | #N/A | #N/A | 1.0297e-08
1883649.09 | 2.898 | -80.4696 | 17.9362 | 1883649.09 | 7.8852 | -93.392 | -0.46655 | -7.8713 | 1883649.09 | #N/A | #N/A | 1.0734e-08
1995262.31 | 1.9908 | -79.6737 | 17.0243 | 1995262.31 | 7.0993 | -93.5175 | -0.43556 | -7.0859 | 1995262.31 | #N/A | #N/A | 1.1257e-08
2113489.04 | 1.0068 | -78.8503 | 16.0313 | 2113489.04 | 6.3324 | -93.6265 | -0.40053 | -6.3197 | 2113489.04 | #N/A | #N/A | 1.1916e-08
2238721.14 | -0.075025 | -77.9739 | 14.9426 | 2238721.14 | 5.5863 | -93.6944 | -0.35996 | -5.5747 | 2238721.14 | #N/A | #N/A | 1.2753e-08
2371373.71 | -1.2899 | -76.9785 | 13.7248 | 2371373.71 | 4.8556 | -93.6732 | -0.31108 | -4.8456 | 2371373.71 | #N/A | #N/A | 1.3851e-08
2511886.43 | -2.7178 | -75.8157 | 12.3026 | 2511886.43 | 4.1222 | -93.5245 | -0.25342 | -4.1144 | 2511886.43 | #N/A | #N/A | 1.54e-08
2660725.06 | -4.4147 | -74.3631 | 10.602 | 2660725.06 | 3.3892 | -93.1113 | -0.18395 | -3.3842 | 2660725.06 | #N/A | #N/A | 1.7675e-08
2818382.93 | -6.3997 | -72.3528 | 8.619 | 2818382.93 | 2.6974 | -92.2158 | -0.10429 | -2.6954 | 2818382.93 | #N/A | #N/A | 2.0951e-08
2985382.62 | -9.0439 | -69.4739 | 5.971 | 2985382.62 | 1.9886 | -90.4872 | -0.016911 | -1.9885 | 2985382.62 | #N/A | #N/A | 2.6809e-08
3162277.66 | -13.0568 | -64.2665 | 1.9679 | 3162277.66 | 1.2543 | -86.5251 | 0.076024 | -1.252 | 3162277.66 | 0.076024 | #N/A | 4.02e-08
3349654.39 | -19.4873 | -48.3016 | -4.4539 | 3349654.39 | 0.59883 | -71.8977 | 0.18607 | -0.56919 | 3349654.39 | 0.18607 | #N/A | 8.3476e-08
3548133.89 | -24.3564 | 45.7809 | -9.3106 | 3548133.89 | 0.34235 | 20.7918 | 0.32005 | 0.12152 | 3548133.89 | 0.32005 | 5.4511e-09 | #N/A
3758374.04 | -15.5664 | 86.9916 | -0.50768 | 3758374.04 | 0.94323 | 60.5024 | 0.46443 | 0.82096 | 3758374.04 | 0.46443 | 3.4765e-08 | #N/A
3981071.71 | -10.5196 | 95.8032 | 4.551 | 3981071.71 | 1.6887 | 67.6506 | 0.64213 | 1.5618 | 3981071.71 | 0.64213 | 6.2439e-08 | #N/A
4216965.03 | -7.0883 | 99.8661 | 7.9935 | 4216965.03 | 2.51 | 70.1159 | 0.8537 | 2.3604 | 4216965.03 | 0.8537 | 8.9084e-08 | #N/A
4466835.92 | -4.6412 | 102.4065 | 10.4501 | 4466835.92 | 3.3304 | 70.7578 | 1.0976 | 3.1444 | 4466835.92 | 1.0976 | 1.1204e-07 | #N/A
4731512.59 | -2.5455 | 104.3073 | 12.5564 | 4731512.59 | 4.2444 | 70.7483 | 1.3995 | 4.0071 | 4731512.59 | 1.3995 | 1.3479e-07 | #N/A
5011872.34 | -0.83559 | 105.9555 | 14.2746 | 5011872.34 | 5.1729 | 70.3427 | 1.7401 | 4.8714 | 5011872.34 | 1.7401 | 1.5469e-07 | #N/A
5308844.44 | 0.73259 | 107.6163 | 15.8654 | 5308844.44 | 6.2126 | 69.7871 | 2.1465 | 5.83 | 5308844.44 | 2.1465 | 1.7478e-07 | #N/A
5623413.25 | 2.1842 | 109.0652 | 17.3292 | 5623413.25 | 7.3529 | 68.9256 | 2.644 | 6.8611 | 5623413.25 | 2.644 | 1.9418e-07 | #N/A
5956621.44 | 3.5981 | 110.3168 | 18.7563 | 5956621.44 | 8.666 | 67.6992 | 3.2885 | 8.0178 | 5956621.44 | 3.2885 | 2.1423e-07 | #N/A
6309573.44 | 4.946 | 111.1151 | 20.1291 | 6309573.44 | 10.1497 | 65.7754 | 4.1646 | 9.256 | 6309573.44 | 4.1646 | 2.3348e-07 | #N/A
6683439.18 | 6.384 | 112.1741 | 21.5677 | 6683439.18 | 11.978 | 64.0531 | 5.2408 | 10.7706 | 6683439.18 | 5.2408 | 2.5648e-07 | #N/A
7079457.84 | 7.8651 | 112.1721 | 23.0718 | 7079457.84 | 14.2427 | 60.9807 | 6.9092 | 12.4546 | 7079457.84 | 6.9092 | 2.7999e-07 | #N/A
7498942.09 | 9.4159 | 111.0936 | 24.6223 | 7498942.09 | 17.0261 | 56.7652 | 9.3315 | 14.2411 | 7498942.09 | 9.3315 | 3.0225e-07 | #N/A
7943282.35 | 10.9629 | 107.7505 | 26.1849 | 7943282.35 | 20.3819 | 50.0335 | 13.0921 | 15.6211 | 7943282.35 | 13.0921 | 3.1299e-07 | #N/A
8413951.42 | 12.2331 | 107.6977 | 27.4604 | 8413951.42 | 23.6058 | 46.3991 | 16.2793 | 17.0944 | 8413951.42 | 16.2793 | 3.2335e-07 | #N/A
8912509.38 | 13.4019 | 97.9665 | 28.6269 | 8912509.38 | 26.9989 | 32.7717 | 22.7016 | 14.6143 | 8912509.38 | 22.7016 | 2.6098e-07 | #N/A
9440608.76 | 15.6172 | 84.1809 | 30.8579 | 9440608.76 | 34.9054 | 14.9863 | 33.7182 | 9.0261 | 9440608.76 | 33.7182 | 1.5217e-07 | #N/A
10000000 | 15.2582 | 69.1113 | 30.495 | 10000000 | 33.4772 | -4.4044 | 33.3783 | -2.5709 | 10000000 | 33.3783 | #N/A | 6.1906e-09
|  |  | 15.2333 | 10592537.3
|  |  | 15.204 | 11220184.5
|  |  | 15.1752 | 11885022.3
|  |  | 15.1549 | 12589254.1
|  |  | 15.1314 | 13335214.3
|  |  | 15.0951 | 14125375.4
|  |  | 15.0866 | 14962356.6
|  |  | 15.0289 | 15848931.9
|  |  | 14.996 | 16788040.2
|  |  | 14.9123 | 17782794.1
|  |  | 14.8683 | 18836490.9
|  |  | 14.8194 | 19952623.1
|  |  | 14.7473 | 21134890.4
|  |  | 14.6679 | 22387211.4
|  |  | 14.5872 | 23713737.1
|  |  | 14.4498 | 25118864.3
|  |  | 14.3635 | 26607250.6
|  |  | 14.2659 | 28183829.3
|  |  | 14.0939 | 29853826.2
|  |  | 13.925 | 31622776.6
|  |  | 13.7087 | 33496543.9
|  |  | 13.414 | 35481338.9
|  |  | 13.085 | 37583740.4
|  |  | 12.6371 | 39810717.1
|  |  | 12.6317 | 40000000